Утверждаю:

Главный врач

ГКП  «Городская клиническая больница №4»

на праве хозяйственного ведения

____________ Сейдуманов М.Т.

Приказ №  01-05-47  от «13»  февраля 2018 года

ТЕНДЕРНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупкам изделии медицинского назначения  на 2018 год.

Организатор тендера: Государственное коммунальное предприятие «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения, Управления здравоохранения города Алматы.

Место нахождения:  г. Алматы ул. Папанина, 220. РНН 600600021341, ИИК KZ84826А1KZTD2026304, БИК ALMNKZKA, БИН 990240002989, АО «АТФБанк», г. Алматы, КБЕ 16.

Представитель организатора тендера:  руководитель отдела государственных закупок  ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения, Управления здравоохранения г. Алматы, Жумаканов Асхат Багдатович. Контактный телефон: 300-36-11, адрес электронной почты zakupgkb4@inbox.ru

Тендерная комиссия:

1.Общие положения

1. Тендер  проводится с целью выбора поставщиков по лотам согласно приложению №1.

2. Сумма, выделенная на закуп "Изделии медицинского назначения для травмотолгии" на 2018 год составляет 141 063 621,00  тенге 00 тиын.

3. Настоящая тендерная  документация включает в себя:

1) описание закупаемых лекарственных средств, профилактических препаратов и изделий медицинского назначения, медицинской техники, их необходимые технические и качественные характеристики, включая технические спецификации и количество (объем), суммы, выделенные для закупа; место, требуемые сроки и условия поставки;

2) состав тендерной документации, перечень документов, которые должны быть представлены потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 3, 4 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729;

3) место требуемые сроки и условия поставки;

4) условия платежа и проект договора о закупе;

4) способ и методику расчета цены тендерной заявки, включая указание на то, должна ли цена содержать такие элементы как расходы на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое, кроме стоимости самих товаров;

5) требования к оформлению тендерной заявки;

6) порядок, форму, сроки внесения обеспечения тендерной заявки;

7) указание на возможность потенциального поставщика изменять или отзывать тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерной заявки;

8) место и окончательный срок представления тендерных заявок и срок их действия;

9) способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию тендерной документации,

10) место, дату и время вскрытия конвертов с тендерными заявками;

11) процедуры, используемые при вскрытии конвертов с тендерными заявками и рассмотрении тендерных заявок;

12) условие о предоставлении приоритета потенциальным поставщикам - отечественным товаропроизводителям;

13) условия внесения, форма, объем и способ обеспечения исполнения обязательств по договору о закупе.

2.Разъяснение организатором тендера  положений

Тендерной  документации потенциальным поставщикам, получившим ее копию

4. Потенциальный поставщик вправе в письменном виде запросить у организатора тендера разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная документация.

5. Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию.

6. Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная документация. При этом окончательный срок представления тендерных заявок продлевается организатором тендера на срок не менее пяти рабочих дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

3.Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

7. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представляет организатору тендера в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с тендерной документацией.

8. Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.

9. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть не менее сорока пяти календарных дней со дня вскрытия тендерной заявки.

Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в условиях тендера, отклоняется.

10. Основная часть тендерной заявки потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
      2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
      3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);
      4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;
      5) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

6) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
      9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки (для отечественных товаропроизводителей);

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

10) если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им представляются оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;
      11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;
     12) сопутствующие услуги;
     13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;
    14) копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости - акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками). В случаях представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), вышеуказанные акты не представляются;

15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным главой 3 ППРК1729;

16) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, установленным главой 4 ППРК1729;

17) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

18) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

19) договоры намерения об оказании фармацевтической услуги с соисполнителями (при закупе фармацевтических услуг);

20) гарантийное письмо об установлении информационно-коммуникационной инфраструктуры для ведения информационной системы учета амбулаторного лекарственного обеспечения (при закупе фармацевтических услуг);

21) копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию

12.Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники также на электронном носителе в формате *doc);

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям ППРК1729 и тендерной документации.

3) Необходимо приложить документ изготовителя (производителя) по применению (эксплуатации, использованию) продукции (инструкция, руководство, рекомендация) (один из перечисленных документов) либо его копия, заверенная потенциальным поставщиком.

13. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров или фармацевтических услуг.

14. Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

15. Срок действия гарантийного обеспечения составляет не менее срока действия тендерной заявки.

16. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победителя тендера);

2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;

3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

4) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

17. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

18. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

19. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

20. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит скреплению подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии).

21. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

22. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова "Изделии медицинского назначения для тровмотологии" на 2018 год и «Не вскрывать до 12:30ч. «06» марта 2018 года».

4.Порядок представления заявки на участие в конкурсе

23. Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями организатору тендера нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: 050054, г,Алматы, улица Папанина, 220, отдел государственных закупок, в срок до «06» марта 2018 г. 11 час 30 мин  включительно.

24. Все тендерные заявки, полученные организатором тендера после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам по реквизитам указанным на конвертах с заявками на участие в тендере либо лично соответствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении.

25. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на участие в тендере регистрируются уполномоченным представителем организатора тендера соответствующем журнале с указанием даты и времени приема заявок на участие в тендере.

26. Не подлежат регистрации и возвращаются конверты с заявками на участие в тендере с нарушением требований к оформлению конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе, предусмотренными настоящей конкурсной документацией.

5.Вскрытие конвертов с тендерными заявками

27. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией  в 12 часов 30 минут «06» марта 2018 года  по адресу: г. Алматы, ул. Папанина 220, малый конференц зал.

Потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками предварительно зарегистрировавшись в журнале регистрации при предоставлении документа удостоверяющего личность и доверенности на право присутствия при вскрытии тендерных заявок от компании участника.

28. При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь тендерной комиссии объявляет присутствующим лицам наименование и адрес потенциальных поставщиков, участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, отзыв и изменения тендерных заявок, если они отражены документально, информацию о наличии документов, составляющих тендерную заявку, и регистрирует данную информацию в протоколе вскрытия конвертов с тендерными заявками.

6.Оценка и сопоставление тендерных заявок

29. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения.

30. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

5) непредставления копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

8) непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих Правил;

9) наличия в справке банка или филиала банка просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

10) непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

11) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

13) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к товарам и услугам приобретаемым в рамках настоящих Правил;

14) применения процедуры банкротства, ликвидации и (или) наличия в перечне недобросовестных поставщиков;

15) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

16) непредставления копии акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" в соответствии с подпунктом 14) пункта 64 настоящих Правил, за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

17) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

18) несоответствия требованиям пункта 17 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил;

19) установленных пунктами 26, 33 настоящих Правил;

20) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

21) если не представлена либо представлена неподписанная таблица цен;

22) представления потенциальным поставщиком цены товара, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену по торговому наименованию товара;

23) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

24) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

25) непредставления информации об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

26) непредставления согласия на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

27) установления инициирования процедуры банкротства либо ликвидации, приостановления финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;

28) установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу.

31. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.

32. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

33. Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствия представленных тендерных заявок;

2) представления менее двух тендерных заявок;

3) если не допущен ни один потенциальный поставщик;

4) если допущен один потенциальный поставщик.

34. Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены.

7.Подведение итогов тендера

35. Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются:

1) наименования и краткое описание товаров или фармацевтических услуг;

2) сумма закупа;

3) наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

4) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

6) основания отклонения тендерных заявок;

7) наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования;

8) наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования;

9) основания, если победитель тендера не определен;

10) срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа;

11) информация о привлечении экспертной комиссии.

36. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

37. Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя.

8.Заключение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг

38. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

39. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

40. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

41. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

42. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

43. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

44. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

9. Гарантийное обеспечение исполнения договора

45. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг (далее - гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями настоящих Правил и подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг.

46. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

47. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

48. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

49. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

10.Поддержка отечественных товаропроизводителей

50. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

51. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

52. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых соответствуют требованиям настоящих Правил, заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

53. Если в двухэтапном тендере подана одна тендерная заявка, соответствующая требованиям настоящих Правил, от потенциального поставщика, являющегося отечественным производителем, на лоты, предусматривающие заключение долгосрочного договора поставки, с ним заключается долгосрочный договор поставки без применения способа закупа из одного источника в соответствии с главой 21 настоящих Правил, предусматривающей особый порядок закупа.

54. Статус отечественного производителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) разрешение (лицензия) на осуществление фармацевтической деятельности по производству лекарственных средств, изделий медицинского назначения или медицинской техники, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационное удостоверение на товар отечественного производителя, выданное в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки, потенциальный поставщик - отечественный товаропроизводитель на поставляемые товары предоставляет сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения "СТ KZ".

11.Поддержка предпринимательской инициативы

55. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

56. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к тендерной заявке:

отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

57. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

58. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании потенциального поставщика, представившего сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

59. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, соответствующие требованиям настоящих Правил, сертификаты о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, то комиссия рассматривает только их тендерные заявки, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

Приложение 1

к тендерной  документации

| Перечень закупаемых товаров: "Изделий медицинского назначения для травматологии"на 2018 год. № Лота Наименование лота Наименование Ед. изм Кол-во Цена Сумма Наименование заказчика Срок выполнения заявки Место поставки товара Размер авансового платежа 0% Лот №1 Имплантаты для остеосинтеза бедренной кости Стержень для бедренной кости R 9x340 шт 2 87 347 174 694 ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% Стержень для бедренной кости R 9x360 шт 2 87 347 174 694 0% Стержень для бедренной кости R 9x380 шт 2 91 488 182 976 0% Стержень для бедренной кости L 9x300 шт 1 87 347 87 347 0% Стержень для бедренной кости L 9x360 шт 2 87 347 174 694 0% Стержень для бедренной кости L 9x400 шт 2 91 488 182 976 0% Стержень для бедренной кости R 10x300 шт 4 87 347 349 388 0% Стержень для бедренной кости R 10x340 шт 4 87 347 349 388 0% Стержень для бедренной кости R 10x360 шт 4 87 347 349 388 0% Стержень для бедренной кости R 10x380 шт 2 91 488 182 976 0% Стержень для бедренной кости R 10x480 | шт 1 91 488 91 488 0% Стержень для бедренной кости L 10x300 шт 1 87 347 87 347 0% Стержень для бедренной кости L 10x340 шт 2 87 347 174 694 0% Стержень для бедренной кости L 10x360 шт 2 87 347 174 694 0% Стержень для бедренной кости L 10x380 | шт 2 91 488 182 976 0% Стержень для бедренной кости R 11x300 шт 1 95 610 95 610 0% Стержень для бедренной кости R 11x320 шт 1 95 610 95 610 0% Стержень для бедренной кости R 11x340 шт 1 95 610 95 610 0% | Стержень для бедренной кости R 11x380 шт 2 99 757 199 514 0% Стержень для бедренной кости L 11x300 шт 1 95 610 95 610 0% Стержень для бедренной кости L 11x320 шт 1 95 610 95 610 0% Стержень для бедренной кости L 11x340 шт 1 95 610 95 610 | 0% Стержень для бедренной кости L 11x380 шт 3 99 757 299 271 0% Стержень для бедренной кости L 11x400 шт 3 99 757 299 271 0% Стержень для бедренной кости R 12x360 шт 2 95 610 191 220 0% Стержень для бедренной кости R 12x380 шт 2 | 99 757 199 514 0% Стержень для бедренной кости L 12x340 шт 1 95 610 95 610 0% Стержень для бедренной кости L 12x380 шт 2 99 757 199 514 0% Стержень для бедренной кости L 12x400 шт 1 99 757 99 757 0% Стержень для бедренной кости R 13x400 шт 1 99 757 99 757 0% Стержень для бедренной кости L 13x340 шт 1 95 610 95 610 0% Стержень для бедренной кости сплошной R 11x600 шт 3 216 274 648 822 0% Стержень для бедренной кости сплошной L 11x600 шт 3 216 274 648 822 0% Винт дистальный 6.5L-50 | шт 5 3 115 15 575 0% Винт дистальный 6.5L-55 шт 5 3 403 17 015 0% Винт дистальный 6.5L-60 шт 5 3 403 17 015 0% Винт дистальный 6.5L-65 шт 5 3 403 17 015 0% Винт дистальный 6.5L-70 шт 15 3 403 51 045 0% Винт дистальный 6.5L-75 | шт 10 3 403 34 030 0% Винт дистальный 6.5L-80 шт 10 3 689 36 890 0% Винт дистальный 6.5L-85 шт 4 3 689 14 756 0% Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-60 шт 2 8 029 16 058 0% Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-65 шт 2 8 029 16 058 0% Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-70 шт 2 8 029 16 058 0% Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-75 шт 2 8 029 16 058 0% Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-80 шт 2 9 562 19 124 0% Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-105 шт 2 11 043 22 086 0% Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-115 шт 2 11 043 22 086 0% Винт проксимальный 4.5 L-50 шт 10 2 776 27 760 0% Винт проксимальный 4.5 L-55 шт 10 3 033 30 330 0% | Винт дистальный 4.5 L-60 шт 20 3 033 60 660 0% Винт дистальный 4.5 L-65 шт 20 3 033 60 660 0% Винт дистальный 4.5 L-70 шт 15 3 033 45 495 0% Винт дистальный 4.5 L-75 шт 5 3 033 15 165 0% Винт дистальный 4.5 L-80 шт 5 3 033 15 165 | 0% Винт слепой M10x1-0 шт 20 7 460 149 200 0% Винт компрессионный M10x1 шт 10 5 463 54 630 0% Блокирующий набор /60 - 75/ шт 2 21 475 42 950 0% Блокирующий набор /70 - 85/ шт 2 21 475 42 950 0% Блокирующий набор /80 - 95/ шт 2 21 475 42 950 0% Стержень вертельный 130° - 9x200 шт 6 88 319 529 914 0% Стержень вертельный 130° - 9x220 шт 15 88 319 1 324 785 0% Стержень вертельный 130° - 9x240 шт 15 88 319 1 324 785 0% Стержень вертельный 130° - 9x260 шт 6 88 319 529 914 0% Стержень вертельный 130° - 9x280 шт 5 88 319 441 595 0% Стержень вертельный 130° - 10x200 шт 2 90 755 181 510 0% Стержень вертельный 130° - 10x220 шт 20 90 755 1 815 100 0% Стержень вертельный 130° - 10x240 шт 20 | 90 755 1 815 100 0% Стержень вертельный 130° - 10x260 шт 15 90 755 1 361 325 0% Стержень вертельный 130° - 10x280 шт 10 90 755 907 550 0% Вертельный стержень 130° - 11x200 шт 3 90 755 272 265 0% Стержень вертельный 130° - 11x220 шт 2 90 755 181 510 0% Стержень вертельный 130° - 11x240 шт 2 90 755 181 510 0% Стержень вертельный 130° - 11x260 шт 2 90 755 181 510 0% Стержень вертельный 130° - 11x280 шт 2 90 755 181 510 0% Стержень вертельный 130° - 12x240 шт 2 90 755 | 181 510 0% Стержень вертельный 130° - 12x260 шт 2 90 755 181 510 0% Стержень вертельный 130° - 12x280 шт 2 90 755 181 510 0% Стержень вертельный 130° - 10x340 прав шт 2 108 789 217 578 0% Стержень вертельный 130° - 10x360 прав шт 2 108 789 217 578 0% Стержень вертельный 130° - 10x340 лев шт 2 108 789 217 578 0% Стержень вертельный 130° - 10x360 лев шт 2 108 789 217 578 0% Стержень вертельный 130° - 11x340 прав шт 2 108 789 217 578 0% Стержень вертельный 130° - 11x360 прав шт 2 108 789 217 578 0% Стержень вертельный 130° - 11x380 прав шт 3 111 250 333 750 0% Стержень вертельный 130° - 11x340 лев шт 1 108 789 108 789 0% Стержень вертельный 130° - 11x360 лев шт 2 108 789 217 578 0% Стержень вертельный 130° - 11x380 лев | шт 2 111 250 222 500 0% Винт дистальный 4.5 L-30 шт 15 4 184 62 760 0% Винт дистальный 4.5 L-35 шт 65 4 184 271 960 0% Винт дистальный 4.5 L-40 шт 90 4 184 376 560 0% Винт дистальный 4.5 L-45 шт 70 | 4 184 292 880 0% Винт дистальный 4.5 L-50 шт 40 4 184 167 360 0% Винт дистальный 4.5 L-60 шт 5 4 535 22 675 0% Винт дистальный 4.5 L-70 шт 5 4 535 22 675 0% Винт дистальный 4.5 L-75 шт 5 4 535 22 675 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/90 | шт 3 15 422 46 266 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/95 шт 3 15 422 46 266 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/100 шт 4 17 492 69 968 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/105 | шт 3 17 492 52 476 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/110 шт 1 17 492 17 492 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/115 шт 1 17 492 17 492 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/80 шт 3 30 474 91 422 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/85 шт 10 30 474 304 740 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/90 шт 25 30 474 761 850 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/95 шт 45 30 474 1 371 330 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/100 шт 35 32 449 1 135 715 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/105 шт 20 32 449 648 980 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/110 шт 5 32 449 162 245 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/115 шт 2 35 686 71 372 0% Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/120 шт 1 39 072 39 072 0% Винт компрессионный M8x1.25 шт 130 8 283 1 076 790 0% Винт слепой M12x1.75-0 шт 10 5 125 51 250 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x30 мм шт 5 1 757 8 785 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x36 мм шт 5 1 757 8 785 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x40 мм шт 10 | 1 814 18 140 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x50 мм шт 5 2 007 10 035 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x70 мм шт 5 2 339 11 695 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x80 мм шт 5 2 470 12 350 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x90 мм шт 5 2 595 12 975 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x100 мм шт 5 2 782 13 910 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x30H шт 5 2 327 11 635 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x36H шт 5 2 327 11 635 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x40H | шт 5 2 395 11 975 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x42H шт 5 2 483 12 415 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x44H шт 5 2 483 12 415 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x46H шт 5 2 570 12 850 | 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x50H шт 5 2 651 13 255 0% Винт кортикальный самонарезающий 4.5x60H шт 5 2 814 14 070 0% серкляжный винт шт 10 5 028 50 280 0% винт спонгиозный 6.5x40H шт 2 6 040 12 080 0% винт спонгиозный 6.5x45H | шт 1 6 479 6 479 0% винт спонгиозный 6.5x50H шт 4 6 679 26 716 0% винт спонгиозный 6.5x60H шт 3 7 122 21 366 0% винт спонгиозный 6.5x70H шт 2 7 554 15 108 0% винт спонгиозный 6.5x80H шт 1 7 792 7 792 0% винт 5.0x28H шт 15 5 603 84 045 0% винт 5.0x30H шт 15 5 859 87 885 0% винт 5.0x34H шт 15 5 859 87 885 0% винт 5.0x36H шт 15 5 859 87 885 0% винт 5.0x38H шт 10 6 040 60 400 0% винт 5.0x40H шт 15 6 040 90 600 0% винт 5.0x44H шт 10 | 6 272 62 720 0% винт 5.0x46H шт 15 6 479 97 185 0% винт 5.0x50H шт 15 6 679 100 185 0% винт 5.0x60H шт 10 7 122 71 220 0% винт 5.0x65H шт 10 7 317 73 170 0% винт 5.0x70H шт 15 7 554 113 310 0% винт 5.0x75H шт 15 7 554 113 310 | 0% винт 5.0x80H шт 15 7 792 116 880 0% винт 5.0x85H шт 10 7 792 77 920 0% винт 5.0x90H шт 5 7 792 38 960 0% винт канюлированный 7.3x65H шт 5 14 858 74 290 0% винт канюлированный 7.3x70H шт 5 17 060 85 300 0% винт канюлированный 7.3x75H | шт 2 17 122 34 244 0% винт канюлированный 7.3x80H шт 5 17 122 85 610 0% винт канюлированный 7.3x85H шт 2 17 122 34 244 0% винт канюлированный 7.3x90H шт 3 19 304 57 912 0% винт канюлированный 7.3x95H шт 3 19 304 | 57 912 0% винт канюлированный телескопический 7.3x80 шт 3 30 063 90 189 0% винт канюлированный телескопический 7.3x85 шт 3 30 063 90 189 0% винт канюлированный телескопический 7.3x90 шт 3 30 063 90 189 0% винт канюлированный телескопический 7.3x95 шт 3 30 063 90 189 0% винт канюлированный телескопический 7.3x100 шт 3 30 063 90 189 0% винт канюлированный телескопический 7.3x105 шт 3 35 079 105 237 0% пластина для бедренной кости динамическая широкая 2отв. L-59 шт 6 84 102 504 612 0% Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 6отв.L- 180 шт 1 88 355 88 355 0% Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 8отв.L- 221 шт 1 91 468 91 468 0% Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 10отв.L- 263 шт | 1 94 352 94 352 0% Пластина для мыщелков бедренной кости, правая 6отв.L-180 шт 3 88 355 265 065 0% Пластина для мыщелков бедренной кости, правая 8отв.L- 221 шт 1 91 468 91 468 0% Пластина для мыщелков бедренной кости, правая 10отв.L- 263 шт 1 94 352 94 352 0% Пластина для бедренной кости проксимальная, правая 4отв.L-174 шт 2 116 313 232 626 0% Пластина для бедренной кости проксимальная, правая 6отв.L-216 шт 1 116 313 116 313 0% Пластина для бедренной кости проксимальная, правая 8отв.L-258 шт 1 116 313 116 313 0% Пластина для бедренной кости проксимальная, левая 4отв.L-174 шт 1 116 313 116 313 0% Пластина для бедренной кости проксимальная, левая 6отв.L-216 шт 1 116 313 116 313 0% Пластина для бедренной кости проксимальная, левая 8отв.L-258 | шт 1 116 313 116 313 0% Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв.L-173 шт 1 40 491 40 491 0% Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 10отв.L-215 шт 2 44 582 89 164 0% Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 12отв.L-257 шт 1 44 582 44 582 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 10x200 шт 1 124 796 124 796 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 10x220 шт 1 124 796 124 796 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 10x240 шт 2 124 796 249 592 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 10x260 шт 3 124 796 374 388 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 10x280 шт 3 124 796 374 388 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 10x300 шт 3 132 791 398 373 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 11x300 шт 2 132 791 265 582 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 11x320 | шт 3 132 791 398 373 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 11x340 шт 2 132 791 265 582 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 12x280 шт 2 124 796 249 592 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 12x300 | шт 2 132 791 265 582 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 12x320 шт 2 132 791 265 582 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 12x340 шт 2 132 791 265 582 0% Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 12x360 | шт 2 132 791 265 582 0% Винт дистальный 5.0x35T шт 5 5 014 25 070 0% Винт дистальный 5.0x40T шт 30 5 014 150 420 0% Винт дистальный 5.0x45T шт 25 5 014 125 350 0% Винт дистальный 5.0x50T | шт 5 5 014 25 070 0% Винт дистальный 5.0x60T шт 10 5 445 54 450 0% Винт дистальный 5.0x70T шт 10 5 445 54 450 0% Винт дистальный 5.0x80T шт 5 5 445 27 225 0% Винт дистальный 5.5x40T шт 10 5 428 54 280 0% Винт дистальный 5.5x60T | шт 5 5 888 29 440 0% Винт дистальный 5.5x70T шт 5 5 888 29 440 0% Винт дистальный 6.5 L-70T шт 5 15 750 78 750 0% Винт дистальный 6.5 L-75T шт 5 18 789 93 945 0% Винт дистальный 6.5 L-80T шт 10 18 789 187 890 0% Винт дистальный 6.5 L-85T шт 5 18 789 93 945 0% Винт дистальный 6.5 L-90T шт 5 18 789 93 945 0% Гайка 6.5 шт 40 19 346 773 840 0% Блокирующий набор /60-75/T шт 5 36 354 181 770 0% Блокирующий набор /70-85/T шт 5 36 354 181 770 | 0% Блокирующий набор /80-95/T шт 5 36 354 181 770 0% Блокирующий набор /90-105/T шт 5 36 354 181 770 0% Винт слепой M8 спец. шт 20 11 898 237 960 0% Проксимальная латеральная пластина для бедренной кости III, 9отв.L шт 1 51 552 | 51 552 0% Проксимальная латеральная пластина для бедренной кости III, 9отв.R шт 1 51 552 51 552 0% Проксимальная латеральная пластина для бедренной кости III, 11отв.L шт 1 51 552 51 552 0% Проксимальная латеральная пластина для бедренной кости III, 11отв.R шт 1 51 552 51 552 0% Дистальная латеральная пластина для бедренной кости IV, 7отв, L шт 1 51 552 51 552 0% Дистальная латеральная пластина для бедренной кости IV, 7отв, R шт 1 51 552 51 552 0% Дистальная пластина для бедренной кости II, 9отв. L | шт 1 51 552 51 552 0% Дистальная пластина для бедренной кости II, 9отв. R шт 1 51 552 51 552 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для бедренной кости, 7 отв. шт 1 31 724 31 724 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для бедренной кости, 9 отв. | шт 1 31 724 31 724 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для бедренной кости, 11 отв. шт 1 31 724 31 724 0% Фиксирующий винт 5.0х26мм шт 10 4 759 47 590 0% Фиксирующий винт 5.0х30мм шт 10 4 759 47 590 0% Фиксирующий винт 5.0х34мм шт 10 4 759 47 590 0% Фиксирующий винт 5.0х38мм шт 10 4 759 47 590 0% Фиксирующий винт 5.0х42мм шт 10 4 759 47 590 0% Фиксирующий винт 5.0х44мм шт 10 4 759 | 47 590 0% Фиксирующий винт 5.0х48мм шт 10 4 759 47 590 0% Фиксирующий винт 5.0х55мм шт 10 4 759 47 590 0% Фиксирующий винт 5.0х60мм шт 10 4 759 47 590 0% Фиксирующий винт 5.0х70мм шт 10 4 759 47 590 0% Фиксирующий винт 5.0х80мм шт 5 4 759 23 795 0% Фиксирующий винт 5.0х85мм шт 5 4 759 23 795 0% Фиксирующий винт 6.5х75мм шт 3 5 948 17 844 0% Фиксирующий винт 6.5х80мм шт 3 5 948 17 844 0% Фиксирующий винт 6.5х85мм шт 3 5 948 17 844 0% Фиксирующий винт 6.5х90мм | шт 3 5 948 17 844 0% Фиксирующий винт 6.5х95мм шт 3 5 948 17 844 0% ИТОГО ОБЩАЯ СУММА ПО ЛОТУ 41 430353 Лот №2 Имплантаты для остеосинтеза костей голени Винт компрессионный M8x1.25 шт 15 5 463 81 945 ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% Винт слепой M8-0 шт 30 7 460 223 800 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 8x285 шт 2 98 354 196 708 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 8x300 шт 3 98 354 295 062 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 8x315 шт 3 98 354 295 062 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 8x330 шт 3 98 354 295 062 | 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x285 шт 3 98 354 295 062 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x300 шт 8 98 354 786 832 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x315 шт 8 98 354 786 832 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x330 | шт 6 98 354 590 124 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x345 шт 4 98 354 393 416 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x360 шт 4 98 354 393 416 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x375 шт 3 100 360 301 080 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x300 шт 3 100 360 301 080 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x315 шт 3 100 360 301 080 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x330 шт 6 100 360 602 160 | 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x345 шт 3 100 360 301 080 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x360 шт 2 100 360 200 720 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x375 шт 2 100 360 200 720 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 11x285 | шт 1 100 360 100 360 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 11x300 шт 1 100 360 100 360 0% Стержень реконстр. для большеберцовой к. 11x330 шт 1 100 360 100 360 0% Винт проксимальный 4.5 L-35 шт 15 | 2 776 41 640 0% Винт проксимальный 4.5 L-40 шт 15 2 776 41 640 0% Винт проксимальный 4.5 L-45 шт 15 2 776 41 640 0% Винт дистальный 4.5 L-40 шт 170 2 776 471 920 0% Винт дистальный 4.5 L-45 шт 150 2 776 416 400 0% Винт дистальный 4.5 L-50 | шт 90 2 776 249 840 0% Винт дистальный 4.5 L-55 шт 50 3 033 151 650 0% Винт слепой М8х1,25 шт 5 5 125 25 625 0% Стержень ретроградный для большеберцовой кости 9x220 шт 2 95 690 191 380 0% Стержень ретроградный для большеберцовой кости 9x240 шт 1 100 483 100 483 0% Стержень ретроградный для большеберцовой кости 9x260 шт 1 100 483 100 483 0% Стержень ретроградный для большеберцовой кости 10x260 шт 1 100 483 100 483 0% Стержень ретроградный для большеберцовой кости 10x280 шт 1 100 483 100 483 0% Пластина широкая для большеберцовой кости, левая 4отв.L-116 шт 1 57 262 57 262 0% Пластина широкая для большеберцовой кости, левая 6отв.L-158 шт 2 62 952 125 904 0% Пластина широкая для большеберцовой кости, левая 8отв.L-200 | шт 2 66 186 132 372 0% Пластина широкая для большеберцовой кости, правая 4отв.L-116 шт 1 57 262 57 262 0% Пластина широкая для большеберцовой кости, правая 6отв.L-158 шт 1 62 952 62 952 0% Пластина широкая для большеберцовой кости, правая 8отв.L-200 | шт 1 66 186 66 186 0% Пластина для большеберцовой кости узкая, левая 4отв.L-109 шт 4 57 262 229 048 0% Пластина для большеберцовой кости узкая, левая 5отв.L-124 шт 4 57 262 229 048 0% Пластина для большеберцовой кости узкая, левая 6отв.L-139 | шт 2 62 952 125 904 0% Пластина для большеберцовой кости узкая, левая 8отв.L-169 шт 1 66 186 66 186 0% Пластина для большеберцовой кости узкая, правая 4отв.L-109 шт 4 57 262 229 048 0% Пластина для большеберцовой кости узкая, правая 5отв.L-124 | шт 4 57 262 229 048 0% Пластина для большеберцовой кости узкая, правая 6отв.L-139 шт 2 62 952 125 904 0% Пластина для большеберцовой кости узкая, правая 8отв.L-169 шт 1 66 186 66 186 0% Пластина для мыщелков большеберцовой кости, левая 5отв.L-150 | шт 2 90 893 181 786 0% Пластина для мыщелков большеберцовой кости, правая 5отв.L-150 шт 1 90 893 90 893 0% Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая 4отв.L-123 шт 1 83 821 83 821 | 0% Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая 6отв.L-153 шт 5 83 821 419 105 0% Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая 8отв.L-183 шт 4 89 249 356 996 0% Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая 10отв.L-213 шт 1 89 249 89 249 0% Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая 4отв.L-123 шт 1 83 821 83 821 0% Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая 6отв.L-153 шт 5 83 821 419 105 0% Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая 8отв.L-183 | шт 4 89 249 356 996 0% Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая 10отв.L-213 шт 1 89 249 89 249 0% Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая 4отв.L-120 шт 1 95 627 95 627 0% Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая 6отв.L-150 | шт 1 105 119 105 119 0% Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая 8отв.L-180 шт 1 105 119 105 119 0% Пластина большеберцовая дистальная L-образная, правая 4отв.L-120 шт 1 95 627 | 95 627 0% Пластина большеберцовая дистальная L-образная, правая 6отв.L-150 шт 1 105 119 105 119 0% Пластина большеберцовая дистальная L-образная, правая 6отв.L-180 шт 1 105 119 105 119 0% Пластина для пятки левая шт 4 45 612 182 448 0% Пластина для пятки правая шт 3 45 612 136 836 0% Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 4отв.L-85L шт 6 94 683 568 098 0% Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 5отв.L-95L шт 6 94 683 568 098 0% Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 6отв.L-105L | шт 6 94 683 568 098 0% Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 8отв.L-125L шт 5 94 683 473 415 0% Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 4отв.L-85R шт 7 94 683 662 781 0% Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 5отв.L-95R шт 6 94 683 568 098 0% Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 6отв.L-105R шт 6 94 683 568 098 0% Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 8отв.L-125R | шт 5 94 683 473 415 0% Пластина для болшеберцовой кости задняя узкая 4отв.L-66 шт 5 83 494 417 470 0% Пластина для болшеберцовой кости задняя широкая 4отв.L-86 шт 5 83 494 417 470 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 3мм L | шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 5мм L шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 7.5мм L шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 9мм L | шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 10мм L шт 2 64 568 129 136 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 11мм L шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 12.5мм L | шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 15мм L шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 17.5мм L шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 3мм R | шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 5мм R шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 7.5мм R шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 9мм R | шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 10мм R шт 2 64 568 129 136 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 11мм R шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 12.5мм R | шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 15мм R шт 1 64 568 64 568 0% пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 17.5мм R шт 1 64 568 64 568 0% винт 3.5x52H шт 40 6 704 268 160 0% винт 3.5x54H шт 40 6 704 268 160 0% винт 3.5x56H шт 40 6 704 268 160 0% винт 3.5x58H шт 40 6 704 268 160 0% винт 3.5x60H шт 40 6 704 268 160 0% винт 3.5x65H шт 40 8 398 335 920 0% винт 3.5x70H | шт 40 8 398 335 920 0% винт 3.5x75H шт 20 8 398 167 960 0% винт 3.5x80H шт 20 8 398 167 960 0% винт 3.5x85H шт 20 9 005 180 100 0% Гвоздь для берцовой кости II, 8.5х280 шт 1 55 517 55 517 0% Гвоздь для берцовой кости II, 8.5х300 шт 2 55 517 111 034 0% Гвоздь для берцовой кости II, 8.5х320 шт 2 55 517 111 034 0% Гвоздь для берцовой кости II, 8.5х340 шт 2 55 517 111 034 0% Гвоздь для берцовой кости II, 9х280 шт 2 55 517 111 034 0% Гвоздь для берцовой кости II, 9х300 | шт 4 55 517 222 068 0% Гвоздь для берцовой кости II, 9х320 шт 4 55 517 222 068 0% Гвоздь для берцовой кости II, 9х340 шт 4 55 517 222 068 0% Гвоздь для берцовой кости II, 9х360 шт 2 55 517 111 034 0% Гвоздь для берцовой кости II, 9х380 | шт 2 55 517 111 034 0% Гвоздь для берцовой кости II, 10х300 шт 2 55 517 111 034 0% Гвоздь для берцовой кости II, 10х320 шт 2 55 517 111 034 0% Гвоздь для берцовой кости II, 10х340 шт 4 55 517 222 068 0% Гвоздь для берцовой кости II, 10х360 | шт 2 55 517 111 034 0% Гвоздь для берцовой кости II, 10х380 шт 1 55 517 55 517 0% Фиксирующий винт 5.0х32 мм шт 5 3 245 16 225 0% Фиксирующий винт 5.0х36 мм шт 10 3 245 32 450 0% Фиксирующий винт 5.0х40 мм шт 30 3 245 97 350 0% Фиксирующий винт 5.0х46 мм шт 30 3 245 97 350 0% Фиксирующий винт 5.0х50 мм шт 20 3 245 64 900 0% Фиксирующий винт 5.0х56 мм шт 15 3 245 48 675 0% Фиксирующий винт 5.0х60 мм шт 15 3 245 48 675 0% Фиксирующий винт I 4.5х30 мм | шт 10 3 245 32 450 0% Фиксирующий винт I 4.5х36 мм шт 15 3 245 48 675 0% Фиксирующий винт I 4.5х40 мм шт 30 3 245 97 350 0% Фиксирующий винт I 4.5х46 мм шт 15 3 245 48 675 0% Фиксирующий винт I 4.5х50 мм шт | 10 3 245 32 450 0% Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VI, 4отв. L шт 1 43 621 43 621 0% Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VI, 4отв. R шт 1 43 621 43 621 0% Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VI, 6отв. L | шт 1 43 621 43 621 0% Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VI, 6отв. R шт 1 43 621 43 621 0% Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VI, 8отв. L шт 1 43 621 43 621 0% Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VI, 8отв. R | шт 1 43 621 43 621 0% Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости IV, 7отв, L шт 1 43 621 43 621 0% Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости IV, 7отв, R шт 1 43 621 | 43 621 0% 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 6отв., L шт 1 47 586 47 586 0% 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 6отв., R шт 1 47 586 47 586 0% 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 8отв., L шт 2 47 586 95 172 0% 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 8отв., R шт 2 47 586 95 172 0% 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 10отв., L шт 2 47 586 95 172 0% 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 10отв., R | шт 2 47 586 95 172 0% 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 12отв., L шт 1 47 586 47 586 0% 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 12отв., R шт 1 47 586 47 586 0% | Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VII, 5отв. L шт 1 51 552 51 552 0% Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VII, 5отв. R шт 1 51 552 51 552 0% Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VII, 7отв. L шт 1 51 552 51 552 0% Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VII, 7отв. R шт 1 51 552 51 552 0% Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VII, 9отв. L шт 1 51 552 51 552 0% Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VII, 9отв. R | шт 1 51 552 51 552 0% Латеральная пластина для малоберцовой кости 5отв, L шт 3 35 690 107 070 0% Латеральная пластина для малоберцовой кости 5отв, R шт 3 35 690 107 070 0% Латеральная пластина для малоберцовой кости 7отв, L | шт 3 35 690 107 070 0% Латеральная пластина для малоберцовой кости 7отв, R шт 3 35 690 107 070 0% Латеральная пластина для малоберцовой кости 9отв, L шт 3 35 690 107 070 0% Латеральная пластина для малоберцовой кости 9отв, R шт 3 35 690 107 070 0% Латеральная пластина для малоберцовой кости 10отв, L шт 3 35 690 107 070 0% Латеральная пластина для малоберцовой кости 10отв, R шт 3 35 690 107 070 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для берцовой кости, 6 отв. | шт 1 31 724 31 724 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для берцовой кости, 8 отв. шт 1 31 724 31 724 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для берцовой кости, 10 отв. шт 1 31 724 | 31 724 0% ИТОГО ОБЩАЯ СУММА ПО ЛОТУ: 28 030275 Лот №3 Имплантаты для остеосинтеза плечевой кости Стержень для плечевой к. с реконстр. 8x220 шт 5 79 367 396 835 ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% Стержень для плечевой к. с реконстр. 8x240 шт 5 79 367 396 835 0% Стержень для плечевой к. с реконстр. 8x260 шт 2 80 229 160 458 0% | Стержень для плечевой к. с реконстр. 9x220 шт 3 79 367 238 101 0% Стержень для плечевой к. с реконстр. 9x240 шт 4 79 367 317 468 0% Стержень для плечевой к. с реконстр. 9x260 шт 3 80 229 240 687 0% Стержень для плечевой к. с реконстр. 9x280 шт 2 80 229 160 458 0% Стержень для плечевой к. с компресс 8x220 шт 2 75 553 151 106 0% Стержень для плечевой к. с компресс 8x240 шт 5 75 553 377 765 0% Стержень для плечевой к. с компресс 8x260 шт 2 76 378 152 756 0% Стержень для плечевой к. с компресс 8x280 | шт 2 76 378 152 756 0% Стержень для плечевой к. с компресс 9x180 шт 1 75 553 75 553 0% Стержень для плечевой к. с компресс 9x220 шт 2 75 553 151 106 0% Стержень для плечевой к. с компресс 9x240 шт 3 75 553 | 226 659 0% Стержень для плечевой к. с компресс 9x260 шт 4 76 378 305 512 0% Стержень для плечевой к. с компресс 9x280 шт 2 76 378 152 756 0% Стержень для плечевой к. с компресс 9x300 шт 1 76 378 76 378 0% Стержень сплошной для плечевой к. с компресс 7x220 | шт 1 75 553 75 553 0% Стержень сплошной для плечевой к. с компресс 7x240 шт 2 75 553 151 106 0% Стержень сплошной для плечевой к. с компресс 7x260 шт 1 76 378 76 378 0% Винт слепой M7-0 шт 10 7 460 74 600 0% | Винт компрессионный M7x1 шт 20 5 483 109 660 0% Винт дистальный 4.5 L-25 шт 10 2 776 27 760 0% Винт дистальный 4.5 L-30 шт 40 2 776 111 040 0% Винт дистальный 4.5 L-35 шт 120 2 776 333 120 0% Винт дистальный 3.5 L-30 шт 2 3 107 | 6 214 0% Винт дистальный 3.5 L-35 шт 4 3 107 12 428 0% Винт дистальный 3.5 L-40 шт 2 3 532 7 064 0% Винт дистальный 5.0 L-50 шт 20 2 776 55 520 0% Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 5отв. L-88 шт 2 29 629 59 258 | 0% Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 6отв. L-103 шт 3 29 629 88 887 0% Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 7отв. L-118 шт 3 29 629 88 887 0% Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв. L-133 шт 3 34 406 103 218 0% Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 10отв. L-163 шт 2 37 872 75 744 0% Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 12отв. L-193 шт 3 37 872 113 616 0% Пластина для плечевой кости 3отв.L-101 | шт 12 75 936 911 232 0% Пластина для плечевой кости 4отв.L-116 шт 13 79 762 1 036 906 0% Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 3отв.L-89R шт 1 96 234 96 234 0% Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 4отв.L-107R | шт 1 96 234 96 234 0% Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 5отв.L-121R шт 2 96 234 192 468 0% Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 6отв.L-136R шт 1 96 234 96 234 0% Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 3отв.L-89L | шт 1 96 234 96 234 0% Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 4отв.L-107L шт 2 96 234 192 468 0% Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 5отв.L-121L шт 1 96 234 96 234 0% Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 6отв.L-136L | шт 1 96 234 96 234 0% Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 3отв.L-95R шт 1 111 041 111 041 0% Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 4отв.L-109R шт 1 111 041 | 111 041 0% Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 5отв.L-123R шт 2 111 041 222 082 0% Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 6отв.L-137R шт 1 111 041 111 041 0% Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 3отв.L-95L | шт 1 111 041 111 041 0% Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 4отв.L-109L шт 2 111 041 222 082 0% Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 5отв.L-123L шт 1 111 041 111 041 0% Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 6отв.L-137L | шт 1 111 041 111 041 0% Пластина реконструктивная прямая 5отв. шт 3 21 668 65 004 0% Пластина реконструктивная прямая 7отв. шт 2 24 426 48 852 0% Пластина реконструктивная прямая 8отв. шт 1 26 453 26 453 0% Пластина реконструктивная прямая 10отв. шт 1 29 147 29 147 0% пластина для мыщелков плечевой кости дорсолатеральная правая 12отв.L-150R шт 2 108 883 217 766 0% пластина для мыщелков плечевой кости дорсолатеральная левая 12отв.L-150L | шт 2 108 883 217 766 0% пластина для плечевой кости дистальная дорсомедиальная правая 12отв.L-164R шт 2 108 883 217 766 0% пластина для плечевой кости дистальная дорсомедиальная левая 12отв.L-164L шт 2 108 883 217 766 | 0% пластина для плечевой кости дистальная медиальная II левая 12отв.L-170L шт 2 108 883 217 766 0% пластина для плечевой кости дистальная медиальная II правая 12отв.L-170R шт 2 108 883 217 766 0% пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная II левая 12отв.L-151L | шт 2 125 627 251 254 0% пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная II правая 12отв.L-151R шт 2 125 627 251 254 0% винт 3.5x24H шт 80 4 315 345 200 0% винт 3.5x26H шт 90 4 315 388 350 0% винт 3.5x28H шт 80 4 315 345 200 0% винт 3.5x30H шт 90 5 116 460 440 0% винт 3.5x32H шт 80 5 116 409 280 0% винт 3.5x34H шт 80 5 116 409 280 0% винт 3.5x36H шт 80 5 116 409 280 0% винт 3.5x38H шт 80 5 116 409 280 0% винт 3.5x40H шт 90 5 922 532 980 0% винт 3.5x42H шт 80 5 922 473 760 0% винт 3.5x44H шт 80 5 922 473 760 0% винт 3.5x46H шт 80 5 922 473 760 0% винт 3.5x48H шт 80 5 922 473 760 0% винт 3.5x50H шт 90 5 922 532 980 0% винт 2.4x24H | шт 5 8 167 40 835 0% винт 2.4x26H шт 5 8 167 40 835 0% винт 2.4x30H шт 5 9 680 48 400 0% винт 2.4x34H шт 5 9 680 48 400 0% винт 2.4x36H шт 5 9 680 48 400 0% винт 2.4x40H шт 5 9 680 48 400 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x24H | шт 16 1 826 29 216 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x26H шт 15 1 826 27 390 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x30H шт 35 2 169 75 915 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x32H шт 10 2 169 21 690 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x34H шт 10 2 169 21 690 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x36H шт 10 2 169 21 690 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x40H шт 45 2 520 113 400 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x45H шт 20 | 2 520 50 400 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x50H шт 25 2 520 63 000 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x55H шт 10 2 839 28 390 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x60H шт 10 2 839 28 390 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x65H шт 5 2 839 14 195 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 5 отв. шт 1 28 840 28 840 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 6 отв. шт 2 28 840 57 680 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 7 отв. шт 1 28 840 28 840 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 8 отв. шт 2 28 840 57 680 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 9 отв. | шт 1 28 840 28 840 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 10 отв. шт 1 28 840 28 840 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 11 отв. шт 1 28 840 28 840 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 12 отв. шт 1 28 840 28 840 0% 3.5 Проксимальная латеральная пластина для плечевой кости II, 2отв. длинная шт 9 55 517 499 653 0% 3.5 Проксимальная латеральная пластина для плечевой кости II, 3отв. длинная | шт 9 55 517 499 653 0% 3.5 Проксимальная латеральная пластина для плечевой кости II, 5отв. длинная шт 1 55 517 55 517 0% 3.5 Проксимальная латеральная пластина для плечевой кости II, 6отв. длинная шт 1 55 517 55 517 0% Дистальная пластина для плечевой кости 3отв, L шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная пластина для плечевой кости 3отв, R шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная пластина для плечевой кости 5отв, L шт 2 47 586 | 95 172 0% Дистальная пластина для плечевой кости 5отв, R шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная пластина для плечевой кости 7отв, L шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная пластина для плечевой кости 7отв, R шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная пластина для плечевой кости 9отв, L | шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная пластина для плечевой кости 9отв, R шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 4отв, L шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 4отв, R | шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 6отв, L шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 6отв, R шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 8отв, L | шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 8отв, R шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 10отв, L шт 2 47 586 95 172 0% Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 10отв, R | шт 2 47 586 95 172 0% Ровная пластина для реконструкции II, 8отв. шт 1 23 072 23 072 0% Ровная пластина для реконструкции II, 10отв. шт 1 23 072 23 072 0% Фиксирующий винт 3.5х26мм шт 70 2 163 151 410 | 0% Фиксирующий винт 3.5х28мм шт 80 2 163 173 040 0% Фиксирующий винт 3.5х30мм шт 80 2 163 173 040 0% Фиксирующий винт 3.5х35мм шт 70 2 163 151 410 0% Фиксирующий винт 3.5х40мм шт 50 2 163 108 150 0% Фиксирующий винт 3.5х45мм шт 50 2 163 108 150 0% Фиксирующий винт 3.5х50мм шт 50 2 163 108 150 0% Фиксирующий винт 3.5х55мм шт 20 2 163 43 260 0% Фиксирующий винт 3.5х60мм шт 20 2 163 43 260 0% Фиксирующий винт 3.5х65мм шт 20 2 163 43 260 0% Фиксирующий винт 3.5х70мм | шт 20 2 163 43 260 0% Фиксирующий винт 2,7х26мм шт 20 2 163 43 260 0% Фиксирующий винт 2,7х30мм шт 20 2 163 43 260 0% Фиксирующий винт 2,7х34мм шт 20 2 163 43 260 0% Фиксирующий винт 2,7х36мм шт 20 2 163 43 260 0% Фиксирующий винт 2,7х40мм шт 20 2 163 43 260 0% Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х30 шт 15 2 019 30 285 0% Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х40 шт 15 2 019 30 285 0% Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х50 шт | 15 2 019 30 285 0% ИТОГО ОБЩАЯ СУММА ПО ЛОТУ: 22 631817 Лот №4 Имплантаты для остеосинтеза костей предплечья Стержень для предплечья и малоберцовой кости 4x240 шт 4 69 062 276 248 ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% Стержень для предплечья и малоберцовой кости 4x260 шт 2 72 322 144 644 0% Стержень для предплечья и малоберцовой кости 5x220 шт 1 69 062 69 062 0% Стержень для предплечья и малоберцовой кости 5x240 шт 2 69 062 138 124 0% Стержень для предплечья и малоберцовой кости 5x260 шт 3 72 322 216 966 0% Винт слепой M4x0.7 шт 4 5 125 20 500 0% Винт компрессионный M4 шт 2 5 461 10 922 0% Стержень для предплечья с компрессией 4x200 шт 2 55 863 111 726 0% Стержень для предплечья с компрессией 4x220 шт 4 58 181 232 724 0% Стержень для предплечья с компрессией 4x240 шт 2 58 181 116 362 0% Стержень для предплечья с компрессией 5x180 шт 1 55 863 55 863 0% Стержень для предплечья с компрессией 5x200 шт 1 55 863 55 863 0% Стержень для предплечья с компрессией 5x220 шт 1 58 181 58 181 0% Стержень для предплечья с компрессией 5x240 шт 1 58 181 58 181 0% Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x16 шт 10 4 140 41 400 0% Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x18 шт 3 4 140 12 420 0% Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x20 шт 4 5 109 20 436 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x16H | шт 10 2 051 20 510 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x18H шт 10 2 051 20 510 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20H шт 10 2 051 20 510 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x22H шт 10 2 051 20 510 | 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x24H шт 10 2 051 20 510 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x26H шт 10 2 051 20 510 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x30H шт 10 2 220 22 200 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x36H шт 10 2 537 25 370 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x40H шт 10 2 537 25 370 0% Пластина для лучевой кости широкая, левая 3отв.L-53 шт 3 29 747 89 241 0% Пластина для лучевой кости широкая, левая 4отв.L-64 шт 2 33 081 66 162 0% | Пластина для лучевой кости широкая, левая 5отв.L-75 шт 1 36 257 36 257 0% Пластина для лучевой кости широкая, правая 3отв.L-53 шт 2 29 747 59 494 0% Пластина для лучевой кости широкая, правая 4отв.L-64 шт 2 33 081 66 162 0% Пластина для лучевой кости широкая, правая 5отв.L-75 | шт 1 36 257 36 257 0% Пластина для лучевой кости узкая, левая 3отв.L-53 шт 1 27 795 27 795 0% Пластина для лучевой кости узкая, левая 4отв.L-64 шт 1 30 917 30 917 0% Пластина для лучевой кости узкая, левая 5отв.L-75 шт 1 33 880 33 880 0% Пластина для лучевой кости узкая, правая 3отв.L-53 шт 1 27 795 27 795 0% Пластина для лучевой кости узкая, правая 4отв.L-64 шт 1 30 917 30 917 0% Пластина для лучевой кости узкая, правая 5отв.L-75 шт 1 33 880 33 880 0% Пластина для локтевого отростка, левая 4отв.L-121 шт 1 108 859 108 859 0% Пластина для локтевого отростка, левая 6отв.L-151 шт 1 108 859 108 859 0% Пластина для локтевого отростка, левая 8отв.L-181 шт 1 108 859 108 859 | 0% Пластина для локтевого отростка, правая 4отв.L-121 шт 1 108 859 108 859 0% Пластина для локтевого отростка, правая 6отв.L-151 шт 1 108 859 108 859 0% Пластина для локтевого отростка, правая 8отв.L-181 шт 1 108 859 108 859 0% пластина ладонная для лучевой кости левая 9отв. L шт 1 104 055 104 055 0% пластина ладонная для лучевой кости левая 11отв. L шт 2 104 055 208 110 0% пластина ладонная для лучевой кости левая 13отв. L шт 2 111 366 222 732 0% пластина ладонная для лучевой кости левая 15отв. L | шт 1 111 366 111 366 0% пластина ладонная для лучевой кости правая 9отв. R шт 1 104 055 104 055 0% пластина ладонная для лучевой кости правая 11отв. R шт 2 104 055 208 110 0% пластина ладонная для лучевой кости правая 13отв. R | шт 2 111 366 222 732 0% пластина ладонная для лучевой кости правая 15отв. R шт 1 111 366 111 366 0% винт 2.4x16T шт 25 11 244 281 100 0% винт 2.4x18T шт 15 11 244 168 660 0% винт 2.4x20T шт 25 11 244 281 100 | 0% винт 2.4x22T шт 10 11 244 112 440 0% винт 2.4x24T шт 15 11 244 168 660 0% винт 2.4x26T шт 10 11 244 112 440 0% винт 2.4x28T шт 10 11 244 112 440 0% винт 2.4x30T шт 10 11 244 112 440 0% винт 2.4x32T шт 5 11 244 56 220 | 0% винт 2.4x40T шт 5 11 244 56 220 0% винт 2.7x14T шт 10 11 244 112 440 0% винт 2.7x18T шт 10 11 244 112 440 0% винт 2.7x20T шт 10 11 244 112 440 0% винт 2.7x22T шт 10 11 244 112 440 0% винт 2.7x26T шт 5 11 244 56 220 | 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для локтевой и лучевой кости, 6 отв. шт 1 23 072 23 072 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для локтевой и лучевой кости, 7 отв. шт 1 23 072 23 072 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для локтевой и лучевой кости, 8 отв. | шт 1 23 072 23 072 0% Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для локтевой и лучевой кости, 9 отв. шт 1 23 072 23 072 0% ИТОГО ОБЩАЯ СУММА ПО ЛОТУ: | 6 380 047 Лот №5 Имплантаты для остеосинтеза ключицы Пластина ключичная с крючком, левая 5отв.H-12 шт 8 40 447 323 576 ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% Пластина ключичная с крючком, левая 6отв.H-12 шт 8 45 044 360 352 0% Пластина ключичная с крючком, левая 7отв.H-12 шт 6 45 044 270 264 0% Пластина ключичная с крючком, правая 5отв.H-12 шт 8 40 447 323 576 0% Пластина ключичная с крючком, правая 6отв.H-12 шт 8 45 044 360 352 0% Пластина ключичная с крючком, правая 7отв.H-12 шт 6 45 044 270 264 0% Пластина ключичная с крючком, левая 5отв.H-15 шт 1 40 447 40 447 0% Пластина ключичная с крючком, левая 6отв.H-15 шт 1 45 044 45 044 0% Пластина ключичная с крючком, левая 7отв.H-15 шт 1 45 044 45 044 0% Пластина ключичная с крючком, правая 5отв.H-15 шт 1 40 447 40 447 0% Пластина ключичная с крючком, правая 6отв.H-15 шт 1 45 044 45 044 0% Пластина ключичная с крючком, правая 7отв.H-15 шт 1 45 044 45 044 0% Пластина ключичная S-образная 5отв.L-90 R шт 3 91 312 273 936 0% Пластина ключичная S-образная 6отв.L-99 R шт 3 91 312 273 936 0% Пластина ключичная S-образная 7отв.L-108 R шт 3 91 312 273 936 0% Пластина ключичная S-образная 8отв.L-116 R шт 4 91 312 365 248 0% Пластина ключичная S-образная 5отв.L-90 L шт 3 91 312 273 936 0% Пластина ключичная S-образная 6отв.L-99 L шт 4 91 312 365 248 0% Пластина ключичная S-образная 7отв.L-108 L шт 3 91 312 273 936 0% Пластина ключичная S-образная 8отв.L-116 L шт 3 91 312 273 936 0% пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, 6отв. R шт 3 91 312 273 936 | 0% пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, 7отв. R шт 3 91 312 273 936 0% пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, 8отв. R шт 4 91 312 365 248 0% пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, 9отв. R шт | 3 91 312 273 936 0% пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, 10отв. R шт 3 91 312 273 936 0% пластина ключичная S-образная, диафизарная левая, 6отв. L шт 4 91 312 365 248 0% пластина ключичная S-образная, диафизарная левая, 7отв. L шт 3 91 312 273 936 0% пластина ключичная S-образная, диафизарная левая, 8отв. L шт 4 91 312 365 248 0% пластина ключичная S-образная, диафизарная левая, 9отв. L шт 3 91 312 273 936 0% пластина ключичная S-образная, диафизарная левая, 10отв. L | шт 4 91 312 365 248 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x16H шт 10 1 482 14 820 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x18H шт 30 1 482 44 460 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20H шт 30 1 826 54 780 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x22H шт 30 1 826 54 780 0% винт 3.5x14H шт 60 3 514 210 840 0% винт 3.5x16H шт 100 3 514 351 400 0% винт 3.5x18H шт 150 3 514 527 100 0% винт 3.5x20H шт 150 4 315 647 250 0% винт 3.5x22H шт 150 4 315 647 250 0% винт 2.4x16H шт 20 6 647 132 940 0% винт 2.4x18H шт 15 6 647 99 705 0% винт 2.4x20H шт 20 8 167 163 340 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x16T шт 5 1 976 9 880 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x18T шт 5 1 976 9 880 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20T шт 5 2 433 12 165 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x24T шт 5 2 433 12 165 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x36T шт 5 2 433 12 165 0% Пластина для ключицы 5отв,L | шт 2 43 621 87 242 0% Пластина для ключицы 5отв,R шт 2 43 621 87 242 0% Пластина для ключицы 6отв,L шт 2 43 621 87 242 0% Пластина для ключицы 6отв,R шт 2 43 621 87 242 0% Пластина для ключицы 7отв,L шт 2 43 621 87 242 | 0% Пластина для ключицы 7отв,R шт 2 43 621 87 242 0% Пластина для ключицы 8отв,L шт 2 43 621 87 242 0% Пластина для ключицы 8отв,R шт 2 43 621 87 242 0% Ключичная пластина для диафиза II, 6отв, L шт 2 35 690 71 380 0% Ключичная пластина для диафиза II, 6отв, R | шт 2 35 690 71 380 0% Ключичная пластина для диафиза II, 7отв, L шт 2 35 690 71 380 0% Ключичная пластина для диафиза II, 7отв, R шт 2 35 690 71 380 0% Ключичная пластина для диафиза II, 8отв, L шт 2 35 690 | 71 380 0% Ключичная пластина для диафиза II, 8отв, R шт 2 35 690 71 380 0% Ключичная пластина для диафиза II, 9отв, L шт 2 35 690 71 380 0% Ключичная пластина для диафиза II, 9отв, R шт 2 35 690 71 380 0% Ключичная пластина для диафиза II, 10отв, L | шт 2 35 690 71 380 0% Ключичная пластина для диафиза II, 10отв, R шт 2 35 690 71 380 0% Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х16 шт 10 2 019 20 190 0% Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х18 шт 10 2 019 20 190 | 0% Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х20 шт 10 2 019 20 190 0% Фиксирующий винт 3.5х12мм шт 20 2 163 43 260 0% Фиксирующий винт 3.5х14мм шт 60 2 163 129 780 0% Фиксирующий винт 3.5х16мм шт 70 2 163 151 410 0% Фиксирующий винт 3.5х18мм | шт 80 2 163 173 040 0% Фиксирующий винт 3.5х20мм шт 80 2 163 173 040 0% Фиксирующий винт 2,7х22мм шт 60 2 163 129 780 0% Фиксирующий винт 2,7х24мм шт 50 2 163 108 150 0% Фиксирующий винт 2,7х12мм шт 5 2 163 10 815 | 0% Фиксирующий винт 2,7х14мм шт 15 2 163 32 445 0% Фиксирующий винт 2,7х16мм шт 15 2 163 32 445 0% Фиксирующий винт 2,7х18мм шт 15 2 163 32 445 0% Фиксирующий винт 2,7х20мм шт 15 2 163 32 445 0% ИТОГО ОБЩАЯ СУММА ПО ЛОТУ 13 174455 Лот №6 Имплантаты для остеосинтеза костей таза Винт кортикальный самонарезающий 2.7x30 мм шт 5 1 564 7 820 ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x34 мм шт 5 1 564 7 820 0% Винт кортикальный самонарезающий 2.7x40 мм шт 5 1 657 8 285 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x12 мм шт 20 1 150 | 23 000 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x14 мм шт 20 1 150 23 000 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x16 мм шт 20 1 150 23 000 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x18 мм шт 150 1 150 172 500 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20 мм | шт 150 1 406 210 900 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x22 мм шт 60 1 406 84 360 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x24 мм шт 60 1 406 84 360 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x26 мм шт 60 1 406 84 360 | 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x28 мм шт 60 1 406 84 360 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x30 мм шт 60 1 676 100 560 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x32 мм шт 60 1 676 100 560 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x34 мм шт 60 1 676 100 560 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x36 мм шт 60 1 676 100 560 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x38 мм шт 60 1 676 100 560 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x40 мм шт 60 1 938 116 280 | 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x45 мм шт 50 1 938 96 900 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x50 мм шт 50 1 938 96 900 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x55 мм шт 50 2 189 109 450 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x60 мм шт 50 2 189 109 450 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x65 мм шт 20 2 189 43 780 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x70 мм шт 20 2 420 48 400 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x75 мм шт 20 2 420 48 400 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x80 мм шт 20 2 420 48 400 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x85 мм шт 10 2 508 25 080 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x90 мм шт 5 2 508 12 540 0% Винт кортикальный самонарезающий 3.5x95 мм шт 5 2 508 12 540 0% винт 3.5x20H шт 10 4 315 43 150 0% винт 3.5x24H шт 10 4 315 43 150 0% винт 3.5x26H шт 5 4 315 21 575 0% винт 3.5x28H шт 5 4 315 21 575 0% винт 3.5x30H шт 10 5 116 51 160 0% винт 3.5x36H шт 10 | 5 116 51 160 0% винт 3.5x40H шт 10 5 922 59 220 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х13х40 шт 2 8 167 16 334 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х15х46 шт 10 8 167 81 670 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х16х50 | шт 10 8 524 85 240 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х17х54 шт 2 8 524 17 048 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х20х60 шт 2 8 524 17 048 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х22х65 | шт 2 8 524 17 048 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х24х70 шт 2 8 524 17 048 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х26х75 шт 2 8 899 17 798 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х28х80 | шт 2 8 899 17 798 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x16/80 мм шт 2 10 068 20 136 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x16/90 мм шт 2 10 068 20 136 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/50H | шт 5 7 398 36 990 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/60H шт 10 8 874 88 740 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/65H шт 5 8 874 44 370 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/70H | шт 10 8 874 88 740 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/75H шт 5 8 874 44 370 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/80H шт 3 10 219 30 657 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/85H | шт 3 10 219 30 657 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/90H шт 3 10 219 30 657 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/95H шт 5 10 219 51 095 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/100H | шт 3 11 525 34 575 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/105H шт 3 11 525 34 575 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/110H шт 5 11 525 57 625 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/115H | шт 3 11 525 34 575 0% Шайба 4.5x10 шт 5 1 381 6 905 0% Шайба 7.0x20 шт 5 1 451 7 255 0% Пластина J-образная реконструктивная правая - 3,5 мм 14 отв. шт 2 51 785 103 570 0% Пластина J-образная реконструктивная левая - 3,5 мм 14 отв. | шт 2 51 785 103 570 0% Пластина реконструктивная R100 - 3,5 мм 6 отв. шт 2 26 840 53 680 0% Пластина реконструктивная R100 - 3,5 мм 8 отв. шт 3 32 262 96 786 0% Пластина реконструктивная R100 - 3,5 мм 10 отв. шт 4 35 538 142 152 0% Пластина реконструктивная R100 - 3,5 мм 12 отв. шт 4 39 909 159 636 0% Пластина реконструктивная R100 - 3,5 мм 16 отв. шт 2 49 670 99 340 0% Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 8 отв. шт 5 29 329 146 645 | 0% Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 9 отв. шт 5 31 642 158 210 0% Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 10 отв. шт 10 32 305 323 050 0% Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 12 отв. шт 7 36 283 253 981 0% Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 14 отв. | шт 3 40 935 122 805 0% Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 20 отв. шт 2 58 695 117 390 0% Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 9 отв. шт 1 37 226 37 226 0% Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 10 отв. шт 1 38 007 38 007 0% Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 12 отв. шт 1 42 687 42 687 0% Пластина J-образная реконструктивная правая - 3,5 мм 14 отв. шт 1 62 140 62 140 0% Пластина J-образная реконструктивная левая - 3,5 мм 14 отв. шт 1 62 140 62 140 0% ИТОГО ОБЩАЯ СУММА ПО ЛОТУ: 5 447 780 Лот №7 Имплантаты для остеосинтеза кисти, стопы и другой уточненной кости Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-24 шт 15 19 755 296 325 ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-26 шт 45 19 755 888 975 | 0% Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-30 шт 35 19 755 691 425 0% Пластина реконструктивная 5отв. шт 3 42 898 128 694 0% Пластина реконструктивная 6отв. шт 3 42 898 128 694 0% Пластина реконструктивная 7отв. шт 3 42 898 128 694 0% Пластина реконструктивная 10отв. шт 3 42 898 128 694 0% винт 2.4x10T шт 60 11 244 674 640 0% винт 2.4x14T шт 40 11 244 449 760 0% Микропластина T - образная 6отв. - 2,0 шт 2 27 236 54 472 0% Микропластина T - образная 6отв. - 2,0 | шт 2 15 365 30 730 0% Микропластина T - образная 6отв. - 2,0 шт 2 27 236 54 472 0% Микропластина прямая 6отв. - 2,0 шт 2 9 564 19 128 0% Микропластина прямая 6отв. L-35 - 2.0 шт 2 16 714 33 428 0% Микропластина прямая 10отв. - 2,0 | шт 2 10 443 20 886 0% Микропластина само. L-образная 6отв. левая - 2,0 шт 2 20 068 40 136 0% Микропластина само. L-образная 6отв. правая - 2,0 шт 2 20 068 40 136 0% Микропластина само. прямaя 4отв. - 2,0 шт 2 | 26 957 53 914 0% Микропластина само. прямaя 4отв. - 2,0 шт 2 26 957 53 914 0% Микропластина само. прямaя 6отв. - 2,0 шт 2 32 331 64 662 0% Микровинт 2.0x6 шт 50 5 051 252 550 0% Микровинт 2.0x8 шт 100 5 051 505 100 0% Микровинт 2.0x10 | шт 50 5 051 252 550 0% Микровинт 2.0x12 шт 20 5 051 101 020 0% Пластина прямая 1/3 трубки 6отв.L-82 шт 5 5 685 28 425 0% Пластина прямая 1/3 трубки 7отв.L-96 шт 5 5 685 28 425 0% Пластина прямая 1/3 трубки 4отв.L-71 шт 5 4 827 | 24 135 0% Пластина прямая 1/3 трубки 5отв.L-87 шт 5 4 827 24 135 0% Пластина прямая 1/3 трубки 6отв.L-103 шт 5 5 903 29 515 0% Пластина Т-образная, 6отв.L-78 шт 1 17 597 17 597 0% Пластина Т-образная, 8отв.L-100 шт 1 19 086 19 086 | 0% Пластина реконструктивная прямая 6отв. L-70 шт 20 22 975 459 500 0% Пластина реконструктивная прямая 8отв. L-94 шт 20 25 151 503 020 0% Пластина реконструктивная прямая 10отв. L-118 шт 20 27 320 546 400 0% Пластина реконструктивная прямая 12отв. L-142 | шт 10 29 498 294 980 0% Пластина прямая 8отв. L-42 шт 2 8 693 17 386 0% Пластина прямая узкая с ограниченным контактом, компрессивная тонкая 7отв. L-90 шт 1 22 775 22 775 0% Пластина прямая узкая с ограниченным контактом, компрессивная тонкая 8отв. L-103 | шт 3 22 775 68 325 0% Пластина прямая узкая с ограниченным контактом, компрессивная тонкая 9отв. L-116 шт 5 30 716 153 580 0% Пластина прямая узкая с ограниченным контактом, компрессивная тонкая 10отв. L-129 шт 1 30 716 30 716 0% Межвертельная угловая пластина 70/110°/106 шт 2 38 214 76 428 0% Межвертельная угловая пластина 80/110°/106 шт 5 38 214 191 070 0% Межвертельная угловая пластина 70/130°/84 шт 2 35 351 70 702 0% Межвертельная угловая пластина 80/130°/84 | шт 3 35 351 106 053 0% Пластина прямая, узкая с ограниченным контактом, компрессионная 9отв.L-116 шт 1 17 541 17 541 0% Пластина прямая узкая, самокомпрессирующая, тонкая 9отв. L-113 шт 3 15 421 46 263 0% Пластина прямая узкая, самокомпрессирующая, тонкая 10отв. L-125 шт 3 15 421 46 263 0% Пластина прямая узкая, тонкая, компрессионная - 3.5 7отв.L-85 шт 1 15 421 15 421 0% Компрессионный винт шт 2 2 189 4 378 0% Винт для присоединения 12.5/27/90 шт 1 17 153 17 153 0% Винт для присоединения 12.5/27/100 шт 1 18 260 18 260 0% Пластина для бедренного винта 3отв. 38/135° шт 1 27 759 27 759 0% Пластина для бедренного винта 5отв. 38/135° шт 1 32 424 32 424 0% Винт маллеолярный самонарезающий 4.5x22/45 мм | шт 1 2 282 2 282 0% Винт маллеолярный самонарезающий 4.5x31/65 мм шт 1 2 451 2 451 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x12/45 мм шт 1 8 167 8 167 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x16/50 мм | шт 2 8 524 17 048 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x16/55 мм шт 2 8 524 17 048 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x16/60 мм шт 1 8 524 8 524 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x16/65 мм | шт 2 8 524 17 048 0% Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий4.5x16/70 мм шт 2 8 524 17 048 0% Винт спонгиозный самонарезающий 4.5x30/60 мм шт 1 4 697 4 697 0% Винт спонгиозный самонарезающий 4.5x32/65 мм шт 2 4 697 9 394 0% Спица Киршнера с перьевой заточкой 1.5x210 шт 20 907 18 140 0% Спица Киршнера с перьевой заточкой 2.0x380 шт 100 1 301 130 100 0% Спица без упора L=370 мм, d=1,8 мм с перьевой заточкой шт 700 1 370 959 000 0% Спица с упором L=400 мм, d=1,8 мм с перьевой заточкой шт 50 1 894 94 700 0% Спица без упора, L=150 мм, d=1,5 мм с перьевой заточкой шт 50 1 179 58 950 0% Проволока серкляжная, сталь 0,4мм/10м шт 3 5 091 15 273 0% Проволока серкляжная, сталь 0,7мм/10м шт 5 5 091 25 455 0% Проволока серкляжная, сталь 0,8мм/10м шт 5 5 091 25 455 0% Проволока серкляжная, сталь 1.2мм/10м шт 3 6 716 20 148 0% Спица Киршнера с трехгранной заточкой 1.2x150 шт 150 813 121 950 0% Спица Киршнера с трехгранной заточкой 1.2x210 | шт 150 907 136 050 0% Спица Киршнера с трехгранной заточкой 1.5x210 шт 200 907 181 400 0% Спица Киршнера с трехгранной заточкой 2.0x380 шт 500 1 301 650 500 0% ИТОГО ОБЩАЯ СУММА ПО ЛОТУ: 10 571542 | Лот №8 Инструменты для остеосинтеза Отвертка под шестигранник S 2.5 шт 2 44 450 88 900 ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% Отвертка под шестигранник S 3.5 шт 2 44 450 88 900 0% Сверло 4.5/250 шт 5 23 843 119 215 0% Сверло 1.8/180 шт 5 20 915 104 575 0% Сверло 6.5/300 шт 2 19 241 38 482 0% Сверло 2.5/300 шт 2 15 361 30 722 0% Пила Джигли 500 мм шт 10 9 108 91 080 0% Сверло интрамедуллярное гибкое 7.0 шт 1 143 123 143 123 0% Сверло интрамедуллярное гибкое 8.0 шт 1 143 123 143 123 0% Сверло интрамедуллярное гибкое 9.0 шт 1 143 123 143 123 0% Сверло интрамедуллярное гибкое 10.0 | шт 1 143 123 143 123 0% Сверло интрамедуллярное гибкое 11.0 шт 1 143 123 143 123 0% Сверло интрамедуллярное гибкое 12.0 шт 1 143 123 143 123 0% Сверло интрамедуллярное гибкое 13.0 шт 1 143 123 143 123 0% Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 7.0 шт 1 143 123 143 123 0% Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 8.0 шт 1 143 123 143 123 0% Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 9.0 шт 1 143 123 143 123 0% Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 10.0 шт 1 143 123 143 123 0% Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 11.0 шт 1 143 123 143 123 0% Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 12.0 шт 1 143 123 143 123 0% Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 13.0 шт 1 143 123 143 123 | 0% Сверло с измерительной шкалой 3.5/250 шт 10 20 948 209 480 0% Сверло с измерительной шкалой 3.5/220 шт 10 27 771 277 710 0% Сверло с измерительной шкалой 2.8/220 шт 10 25 624 256 240 0% Сверло с измерительной шкалой 4.5/220 шт 5 | 26 120 130 600 0% Сверло с измерительной шкалой 3.5/300 шт 10 27 877 278 770 0% Сверло 6.5 шт 2 120 256 240 512 0% Сверло канюлированное 6.5/300 шт 1 143 676 143 676 0% Сверло с измерительной шкалой 3.2/220 шт 5 27 771 138 855 0% | Сверло с измерительной шкалой 2.8/220 шт 5 25 624 128 120 0% Инструменты для удаления стержней шт 2 1 643 707 3 287 414 0% Инструменты для удаления винтов блокируемых винтов шт 2 1 663 970 3 327 940 0% Сверло 2.6 шт 4 21 400 85 600 0% Сверло 3.4 шт 4 21 400 85 600 0% Сверло 4.7 шт 4 21 400 85 600 0% Сверло 6.2 шт 4 21 400 85 600 0% Пневмомажета на бедро, размер 85х14 см. шт 2 86 346 172 692 0% Пневмоманжета на плечо, размер 62х7 см. шт 1 72 457 72 457 0% Насос ручной с манометром шт 2 152 175 304 350 0% Фреза хирургическая, размером 4,0 мм; шт 5 217 220 1 086 100 0% Фреза хирургическая, размером 5,0 мм; шт 2 217 220 434 440 0% ИТОГО ОБЩАЯ СУММА П ЛОТУ 13 397352 *- полное описание и характеристики указаны в технической спецификации, Приложение №2 к ТД Сумма, выделенная на закуп "Изделий медицинского назначения для травматологии" на 2018 год составляет 141 063 621,00 тенге. Главный врач Сейдуманов М.Т. приложение №2 к тендерной документации ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ «Изделии медицинского назначения для травматологии» на 2018 год. № Лота Наименование лота Наименование Ед. изм Кол-во Техническое описание Наименование заказчика Срок выполнения заявки Место поставки товара Размер авансового платежа 0% Лот №1 Имплантаты для остеосинтеза бедренной кости 1 Стержень для бедренной кости R 9x340 шт 2 Универсальный канюлированный стержень предназначен для лечения переломов бедренной кости (применяется при компрессионном, реконструктивном и ретроградном методах лечения), вводится анте- и ретроградным методами. Длина L=300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 480 мм, фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна до длины 520 мм, диаметр дистальной части стержней d=9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, диаметр проксимальной части 13 мм, длинна проксимальной части 82 мм. Проксимальная часть стержня изогнута на радиусе 2800 мм. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части стержня в оси динамических отверстий на глубине 0,6мм. Каналы начинаются на расстоянии 79 мм от верхушки стержня. Стержени канюлированные, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 4 мм и в проксимальной части 5 мм. Должна быть возможность создания компрессии в дистальной и проксимальной части стержня. Стержени правые и левые. Являются универсальным, т.к правый стержень может быть установлен на левую конечность и наоборот, кроме реконструктивного метода остеосинтеза ( через шейку бедренной кости). В проксимальной части имеются 6 отверстий. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 15мм и 30мм от верхушки стержня, перпендикулярно поверхности стержня. Используются при ретроградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и блокирующий набор 6,5 мм для фиксации мыщелков. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 47мм и 58,5мм от верхушки стержня, расположеных в плоскости шейки вертела под углом 45° от поверхности стержня. Используются при реконструктивном и антеградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и реконструктивные винты 6,5 мм имплантированные в шейку бедра. Данные отверстия соединены динамическим отверстием диаметром 4,5мм, позволяющим провести компрессию на промежутке 11,5мм. 1 резьбовое отверстие под винт 4,5мм от верхушки стержня на расстоянии 72мм в плоскости шейки вертела. В дистальной части стержня расположены не менее 4 отверстий. 3 резьбовые отверстия под винты 4,5мм от конца стержня на расстоянии 5 мм, 15мм и 25мм в плоскости перпендикулярно плоскости шейки вертела и одно динамическое отверстие диаметром 4,5 мм на расстоянии 35мм, позволяющее провести компрессию на расстоянии 6 мм в плоскости шейки вертела. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверсие М 10 под слепой и компрессионный винт длинной 25мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% 2 Стержень для бедренной кости R 9x360 шт 2 0% 3 Стержень для бедренной кости R 9x380 шт 2 0% 4 Стержень для бедренной кости L 9x300 шт 1 0% 5 Стержень для бедренной кости L 9x360 шт 2 | 0% 6 Стержень для бедренной кости L 9x400 шт 2 0% 7 Стержень для бедренной кости R 10x300 шт 4 0% 8 Стержень для бедренной кости R 10x340 шт 4 0% 9 Стержень для бедренной кости R 10x360 шт 4 0% 10 Стержень для бедренной кости R 10x380 шт 2 0% 11 Стержень для бедренной кости R 10x480 шт 1 0% 12 Стержень для бедренной кости L 10x300 шт 1 0% 13 Стержень для бедренной кости L 10x340 шт 2 0% 14 Стержень для бедренной кости L 10x360 шт 2 0% 15 | Стержень для бедренной кости L 10x380 шт 2 0% 16 Стержень для бедренной кости R 11x300 шт 1 0% 17 Стержень для бедренной кости R 11x320 шт 1 0% 18 Стержень для бедренной кости R 11x340 шт 1 0% 19 Стержень для бедренной кости R 11x380 шт 2 0% 20 Стержень для бедренной кости L 11x300 шт 1 0% 21 Стержень для бедренной кости L 11x320 шт 1 0% 22 Стержень для бедренной кости L 11x340 шт 1 0% 23 Стержень для бедренной кости L 11x380 шт 3 0% 24 Стержень для бедренной кости L 11x400 шт 3 0% 25 Стержень для бедренной кости R 12x360 шт 2 0% 26 Стержень для бедренной кости R 12x380 шт 2 0% 27 Стержень для бедренной кости L 12x340 шт 1 0% 28 Стержень для бедренной кости L 12x380 шт | 2 0% 29 Стержень для бедренной кости L 12x400 шт 1 0% 30 Стержень для бедренной кости R 13x400 шт 1 0% 31 Стержень для бедренной кости L 13x340 шт 1 0% 32 Стержень для бедренной кости сплошной R 11x600 шт 3 Универсальный неканюлированный стержень предназначен для лечения переломов бедренной кости (применяется при компрессионном, реконструктивном, методах лечения, а так же для остеосинтеза переломов бедренной кости требующих осуществления артродеза коленного сустава). Длина L=600 мм, диаметр дистальной части стержней d=11 мм, диаметр проксимальной части 13 мм, длинна проксимальной части 82 мм. Проксимальная часть стержня изогнута на радиусе 2800 мм. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части стержня в оси динамических отверстий на глубине 0,6мм. Каналы начинаются на расстоянии 79 мм от верхушки стержня. Стержени канюлированные, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 4 мм и в проксимальной части 5 мм. Должна быть возможность создания компрессии в дистальной и проксимальной части стержня. Стержени правые и левые. Являются универсальным, т.к правый стержень может быть установлен на левую конечность и наоборот, кроме реконструктивного метода остеосинтеза ( через шейку бедренной кости). В проксимальной части имеются 6 отверстий. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 15мм и 30мм от верхушки стержня, перпендикулярно поверхности стержня. Используются при ретроградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и блокирующий набор 6,5 мм для фиксации мыщелков. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 47мм и 58,5мм от верхушки стержня, расположеных в плоскости шейки вертела под углом 45° от поверхности стержня. Используются при реконструктивном и антеградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и реконструктивные винты 6,5 мм имплантированные в шейку бедра. Данные отверстия соединены динамическим отверстием диаметром 4,5мм, позволяющим провести компрессию на промежутке 11,5мм. 1 резьбовое отверстие под винт 4,5мм от верхушки стержня на расстоянии 72мм в плоскости шейки вертела. В дистальной части стержня расположены не менее 4 отверстий. 3 резьбовые отверстия под винты 4,5мм от конца стержня на расстоянии 5 мм, 15мм и 25мм в плоскости перпендикулярно плоскости шейки вертела и одно динамическое отверстие диаметром 4,5 мм на расстоянии 35мм, позволяющее провести компрессию на расстоянии 6 мм в плоскости шейки вертела. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверсие М 10 под слепой и компрессионный винт длинной 25мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 33 Стержень для бедренной кости сплошной L 11x600 шт 3 0% 34 Винт дистальный 6.5L-50 шт 5 Bинт дистальный - диаметр винтов 6,5мм, длина винтов 50мм, 55мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, резьба на всей длинне винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 8мм, высотой 6мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 3,3мм). Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 90°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 10мм, под углом 30° и идущих по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. 0% 35 Винт дистальный 6.5L-55 шт 5 0% 36 Винт дистальный 6.5L-60 шт 5 0% 37 Винт дистальный 6.5L-65 шт 5 0% 38 Винт дистальный 6.5L-70 шт 15 0% 39 Винт дистальный 6.5L-75 шт 10 0% 40 Винт дистальный 6.5L-80 шт 10 0% 41 Винт дистальный 6.5L-85 шт 4 0% 42 Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-60 шт 2 Bинт реконструктивный канюлированный - диаметр винтов 6,5мм, длина винтов 60мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 105 мм, 115 мм. Резьба неполная, выступает в дистальной части винта на промежутке 25мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 2,5мм. Головка винта цилиндрическая диаметром 8мм высотой 6мм под шестигранную отвертку S5 мм (глубина шестигранного шлица 3,7мм). Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало с переменным диаметром. Диаметр 4,5мм на длинне 2,5мм, вершинный угол - 120° переходит в диаметр 6,5мм под углои 35°. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 15° и идущих по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. 0% 43 Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-65 шт 2 0% 44 Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-70 шт 2 0% 45 Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-75 шт 2 0% | 46 Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-80 шт 2 0% 47 Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-105 шт 2 0% 48 Винт реконструктивный канюлированный 6.5L-115 шт 2 0% 49 Винт проксимальный 4.5 L-50 шт 10 Винт проксимальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 50 мм и 55 мм, резьба на ножке винта неполная, высотой 18 мм. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм). Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 50 Винт проксимальный 4.5 L-55 шт 10 0% 51 Винт дистальный 4.5 L-60 шт 20 Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, резьба на ножке винта полная, длинной на 6мм меньше длинны винта, для каждой длинны винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм). Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. 0% 52 Винт дистальный 4.5 L-65 шт 20 0% 53 Винт дистальный 4.5 L-70 шт 15 0% 54 Винт дистальный 4.5 L-75 шт 5 0% 55 Винт дистальный 4.5 L-80 шт 5 0% 56 Винт слепой M10x1-0 шт 20 Винт слепой, размером M10x1-0 должен быть совместим с бедренным стержнем, позволяет закрыть центральное отверстие стержней для предотвращения зарастания его костной тканью. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 57 Винт компрессионный M10x1 шт 10 Винт компрессионный - должен быть совместим с внутренней резьбой внутреннего отверстия в проксимальной части бедренного стержня. Размеры винта: резьба M10x1 мм на промежутке 18 мм, длинна винта 48мм, длинна дистальной части винта осуществляющая компрессию – 30мм, диаметром 4,3мм. Шлиц винта выполнен под шестигранную отвертку S3,5 мм, глубина шестигранного шлица 2,5мм. Компрессионный винт позволяет осуществить компрессию в месте перелома путем давления на проксимальный винт диаметром 4,5 мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 58 Блокирующий набор /60 - 75/ | шт 2 Блокирующий набор - используется для фиксации переломов дистального отдела бедренной кости, и мыщелков бедренной кости при ретроградном методе введения стержня. Должен состоять из трех компонентов: втулки диаметром 6,5 мм, компрессионного винта длиной 30 мм, и двух шайб внешний диаметр 10 мм, внутренний диаметр 6,5 мм. Возможность подбора необходимой длины собранного комплекта в диапазоне размеров: 60-75 мм, 70-85 мм, 80-95 мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 59 Блокирующий набор /70 - 85/ шт 2 0% 60 Блокирующий набор /80 - 95/ шт 2 0% 61 Стержень вертельный 130° - 9x200 шт 6 0% 62 Стержень вертельный 130° - 9x220 шт 15 Канюлированный вертельный стержень. Используется для фиксации межвертельных, чрезвертельных и подвертельных переломов, многооскольчатых переломов вертельно-подвертельной области, чрезвертельные переломы шейки бедренной кости. Длина стержня L=200мм, 220 мм, 240 мм, 280 мм, фиксируется при помощи целенаправителя в дистальной и проксимальной части, диаметр дистальной части d=9мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, диаметр проксимальной части D=17мм. Дистальная часть отклонена под углом 6°. Диаметр канюлированного отверстия 5мм. Шеечный угол 130°. В проксимальной части два фиксационных отверстия: отверстие диаметром 11мм под шеечный винт на расстоянии 42мм от верхушки стержня и отверстие диаметром 6,5мм под антиротационный винт на расстоянии 56,4мм от верхушки стержня. Расстояние между осями фиксационных отверстий 12 мм. В проксимальной части расположено одно резьбовое отверстие под винты 4,5мм и 5,0мм на расстоянии 170мм от верхушки стержня и одно динамическое отверстие на расстоянии 189мм от верхушки стержня. Динамическое отверстие под винты диаметром 4,5мм длинной 10,5мм, шириной 4,5мм, позволяет провести компрессию на расстоянии 6мм. На наружной поверхности дистальной части стержня находятся два продольных канала, которые обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. Глубина каждого канала 0,4мм. Каналы расположены по кружности поперечного сечения каждые 180°. Каналы начинаются на расстоянии 114мм от верхушки стержня и проходят по всей длинне стержня, до конца стержня. Стержень универсальный, для левой и правой конечности. Стержень анодированный, в зависимости от диаметра стержня цветовая маркировка – 9 мм- зеленый, 10 мм-коричневый, 11 мм-синий, 12 мм-желтый. Стержень имплантировать только с соответствующими винтами к данным стержням и набором инструментов предназначенным для имплантации данных канюлированных вертельных стержней. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 63 Стержень вертельный 130° - 9x240 шт 15 0% 64 Стержень вертельный 130° - 9x260 шт 6 0% 65 Стержень вертельный 130° - 9x280 шт 5 0% 66 Стержень вертельный 130° - 10x200 шт 2 0% 67 Стержень вертельный 130° - 10x220 шт 20 0% 68 Стержень вертельный 130° - 10x240 шт 20 0% 69 Стержень вертельный 130° - 10x260 шт 15 0% 70 Стержень вертельный 130° - 10x280 шт 10 0% 71 Вертельный стержень 130° - 11x200 шт 3 0% 72 Стержень вертельный 130° - 11x220 шт 2 0% 73 Стержень вертельный 130° - 11x240 шт 2 0% 74 Стержень вертельный 130° - 11x260 шт 2 0% 75 Стержень вертельный 130° - 11x280 шт 2 0% 76 Стержень вертельный 130° - 12x240 шт 2 0% 77 Стержень вертельный 130° - 12x260 шт 2 0% 78 Стержень вертельный 130° - 12x280 шт 2 0% 79 Стержень вертельный 130° - 10x340 прав шт 2 Канюлированный вертельный стержень, длинный (левый и правый). Используется для фиксации межвертельных, чрезвертельных и подвертельных переломов, многооскольчатых переломов вертельно-подвертельной области, чрезвертельные переломы шейки бедренной кости, комбинированных переломах проксимального и диафизарного отделов бедренной кости. Длина стержня L=340 мм, 360 мм, 380 мм, фиксируется при помощи целенаправителя в дистальной и проксимальной части, диаметр дистальной части d=9мм, 10 мм, 11 мм, диаметр проксимальной части D=17мм. Дистальная часть отклонена под углом 6°. Диаметр канюлированного отверстия 5мм. Шеечный угол 130°. В проксимальной части два фиксационных отверстия: отверстие диаметром 11мм под шеечный винт на расстоянии 42мм от верхушки стержня и отверстие диаметром 6,5мм под антиротационный винт на расстоянии 56,4мм от верхушки стержня. Расстояние между осями фиксационных отверстий 12 мм. В проксимальной части расположено одно резьбовое отверстие под винты 4,5мм и 5,0мм и одно динамическое отверстие. Динамическое отверстие под винты диаметром 4,5мм длинной 10,5мм, шириной 4,5мм, позволяет провести компрессию на расстоянии 6мм. На наружной поверхности дистальной части стержня находятся два продольных канала, которые обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. Глубина каждого канала 0,4мм. Каналы расположены по кружности поперечного сечения каждые 180°. Каналы начинаются на расстоянии 114мм от верхушки стержня и проходят по всей длинне стержня, до конца стержня. Левый стержень можно использовать только для левой конечности, правый для правой. Стержень анодированный. Стержень имплантировать только с соответствующими винтами к данным стержням и набором инструментов предназначенным для имплантации данных канюлированных вертельных стержней. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 80 Стержень вертельный 130° - 10x360 прав шт 2 0% 81 Стержень вертельный 130° - 10x340 лев шт 2 0% 82 Стержень вертельный 130° - 10x360 лев шт 2 0% 83 Стержень вертельный 130° - 11x340 прав шт 2 0% 84 Стержень вертельный 130° - 11x360 прав шт 2 0% 85 Стержень вертельный 130° - 11x380 прав шт 3 0% 86 Стержень вертельный 130° - 11x340 лев шт 1 0% 87 Стержень вертельный 130° - 11x360 лев шт 2 0% 88 Стержень вертельный 130° - 11x380 лев шт 2 0% 89 Винт дистальный 4.5 L-30 шт 15 Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5 мм, длина винтов 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 75 мм, резьба на ножке винта полная, головка винта цилиндрическая под шестигранную отвертку S3,5 мм, винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 90 Винт дистальный 4.5 L-35 шт 65 0% 91 Винт дистальный 4.5 L-40 шт 90 0% 92 Винт дистальный 4.5 L-45 шт 70 0% 93 Винт дистальный 4.5 L-50 шт 40 0% 94 Винт дистальный 4.5 L-60 шт 5 0% 95 Винт дистальный 4.5 L-70 шт 5 0% 96 Винт дистальный 4.5 L-75 шт 5 0% 97 Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/90 шт 3 Фиксационный канюлированный винт (антиротационный), диметр винтов 6,5 мм, длина винтов 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, диаметр канюлированного отверстия 2,7 мм должен иметься шлиц под шестигранную отвертку S4. Резьба только в проксимальной части винта, для фиксации в шейке и головке бедренной кости. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 98 Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/95 шт 3 0% 99 Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/100 шт 4 0% 100 Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/105 шт 3 0% 101 Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/110 шт 1 0% 102 Фиксационный канюлированный вертельный винт 6.5/2.7/115 шт 1 0% 103 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/80 шт 3 Фиксационный канюлированный винт, диметр винтов 11,0 мм, длина винтов 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, диаметр канюлированного отверстия 2,7 мм. Резьба только в проксимальной части винта, для фиксации в шейке и головке бедренной кости. В дистальной части нарезное отверстие с прорезями для жесткого замыкания с ключом, которым осуществляется ввинчивание. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% | 104 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/85 шт 10 0% 105 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/90 шт 25 0% 106 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/95 шт 45 0% 107 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/100 шт 35 0% 108 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/105 шт 20 0% 109 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/110 шт 5 0% 110 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/115 шт 2 0% 111 Фиксационный канюлированный вертельный винт 11/2.7/120 шт 1 0% 112 Винт компрессионный M8x1.25 шт 130 Винты компрессионные, должны быть совместимы с внутренней резьбой верхнего отверстия в проксимальной части вертельного стержня, компрессионные винты позволяют осуществить фиксацию вертельного винта путем давления на него. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 113 Винт слепой M12x1.75-0 шт 10 Винты слепые, размером M12x1.75-0, должны быть совместимы со стержнем для проксимального отдела бедренной кости, позволяет закрыть центральное отверстие стержней для предотвращения зарастания его костной тканью. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 114 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x30 мм шт 5 Кортикальные винты: диаметр винтов 4,5 мм. Длина винтов 30 мм, 36 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм, 100 мм. Диаметр головки винта 8 мм, имеет шлиц под шестигранную отвертку S3,5 мм. Резьба на ножке винта: на всю длину ножки винта. Винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 115 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x36 мм шт 5 0% 116 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x40 мм шт 10 0% 117 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x50 мм шт 5 0% 118 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x70 мм шт 5 0% 119 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x80 мм шт 5 0% 120 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x90 мм шт 5 0% 121 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x100 мм шт 5 0% 122 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x30H шт 5 Кортикальные винты: диаметр винтов 4,5 мм. Длина винтов 30 мм, 36 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 50 мм, 60 мм. Диаметр головки винта 8 мм, имеет шлиц под шестигранную отвертку S3,5 мм. Резьба на ножке винта: на всю длину ножки винта. Винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 123 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x36H шт 5 0% 124 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x40H шт 5 0% 125 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x42H шт 5 0% 126 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x44H шт 5 0% 127 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x46H шт 5 0% 128 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x50H шт 5 0% 129 Винт кортикальный самонарезающий 4.5x60H шт 5 0% 130 серкляжный винт шт 10 Винты блокирующие спонгиозные: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 6,5 мм. Длина винтов 40 мм, 45 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм. Диаметр головки винта 9,0 мм, под шестигранную отвертку S5,0. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Маркировка винтов синим цветом. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 131 винт спонгиозный 6.5x40H шт 2 0% 132 винт спонгиозный 6.5x45H шт 1 0% 133 винт спонгиозный 6.5x50H шт 4 0% 134 винт спонгиозный 6.5x60H шт 3 0% 135 винт спонгиозный 6.5x70H шт 2 0% 136 винт спонгиозный 6.5x80H шт 1 0% 137 винт 5.0x28H шт 15 Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 5,0 мм. Длина винтов 28 мм, 30 мм, 34 мм, 36 мм, 40 мм, 44 мм, 46 мм, 50 мм, 60 мм, 65 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм. 85 мм, 90 мм. Диаметр головки винта 7,0 мм, под шестигранную отвертку S3,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% | 138 винт 5.0x30H шт 15 0% 139 винт 5.0x34H шт 15 0% 140 винт 5.0x36H шт 15 0% 141 винт 5.0x38H шт 10 0% 142 винт 5.0x40H шт 15 0% 143 винт 5.0x44H шт 10 0% 144 винт 5.0x46H шт 15 0% 145 винт 5.0x50H шт 15 0% 146 винт 5.0x60H шт 10 0% 147 винт 5.0x65H шт 10 0% 148 винт 5.0x70H шт 15 0% 149 винт 5.0x75H шт 15 0% 150 винт 5.0x80H шт 15 0% 151 винт 5.0x85H шт 10 0% 152 винт 5.0x90H шт 5 0% 153 винт канюлированный 7.3x65H шт 5 Винты блокирующие канюлированные: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 7,3 мм. Длина винтов 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм. Диаметр головки винта 9,0 мм, под шестигранную отвертку S5,0. Диаметр канюлированного отверстия 2,2 мм. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 154 винт канюлированный 7.3x70H шт 5 0% 155 винт канюлированный 7.3x75H шт 2 0% 156 винт канюлированный 7.3x80H шт 5 0% 157 винт канюлированный 7.3x85H шт 2 0% 158 винт канюлированный 7.3x90H шт 3 0% 159 винт канюлированный 7.3x95H шт 3 0% 160 винт канюлированный телескопический 7.3x80 шт 3 Винты блокирующие телескопические канюлированные: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 7,3 мм. Длина винтов 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм. Диаметр головки винта 9,0 мм, должна иметь внутреннюю резьбу, с тремя пазами для соединения с установочным инструментом. Диаметр канюлированного отверстия 2,2 мм. Резьбовая часть винта должна быть спонгиозной, высотой 24 мм. Телескопический (раздвижной) механизм винта, должен позволить осуществить интраоперационно возможность подбора необходимой длины винта, и создание динамизации в месте прелома. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов серым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 161 винт канюлированный телескопический 7.3x85 шт 3 0% 162 винт канюлированный телескопический 7.3x90 шт 3 0% 163 винт канюлированный телескопический 7.3x95 шт 3 0% 164 винт канюлированный телескопический 7.3x100 шт 3 0% 165 винт канюлированный телескопический 7.3x105 шт 3 0% 166 пластина для бедренной кости динамическая широкая 2отв. L-59 шт 6 Пластина динамическая для бедренной кости, должна использоваться для лечения переломов проксимального отдела бедренной кости, должна иметь 2 резьбовых отверстия в диафизарной части пластины, для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм. В проксимальной части 3 резьбовых отверстия для канюлированных блокирующих, телескопических винтов диаметром 7,3 мм направленных косо вверх, соответственно форме шейки бедренной кости, 3 отверстия для спиц Киршнера диаметром 2,2 мм для первоначальной фиксации. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 167 Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 6отв.L- 180 шт 1 Пластина для мыщелков бедренной кости (левая, правая), длиной 180 мм, 221 мм, 263 мм, 6, 8, 10 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, в мыщелковой части 6 отверстий для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм и не более одного отверстия для канюлированного блокирующего винта диаметром 7,3 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины должно быть не более одного овального компрессионного отверстия для кортикального винта диаметром 4,5 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 168 Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 8отв.L- 221 шт 1 0% 169 Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 10отв.L- 263 шт 1 0% 170 Пластина для мыщелков бедренной кости, правая 6отв.L-180 шт 3 0% 171 Пластина для мыщелков бедренной кости, правая 8отв.L- 221 шт 1 | 0% 172 Пластина для мыщелков бедренной кости, правая 10отв.L- 263 шт 1 0% 173 Пластина для бедренной кости проксимальная, правая 4отв.L-174 шт 2 Пластина для бедренной кости проксимальная (левая, правая), длиной 174 мм, 216 мм, 258 мм, в диафизарной части пластины 4, 6, 8 блокируемых отверстий, для блокируемых винтов диаметром 5 мм. В проксимальной части 2 отверстия для канюлированных блокирующих винтов диаметром 7,3 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. В диафизарной части должно быть одно овальное компрессионное отверстие для кортикального винта диаметром 4,5 мм. Маркировка пластин синим цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 174 Пластина для бедренной кости проксимальная, правая 6отв.L-216 шт 1 0% 175 Пластина для бедренной кости проксимальная, правая 8отв.L-258 шт 1 0% 176 Пластина для бедренной кости проксимальная, левая 4отв.L-174 шт 1 0% 177 Пластина для бедренной кости проксимальная, левая 6отв.L-216 шт 1 0% 178 Пластина для бедренной кости проксимальная, левая 8отв.L-258 шт 1 0% 179 Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв.L-173 шт 1 Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом, шириной 18 мм, толщиной 5,7 мм, длиной 173 мм, 215 мм, 257 мм. Количество отверстий 8, 10, 12 для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должно быть 2 овальных компрессионных отверстия под кортикальные винты диаметром 5,0 мм. Имеются отверстия для спиц Киршнера диаметром 2 мм. Маркировка пластин синим цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 180 Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 10отв.L-215 шт 2 0% 181 Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 12отв.L-257 шт 1 0% 182 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 10x200 шт 1 Стержнь реконструктивный, компрессионный предназначен для фиксации переломов бедренной кости ретроградным методом. Стержень имеет анатомическую форму, длина L=200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 340 мм, 360 мм, фиксация стержня при помощи целенаправителя, диаметр дистальной части d=10мм, 11 мм, 12 мм. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 5мм. Диаметр проксимальной части стержня 12мм. В дистальной части стержня расположены 3 отверстия: 2 резьбовые отверстия диаметром М5,6х1,5мм на расстоянии 5мм и 20мм от конца стержня перпендикулярно себя и одно компрессионное отверстие диаметром 5мм на расстоянии 35мм от конца стержня, позволяющее провести компрессию на отрезке 6мм. В проксимальной части стержня расположены 4 резьбовые отверстия диаметром М5,6х1,5мм на расстоянии 15мм, 29,5мм, 51,5мм и 65мм от верхушки стержня перпендикулярно оси стержня, 2 нерезьбовых отверстия диаметром 6,6мм на расстоянии 8мм и 36,5мм под дистальные винты с гайкой и блокируещие наборы диаметром 6,5мм для фиксации мыщелков бедренной кости, 2 нерезьбовые реконструктивные отверстия диаметром 5мм на расстоянии 15мм под углом 30° от оси стержня и на расстоянии 18мм под углом 120° от оси стержня. На поверхности дистальной части стержня имеются 3 продольных канала расположеные на длинне всей дистальной части стержня. Каналы начинаются на расстоянии 92мм от верхушки стержня, глубина каждого канала 0,8мм. Проксимальная часть стержня изогнута по касательной относительно проксимальной части стержня по радиусу R2000. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М8х1,25мм под слепой винт длинной 12мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 3,5х3мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. На поверхности проксимальной части у верхушки стержня находятся два скоса в оси стержня размером 1х15° с целью предотврать раздражение мягких тканей. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержни должны иметь цветовую маркировку: диаметр 10 мм-коричневый, 11 мм- синий, 12 мм -желтый. 0% 183 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 10x220 шт 1 0% 184 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 10x240 шт 2 0% 185 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 10x260 шт 3 0% 186 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 10x280 шт 3 0% 187 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 10x300 шт 3 0% 188 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 11x300 шт 2 0% 189 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 11x320 шт 3 0% 190 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 11x340 шт 2 0% | 191 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 12x280 шт 2 0% 192 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 12x300 шт 2 0% 193 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 12x320 шт 2 0% 194 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 12x340 шт 2 0% 195 Ретроградный мыщелковый стержень для бедренной кости 12x360 шт 2 0% 196 Винт дистальный 5.0x35T шт 5 Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 5 мм и 5,5 мм, длина винтов 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, резьба на ножке винта полная, головка винта цилиндрическая под отвертку «звездочка» Т15, винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 197 Винт дистальный 5.0x40T шт 30 0% 198 Винт дистальный 5.0x45T шт 25 0% 199 Винт дистальный 5.0x50T шт 5 0% 200 Винт дистальный 5.0x60T шт 10 0% 201 Винт дистальный 5.0x70T шт 10 0% 202 Винт дистальный 5.0x80T шт 5 0% 203 Винт дистальный 5.5x40T шт 10 0% 204 Винт дистальный 5.5x60T шт 5 0% 205 Винт дистальный 5.5x70T шт 5 0% 206 Винт дистальный 6.5 L-70T шт 5 Bинт дистальный - диаметр винтов 6,5мм, длина винтов 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, резьба на всей длинне винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 8мм, высотой 4мм под «звездочка» Т25 мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 90°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 10мм, под углом 30° и идущих по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 207 Винт дистальный 6.5 L-75T шт 5 0% 208 Винт дистальный 6.5 L-80T шт 10 0% 209 Винт дистальный 6.5 L-85T шт 5 0% 210 Винт дистальный 6.5 L-90T шт 5 0% 211 Гайка 6.5 шт 40 Гайка 6.5 0% 212 Блокирующий набор /60-75/T шт 5 Блокирующий набор - используется для фиксации переломов дистального отдела бедренной кости, и мыщелков бедренной кости при ретроградном методе введения стержня. Должен состоять из трех компонентов: втулки диаметром 6,5 мм, компрессионного винта длиной 30 мм, и двух шайб внешний диаметр 10 мм, внутренний диаметр 6,5 мм. Возможность подбора необходимой длины собранного комплекта в диапазоне размеров: 60-75 мм, 70-85 мм, 80-95 мм, 90 - 105 мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 213 Блокирующий набор /70-85/T шт 5 0% 214 Блокирующий набор /80-95/T шт 5 0% 215 Блокирующий набор /90-105/T шт 5 0% 216 Винт слепой M8 спец. шт 20 Винты слепые, размером M8, должны быть совместимы с ретроградным мыщелковым стержнем бедренной кости, позволяет закрыть центральное отверстие стержней для предотвращения зарастания его костной тканью. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 217 Проксимальная латеральная пластина для бедренной кости III, 9отв.L шт 1 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Пластина должна иметь в проксимальной части 3 отверстия и в дистальной части одно отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной части пластина конически расширена в соответствии с анатомической кривизной бедренной кости. В проксимальной части должно быть 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не менее 6,5 мм. В диафизарной части должно быть 9 отверстий, одно их них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 4,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, одно круглое блокировочное под винты диаметром не менее 6,5 мм, остальные ассиметрично расположенные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 17,0 мм и не более 17,5 мм. Высота профиля диафизарной части должна составлять не менее 4,8 мм и не более 5,8 мм. Длина пластины должна быть 190 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 218 Проксимальная латеральная пластина для бедренной кости III, 9отв.R шт 1 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Пластина должна иметь в проксимальной части 3 отверстия и в дистальной части одно отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной части пластина конически расширена в соответствии с анатомической кривизной бедренной кости. В проксимальной части должно быть 4 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не менее 6,5 мм. В диафизарной части должно быть 9 отверстий, одно их них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 4,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, одно круглое блокировочное под винты диаметром не менее 6,5 мм, остальные ассиметрично расположенные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 17,0 мм и не более 17,5 мм. Высота профиля диафизарной части должна составлять не менее 4,8 мм и не более 5,8 мм. Длина пластины должна быть 190 мм. Пластина должна быть для правой конечности. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 219 Проксимальная латеральная пластина для бедренной кости III, 11отв.L шт 1 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Пластина должна иметь в проксимальной части 3 отверстия и в дистальной части одно отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной части пластина конически расширена в соответствии с анатомической кривизной бедренной кости. В проксимальной части должно быть 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не менее 6,5 мм. В диафизарной части должно быть 11 отверстий, одно их них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 4,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, одно круглое блокировочное под винты диаметром не менее 6,5 мм, остальные ассиметрично расположенные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 17,0 мм и не более 17,5 мм. Высота профиля диафизарной части должна составлять не менее 4,8 мм и не более 5,8 мм. Длина пластины должна быть 226 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 220 Проксимальная латеральная пластина для бедренной кости III, 11отв.R шт 1 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Пластина должна иметь в проксимальной части 3 отверстия и в дистальной части одно отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной части пластина конически расширена в соответствии с анатомической кривизной бедренной кости. В проксимальной части должно быть 4 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не менее 6,5 мм. В диафизарной части должно быть 11 отверстий, одно их них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 4,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, одно круглое блокировочное под винты диаметром не менее 6,5 мм, остальные ассиметрично расположенные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 17,0 мм и не более 17,5 мм. Высота профиля диафизарной части должна составлять не менее 4,8 мм и не более 5,8 мм. Длина пластины должна быть 226 мм. Пластина должна быть для правой конечности. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 221 Дистальная латеральная пластина для бедренной кости IV, 7отв, L шт 1 | Дистальная бедренная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и сферически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела бедренной кости. Пластина должна иметь в дистальной части 3 отверстия и в проксимальной части одно отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет полусферической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 5,0 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 7 отверстий, из них одно овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия, под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий в диафизарной части должно составлять не менее 15 мм и не более 16 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 17 мм и не более 18 мм. Высота профиля в диафизарной части должна составлять не менее 5 мм и не более 6 мм. Длина пластины должна быть 159 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 222 Дистальная латеральная пластина для бедренной кости IV, 7отв, R шт 1 Дистальная бедренная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и сферически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела бедренной кости. Пластина должна иметь в дистальной части 3 отверстия и в проксимальной части одно отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет полусферической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 5,0 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 7 отверстий, из них одно овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия, под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий в диафизарной части должно составлять не менее 15 мм и не более 16 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 17 мм и не более 18 мм. Высота профиля в диафизарной части должна составлять не менее 5 мм и не более 6 мм. Длина пластины должна быть 159 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 223 Дистальная пластина для бедренной кости II, 9отв. L шт 1 Дистальная латеральная бедренная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть преформированна и иметь расширение, соответствующее анатомической кривизне дистального отдела бедренной кости. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части должно быть расположено 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 5,0 мм. В диафизарной части должно быть 9 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 4,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно быть не менее 17,0 и не более 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 16,0 мм и не более 17,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,5 мм и не более 5,5 мм. Длина пластины должна быть 194 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 224 Дистальная пластина для бедренной кости II, 9отв. R шт 1 Дистальная латеральная бедренная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть преформированна и иметь расширение, соответствующее анатомической кривизне дистального отдела бедренной кости. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части должно быть расположено 7 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 5,0 мм. В диафизарной части должно быть 9 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 4,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно быть не менее 17,0 и не более 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 16,0 мм и не более 17,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,5 мм и не более 5,5 мм. Длина пластины должна быть 194 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 225 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для бедренной кости, 7 отв. шт 1 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания.. Пластина должна иметь 5 круглых блокировочных и 2 овальных отверстий под винты диаметром 5,00 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 17,5 мм. Длина пластины должна быть 162 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 226 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для бедренной кости, 9 отв. шт 1 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания.. Пластина должна иметь 7 круглых блокировочных и 2 овальных отверстий под винты диаметром 5,00 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 17,5 мм. Длина пластины должна быть 198 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 227 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для бедренной кости, 11 отв. шт 1 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания.. Пластина должна иметь 9 круглых блокировочных и 2 овальных отверстий под винты диаметром 5,00 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 17,5 мм. Длина пластины должна быть 234 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 228 Фиксирующий винт 5.0х26мм шт 10 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 26 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 229 Фиксирующий винт 5.0х30мм шт 10 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 30 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 230 Фиксирующий винт 5.0х34мм шт 10 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 34 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 231 Фиксирующий винт 5.0х38мм | шт 10 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 38 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 232 Фиксирующий винт 5.0х42мм шт 10 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 42 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 233 Фиксирующий винт 5.0х44мм шт 10 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 44 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 234 Фиксирующий винт 5.0х48мм шт 10 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 48 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 235 Фиксирующий винт 5.0х55мм шт 10 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 55 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 236 Фиксирующий винт 5.0х60мм шт 10 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 60 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 237 Фиксирующий винт 5.0х70мм шт 10 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 70 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 238 Фиксирующий винт 5.0х80мм шт 5 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 80 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 239 Фиксирующий винт 5.0х85мм шт 5 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 85 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 240 | Фиксирующий винт 6.5х75мм шт 3 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 13485:2003 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 6,5 мм, длиной 75 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Диаметр канюли должен быть не менее 2,5 мм. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 241 Фиксирующий винт 6.5х80мм шт 3 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 13485:2003 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 6,5 мм, длиной 80 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Диаметр канюли должен быть не менее 2,5 мм. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 242 Фиксирующий винт 6.5х85мм шт 3 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 13485:2003 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 6,5 мм, длиной 85 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Диаметр канюли должен быть не менее 2,5 мм. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 243 Фиксирующий винт 6.5х90мм шт 3 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 13485:2003 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 6,5 мм, длиной 90 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Диаметр канюли должен быть не менее 2,5 мм. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 244 Фиксирующий винт 6.5х95мм шт 3 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 13485:2003 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 6,5 мм, длиной 95 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Диаметр канюли должен быть не менее 2,5 мм. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% Лот №2 Имплантаты для остеосинтеза костей голени 1 Винт компрессионный M8x1.25 шт 15 Винт компрессионный - должен быть совместим с внутренней резьбой внутреннего отверстия в проксимальной части используемого большеберцового стержня. Размеры винта: резьба М8х1,25мм на промежутке 18мм, длинна винта 48мм, длинна дистальной части винта осуществляющая компрессию – 30мм, диаметром 4,3мм. Шлиц винта выполнен под шестигранную отвертку S3,5 мм, глубина шестигранного шлица 2,5мм. Компрессионный винт позволяет осуществить компрессию в месте перелома путем давления на проксимальный винт диаметром 4,5 мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% 2 Винт слепой M8-0 шт 30 Винт слепой - должен быть совместим с верхним отверстием проксимальной части большеберцового стержня, позволяет закрыть верхнее отверстие стержня для предотвращения зарастания его костной тканью, либо удлинить верхнюю часть стержня. Длинна винта 14,5мм, длинна проксимальной части винта 6 мм, диаметром 8 мм. Винт полностью прячется в стержне. Резба винта М8 мм на длинне 4,5 мм на расстоянии 3 мм от дистального конца винта, диаметр дистальной части винта не имеющий резьбы 6,3мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 3,55мм. Шлиц винта выполнен под шестигранную отвертку S3,5 мм, глубина шестигранного шлица 4,2мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 3 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 8x285 шт 2 Стержнь канюлированный для фиксации переломов большеберцовой кости. Диаметр стержня d= 8 мм, 9мм, 10 мм, 11 мм, длина стержня L=285 мм, 30 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм, 360 мм, 375 мм. Стержень канюлированный. Диаметр канюлированного канала в дистальной части 5 мм. Канюлированный канал в проксимальной части – резьбовое тверстие М8. Фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна для каждого размера стержня. Должна быть возможность создания компрессии как в проксимальной, так и в дистальной части стержня. В проксимальной части имеются 5 отверстий. 2 резьбовых отверсия у верхушки стержня на расстоянии 17мм и 24мм соответственно, расположенных переменно под углом 45° к оси двух нерезьбовых отверстий и одного динамического. Нерезьбовые отверстия в проксимальной части расположены от верхушки стержня на расстоянии 31мм и 72мм соответственно. Динамическое отверстие в проксимальной части расположено от верхушки стержня на расстоянии 47мм и позволяет провести компрессию на промежутке 11,5мм. Отверстия в проксимальной части позволяют фиксировать стержень как минимум в трех разных плоскостях. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 13° и по радиусу R=40мм относительно дистальной части стержня. В дистальной части стержня расположены не менее 5 отверстий. 4 резьбовых отверстий от конца стержня на расстоянии 5мм, 11,5мм, 18мм и 26мм соответственно, расположенных последовательно по спирали под углом 45° каждое следующее к предыдущему. Динамическое отверстие в дистальной части расположено от конца стержня на расстоянии 35мм и позволяет провести компрессию на промежутке 6мм. Дистальная часть с отверсиями на расстоянии 55мм от конца стержня изогнута по радиусу R=40мм. Резьбовые отверстия обеспечивают фиксацию в четырех плоскостях. Треугольное поперечное сечение нижней части стержня и компрессионного отверстия верхней части обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. В реконструктивных отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,5мм и 5,0мм. Канюлированные слепые винты, позволяющие удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0мм до 25мм с шагом 5мм. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. 0% 4 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 8x300 шт 3 0% 5 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 8x315 шт 3 0% 6 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 8x330 шт 3 0% 7 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x285 шт 3 0% 8 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x300 шт 8 0% 9 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x315 шт 8 0% 10 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x330 шт 6 0% 11 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x345 шт 4 0% 12 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x360 шт 4 0% 13 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x375 шт 3 0% 14 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x300 шт 3 0% 15 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x315 шт 3 0% 16 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x330 шт 6 0% 17 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x345 шт 3 0% 18 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x360 шт 2 0% 19 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x375 шт 2 0% 20 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 11x285 шт 1 0% 21 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 11x300 шт 1 0% 22 Стержень реконстр. для большеберцовой к. 11x330 шт 1 0% 23 Винт проксимальный 4.5 L-35 | шт 15 Винт проксимальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 35 мм 40 мм и 45 мм, резьба на ножке винта неполная, высотой 18 мм. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм). Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 24 Винт проксимальный 4.5 L-40 шт 15 0% 25 Винт проксимальный 4.5 L-45 шт 15 0% 26 Винт дистальный 4.5 L-40 шт 170 Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, резьба на ножке винта полная, длинной на 6мм меньше длинны винта, для каждой длинны винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм). Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. 0% 27 Винт дистальный 4.5 L-45 шт 150 0% 28 Винт дистальный 4.5 L-50 шт 90 0% 29 Винт дистальный 4.5 L-55 шт 50 0% 30 Винт слепой М8х1,25 шт 5 Винт слепой - должен быть совместим с верхним отверстием проксимальной части ретроградного большеберцового стержня, позволяет закрыть верхнее отверстие винта для предотвращения зарастания его костной тканью. Длина винта 14мм. Диаметр головки винта 10мм, длина 3мм, имеет фаску 1х45мм. Резьба винта М8мм на длине 6,5 мм на расстоянии 1,5 мм от дистального конца винта. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 3,55мм. Шлиц винта выполнен под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 4,2мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Винт золотого цвета. 0% 31 Стержень ретроградный для большеберцовой кости 9x220 шт 2 Большеберцовый ретроградный канюлированный стержень предназначен для стабильного остеосинтеза кости предплюсны и дистального отдела большеберцовой кости, а так же для лечения дегенеративных и деформирующих изменений плюсневых суставов. Длина стержня L=220мм 240 мм, 260 мм, 280 мм, диаметр дистальной части стержня d=9мм 10 мм, диаметр проксимальной части стержня 11мм. Стержень канюлированный. Диаметр канюлированного канала в дистальной части 5 мм. В проксимальной части имеется 4 нерезьбовых отверстия диаметром 4,5мм расположеных от верхушки стержня на расстоянии 15мм, 31мм, 47мм и 72мм соответственно, отверстие расположенное на расстоянии 15мм, перпендикулярно трём следующим отверстиям. В дистальной части стержня расположены перпендикулярно 2 нерезьбовые отверстия диаметром 4,5мм. Отверстия находятся на расстоянии 12мм и 22мм от конца стержня и одно динамическое отверстие расположено от конца стержня на расстоянии 32мм и позволяет провести компрессию на промежутке 6мм. На поверхности дистального отдела имеются 3 продольные каналы расположеные на длинне всей дистальной части стержня на глубине 0,6мм по окружности каждые 120°. Каналы начинаются на расстоянии 82мм от верхушки стержня. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверсие М8 под слепой винт длинной 14мм. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 32 Стержень ретроградный для большеберцовой кости 9x240 шт 1 0% 33 Стержень ретроградный для большеберцовой кости 9x260 шт 1 0% 34 Стержень ретроградный для большеберцовой кости 10x260 шт 1 0% 35 Стержень ретроградный для большеберцовой кости 10x280 шт 1 0% 36 Пластина широкая для большеберцовой кости, левая 4отв.L-116 шт 1 Пластина широкая для большеберцовой кости, левая и правая, для остеосинтеза переломов проксимального отдела большеберцовой кости, длиной 116 мм, 158 мм, 200 мм. 4, 6 и 8 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, в мыщелковой части 3 блокируемых отверстия, для блокируемых винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 4,5 мм, для создания компрессии. Имеются отверстия для спиц Киршнера, диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 37 Пластина широкая для большеберцовой кости, левая 6отв.L-158 шт 2 0% 38 Пластина широкая для большеберцовой кости, левая 8отв.L-200 шт 2 0% 39 Пластина широкая для большеберцовой кости, правая 4отв.L-116 шт 1 0% 40 Пластина широкая для большеберцовой кости, правая 6отв.L-158 шт 1 0% 41 Пластина широкая для большеберцовой кости, правая 8отв.L-200 шт 1 0% 42 Пластина для большеберцовой кости узкая, левая 4отв.L-109 шт 4 Пластина блокируемая узкая для большеберцовой кости, правая и левая, для фиксации переломов проксимального отдела большеберцовой кости, шириной 11 мм, толщиной 3,5 мм, длиной 109 мм, 124 мм, 139 мм, 169мм. 4, 5, 6 и 8 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, в мыщелковой части 4 блокируемых отверстия для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов, для осуществления компрессии, отверстия для спиц Киршнера диаметром 2 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 43 Пластина для большеберцовой кости узкая, левая 5отв.L-124 шт 4 0% 44 Пластина для большеберцовой кости узкая, левая 6отв.L-139 шт 2 0% 45 Пластина для большеберцовой кости узкая, левая 8отв.L-169 шт 1 0% 46 Пластина для большеберцовой кости узкая, правая 4отв.L-109 шт 4 0% 47 Пластина для большеберцовой кости узкая, правая 5отв.L-124 шт 4 0% 48 Пластина для большеберцовой кости узкая, правая 6отв.L-139 шт 2 0% 49 Пластина для большеберцовой кости узкая, правая 8отв.L-169 шт 1 0% 50 Пластина для мыщелков большеберцовой кости, левая 5отв.L-150 шт 2 Пластина для мыщелков большеберцовой кости (левая, правая), длиной 150 мм, 5 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины для винтов диаметром 5 мм, в мыщелковой части 5 отверстий для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Также должно быть в диафизарной части не более одного овального компрессионного отверстия для кортикального винта диаметром 4,5мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин синим цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 51 Пластина для мыщелков большеберцовой кости, правая 5отв.L-150 шт 1 0% 52 Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая 4отв.L-123 шт 1 Пластина большеберцовая дистальная медиальная (левая, правая), длиной 123 мм, 153 мм, 183 мм, 213 мм, толщиной 2,8 мм. 4, 6, 8 и 10 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, 8 блокируемых отверстий в дистальной части для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Также должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм в диафизарной части пластины. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 53 Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая 6отв.L-153 шт 5 0% 54 Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая 8отв.L-183 шт 4 0% 55 Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая 10отв.L-213 шт 1 0% 56 Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая 4отв.L-123 шт 1 0% 57 Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая 6отв.L-153 шт 5 0% 58 Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая 8отв.L-183 шт 4 0% 59 Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая 10отв.L-213 шт 1 0% 60 Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая 4отв.L-120 шт 1 Пластина большеберцовая дистальная передненаружная, правая или левая, длиной от 120 мм, 150 мм и 180 мм, толщиной 2,8 мм. Количество резьбовых отверстий 4, 6 и 8 для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм. Также должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм в диафизарной части пластины Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 61 Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая 6отв.L-150 шт 1 0% 62 Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая 8отв.L-180 шт 1 0% 63 Пластина большеберцовая дистальная L-образная, правая 4отв.L-120 шт 1 0% 64 Пластина большеберцовая дистальная L-образная, правая 6отв.L-150 шт 1 0% 65 Пластина большеберцовая дистальная L-образная, правая 6отв.L-180 шт 1 0% 66 Пластина для пятки левая шт 4 Пластина для пятки (левая, правая) шириной 60 мм, толщиной 2 мм, должна иметь 14 блокируемых отверстий для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 67 Пластина для пятки правая шт 3 0% 68 Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 4отв.L-85L шт 6 Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости, правая и левая, длиной 85 мм, 95 мм, 105 мм, 125 мм, 4, 5, 6, 8 отверстий для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм в диафизарной части пластины, 6 отверстий для блокируюших винтов 2,4 мм в дистальной части, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Должны иметься овальные компрессионные отверстия. Маркировка пластин коричневым цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 69 Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 5отв.L-95L шт 6 0% 70 Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 6отв.L-105L шт 6 0% 71 Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 8отв.L-125L шт 5 0% 72 Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 4отв.L-85R шт 7 0% 73 Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 5отв.L-95R шт 6 0% 74 Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 6отв.L-105R шт 6 0% 75 Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 8отв.L-125R шт 5 0% 76 Пластина для болшеберцовой кости задняя узкая 4отв.L-66 шт 5 Пластина для большеберцовой кости задняя узкая - используется при лечении многооскольчатых переломов проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина универсальная для левой и правой конечности. Толщина пластины в эпифизарной части 4мм, Толщина пластины в диаифизарной части 3мм. Длина пластины L-66мм, ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 22мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными улами в 3-х плоскостях 3 отверстия с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, которые создают треугольню конструкцию, которая обеспечивает безопасную фиксацию отломков: два отверстия на расстоянии 5 мм от верхушки эпифизарной части пластины, на расстоянии 15мм друг от друга и одно отверстие на расстоянии 21,5мм от верхушки эпифизарной части пластины. одно отверстие диаметром 1,6мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 1,6мм под спицы Киршнера на расстоянии 10,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм на расстоянии 5,5мм, 15,5мм и 37,5мм, 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 26мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 6мм. Пластина изогнута по радиусу R=110мм. В эпифизарной части пластины находится вырезка в форме типа «8». Вырезка ограничивает контакт пластины с костью, облегчает видимость и репозицию отломков. Резьбовые отверстия диаметром 4,5мм имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спратать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшает кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее. Пластина коричневого цвета. 0% 77 Пластина для болшеберцовой кости задняя широкая 4отв.L-86 шт 5 Пластина для большеберцовой кости задняя широкая - используется при лечении многооскольчатых переломов проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина универсальная для левой и правой конечности. Толщина пластины в эпифизарной части 4мм, Толщина пластины в диаифизарной части 3мм. Длина пластины L-66мм, ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 28мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными улами в 3-х плоскостях 3 отверстия с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, которые создают треугольню конструкцию, которая обеспечивает безопасную фиксацию отломков: два отверстия на расстоянии 5 мм от верхушки эпифизарной части пластины, на расстоянии 20мм друг от друга и одно отверстие на расстоянии 21,5мм от верхушки эпифизарной части пластины. одно отверстие диаметром 1,6мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 1,6мм под спицы Киршнера на расстоянии 10,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм на расстоянии 5,5мм, 15,5мм и 37,5мм, 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 26мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 6мм. Пластина изогнута по радиусу R=110мм. В эпифизарной части пластины находится вырезка в форме типа «8». Вырезка ограничивает контакт пластины с костью, облегчает видимость и репозицию отломков. Резьбовые отверстия диаметром 4,5мм имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спратать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшает кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее. Пластина коричневого цвета. 0% 78 пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 3мм L шт 1 | Пластина для остеотомии большеберцовой кости, для подмыщелковой остеотомии большеберцовой кости. Левая и правая. Должна иметь 2 блокируемых отверстия для спонгиозных винтов диаметром 6,5 мм, и 2 блокируемых отверстия для блокируемых винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должна иметь дистанцирующий упор высотой 3 мм, 5 мм; 7,5 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12,5 мм; 15 мм; 17,5 мм, на выбор оперирующего врача. Должны иметься отверстия для спиц киршнера диаметром 2 мм. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 79 пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 5мм L шт 1 0% 80 пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 7.5мм L шт 1 0% 81 пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 9мм L шт 1 0% 82 пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 10мм L шт 2 0% 83 пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 11мм L шт 1 0% 84 пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 12.5мм L шт 1 0% 85 пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 15мм L шт 1 0% | 86 пластина для остеотомии большеберцовой кости левая 17.5мм L шт 1 0% 87 пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 3мм R шт 1 0% 88 пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 5мм R шт 1 0% 89 пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 7.5мм R шт 1 0% 90 пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 9мм R шт 1 0% 91 пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 10мм R шт 2 0% 92 пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 11мм R шт 1 0% 93 пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 12.5мм R шт 1 0% 94 пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 15мм R шт 1 0% 95 пластина для остеотомии большеберцовой кости правая 17.5мм R шт 1 0% 96 винт 3.5x52H шт 40 Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм,. Диаметр головки винта 5 мм, под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 97 винт 3.5x54H шт 40 0% 98 винт 3.5x56H шт 40 0% 99 винт 3.5x58H | шт 40 0% 100 винт 3.5x60H шт 40 0% 101 винт 3.5x65H шт 40 0% 102 винт 3.5x70H шт 40 0% 103 винт 3.5x75H шт 20 0% 104 винт 3.5x80H шт 20 0% 105 винт 3.5x85H шт 20 0% 106 Гвоздь для берцовой кости II, 8.5х280 шт 1 Интрамедуллярный гвоздь (стержень) должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Интрамедуллярный стержень обеспечивает возможность проводить оперативное вмешательство, создавая максимально стабильную фиксацию при диафизарных переломах большеберцовой кости, метафизарных переломах большеберцовой кости, определённых видах переломов тибиального плато и переломов зоны пилона. Стержень в базовой комплектации должен иметь слепой винт. Сочетание многоплоскостных вариантов блокирования в стержне и технических характеристик губчатых блокирующих винтов обеспечивает повышенную стабильность проксимального фрагмента при проведении остеосинтеза внутрисуставных переломов большеберцовой кости. Для этого в проксимальном отделе стержня должны быть 5 отверстий, из них: два отверстия диаметром не менее 5,0 мм во фронтальной плоскости, одно из которых овальное, для создания динамизации, второе круглое диаметром не менее 5,0 мм. В сагиттальной плоскости одно круглое отверстие с внутренней резьбой диаметром не менее 5,0 мм в косо-восходящем направлении; в косых плоскостях 2 круглых отверстия диаметром не менее 5,0 мм. Аксиально стабильные углы, образованные между сагиттальным и косыми винтами, равные и каждый из них составляет не менее 41 градуса и не более 43 градусов. Проксимальный отдел стержня имеет угол не менее 9 градусов. В дистальном отделе стержня должно быть 5 отверстий, из них два круглых отверстия во фронтальной плоскости диаметром не более 4,5 мм, одно из которых с внутренней резьбой. Одно круглое отверстие в сагиттальной плоскости диаметром не более 4,5 мм, два отверстия в косой плоскости диаметром не более 4,5 мм, образующей при введенном винте аксиально стабильный угол 28 градусов по отношению к сагитальной плоскости. Дистальный отдел стержня имеет контактную плоскость, расположенную по передней поверхности для блокирования дистального конца стержня без использования C-дуги, применяя метод компрессионно-рычажного наведения. Стержень должен быть диаметром 8,5 мм, 9 мм и 10 мм, длиной 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм. Стержень должен иметь упаковку завода изготовителя и маркировку в составе которой включены: название производителя, каталожный номер, длина и диаметр. 0% 107 Гвоздь для берцовой кости II, 8.5х300 шт 2 0% 108 Гвоздь для берцовой кости II, 8.5х320 шт 2 0% 109 Гвоздь для берцовой кости II, 8.5х340 шт 2 0% 110 Гвоздь для берцовой кости II, 9х280 шт 2 0% 111 Гвоздь для берцовой кости II, 9х300 шт 4 0% 112 Гвоздь для берцовой кости II, 9х320 шт 4 0% 113 Гвоздь для берцовой кости II, 9х340 шт 4 0% 114 Гвоздь для берцовой кости II, 9х360 шт 2 0% 115 Гвоздь для берцовой кости II, 9х380 шт 2 0% 116 Гвоздь для берцовой кости II, 10х300 шт 2 0% 117 Гвоздь для берцовой кости II, 10х320 шт 2 0% 118 Гвоздь для берцовой кости II, 10х340 шт 4 0% 119 Гвоздь для берцовой кости II, 10х360 шт 2 0% 120 Гвоздь для берцовой кости II, 10х380 шт 1 0% 121 Фиксирующий винт 5.0х32 мм шт 5 Винты должены быть изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 32 мм, 36 мм, 40 мм, 46 мм, 50 мм, 56 мм, 60 мм, с кортикальной резьбой по всей длине. Резьба должна быть самонарезающая. Головка винта должна быть конической формы и иметь шестигранный шлиц 4,5мм. По центру на дне шлица должно быть резьбовое отверстие диаметром 1 мм для соединения с удерживающим винтом на рабочей части отвертки. Винт должен иметь упаковку завода изготовителя и маркировку, в составе которой включены: каталожный номер, длина и диаметр. 0% 122 Фиксирующий винт 5.0х36 мм шт 10 0% 123 Фиксирующий винт 5.0х40 мм шт 30 0% 124 Фиксирующий винт 5.0х46 мм шт 30 0% 125 Фиксирующий винт 5.0х50 мм шт 20 0% 126 Фиксирующий винт 5.0х56 мм шт 15 0% 127 Фиксирующий винт 5.0х60 мм шт 15 0% 128 Фиксирующий винт I 4.5х30 мм шт 10 Винт должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 4,5 мм, длиной 30 мм, 36 мм, 40 мм, 46 мм, 50 мм, с кортикальной резьбой по всей длине. Резьба должна быть самонарезающая. Головка винта должна быть конической формы и иметь шестигранный шлиц 4,5мм. По центру на дне шлица должно быть резьбовое отверстие диаметром 1 мм для соединения с удерживающим винтом на рабочей части отвертки. Винт должен иметь упаковку завода изготовителя и маркировку в составе которой включены: каталожный номер, длина и диаметр. 0% 129 Фиксирующий винт I 4.5х36 мм шт 15 0% 130 Фиксирующий винт I 4.5х40 мм шт 30 0% 131 Фиксирующий винт I 4.5х46 мм шт 15 0% 132 Фиксирующий винт I 4.5х50 мм шт 10 0% 133 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VI, 4отв. L шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь расширение L-образной формы, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь в проксимальной части 3 отверстия для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В L-образном расширении пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В диафизарной части пластина должна иметь 4 отверстия, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 15,0 мм и не более 16,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,5 мм и не более 12,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 83 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 134 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VI, 4отв. R шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь расширение L-образной формы, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь в проксимальной части 3 отверстия для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В L-образном расширении пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В диафизарной части пластина должна иметь 4 отверстия, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 15,0 мм и не более 16,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,5 мм и не более 12,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 83 мм. Пластина должна быть для правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 135 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VI, 6отв. L шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь расширение L-образной формы, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь в проксимальной части 3 отверстия для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В L-образном расширении пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В диафизарной части пластина должна иметь 6 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 15,0 мм и не более 16,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,5 мм и не более 12,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 115 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 136 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VI, 6отв. R шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь расширение L-образной формы, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь в проксимальной части 3 отверстия для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В L-образном расширении пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В диафизарной части пластина должна иметь 6 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 15,0 мм и не более 16,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,5 мм и не более 12,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 115 мм. Пластина должна быть для правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 137 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VI, 8отв. L шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь расширение L-образной формы, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь в проксимальной части 3 отверстия для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В L-образном расширении пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В диафизарной части пластина должна иметь 8 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 15,0 мм и не более 16,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,5 мм и не более 12,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 147 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 138 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VI, 8отв. R шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь расширение L-образной формы, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь в проксимальной части 3 отверстия для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В L-образном расширении пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В диафизарной части пластина должна иметь 8 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 15,0 мм и не более 16,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,5 мм и не более 12,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 147 мм. Пластина должна быть для правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 139 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости IV, 7отв, L шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь небольшое клиновидное расширение, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина имеет в дистальной и в проксимальной части по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 5,0 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В диафизарной части пластина должна иметь 7 отверстий, из них одно овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 16,0 мм и не более 17 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0. Длина пластины должна быть 169 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 140 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости IV, 7отв, R шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь небольшое клиновидное расширение, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина имеет в дистальной и в проксимальной части по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 5,0 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В диафизарной части пластина должна иметь 7 отверстий, из них одно овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 16,0 мм и не более 17 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0. Длина пластины должна быть 169 мм. Пластина должна быть для правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 141 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 6отв., L шт 1 Дистальная медиальная тибиальная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела большеберцовой кости, а так же иметь выступ. Пластина имеет в дистальной и проксимальной части по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 9 круглых отверстий, одно из них в выступе, под блокированные винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 6 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,0 мм и не более 12 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,5 мм и не более 3,9 мм. Длина пластины должна быть 129,5 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 142 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 6отв., R шт 1 Дистальная медиальная тибиальная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела большеберцовой кости, а так же иметь выступ. Пластина имеет в дистальной и проксимальной части по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 9 круглых отверстий, одно из них в выступе, под блокированные винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 6 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,0 мм и не более 12 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,5 мм и не более 3,9 мм. Длина пластины должна быть 129,5 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 143 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 8отв., L шт 2 Дистальная медиальная тибиальная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела большеберцовой кости, а так же иметь выступ. Пластина имеет в дистальной и проксимальной части по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 9 круглых отверстий, одно из них в выступе, под блокированные винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 8 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 12,0 мм и не более 13 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,5 мм и не более 3,9 мм. Длина пластины должна быть 153,5 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 144 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 8отв., R шт 2 Дистальная медиальная тибиальная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела большеберцовой кости, а так же иметь выступ. Пластина имеет в дистальной и проксимальной части по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 9 круглых отверстий, одно из них в выступе, под блокированные винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 8 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 12,0 мм и не более 13 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,5 мм и не более 3,9 мм. Длина пластины должна быть 153,5 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 145 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 10отв., L шт 2 Дистальная медиальная тибиальная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела большеберцовой кости, а так же иметь выступ. Пластина имеет в дистальной и проксимальной части по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 9 круглых отверстий, одно из них в выступе, под блокированные винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 10 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,0 мм и не более 12 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,5 мм и не более 3,9 мм. Длина пластины должна быть 177,5 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 146 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 10отв., R шт 2 Дистальная медиальная тибиальная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела большеберцовой кости, а так же иметь выступ. Пластина имеет в дистальной и проксимальной части по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 9 круглых отверстий, одно из них в выступе, под блокированные винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 10 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,0 мм и не более 12 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,5 мм и не более 3,9 мм. Длина пластины должна быть 177,5 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 147 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 12отв., L шт 1 Дистальная медиальная тибиальная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела большеберцовой кости, а так же иметь выступ. Пластина имеет в дистальной и проксимальной части по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 9 круглых отверстий, одно из них в выступе, под блокированные винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 12 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,0 мм и не более 12 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,5 мм и не более 3,9 мм. Длина пластины должна быть 201,5 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 148 3.5 Дистальная медиальная пластина для берцовой кости II 12отв., R шт 1 Дистальная медиальная тибиальная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела большеберцовой кости, а так же иметь выступ. Пластина имеет в дистальной и проксимальной части по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 9 круглых отверстий, одно из них в выступе, под блокированные винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 12 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,0 мм и не более 12 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,5 мм и не более 3,9 мм. Длина пластины должна быть 201,5 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 149 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VII, 5отв. L шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь небольшое клиновидное расширение соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь 3 отверстия в проксимальной части и 1 отверстие в дистальной части для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины, либо фиксировать к пластине мягкотканный массив. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 8 круглых блокировочных отверстия, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В теле пластины имеется одно круглое косое отверстие под блокировочный винт диаметром не более 3,5 мм. В диафизарной части пластина должна иметь 5 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Пластина должна быть длиной 144 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 150 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VII, 5отв. R шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь небольшое клиновидное расширение соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь 3 отверстия в проксимальной части и 1 отверстие в дистальной части для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины, либо фиксировать к пластине мягкотканный массив. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 8 круглых блокировочных отверстия, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В теле пластины имеется одно круглое косое отверстие под блокировочный винт диаметром не более 3,5 мм. В диафизарной части пластина должна иметь 5 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Пластина должна быть длиной 144 мм. Пластина должна быть для правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 151 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VII, 7отв. L шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь небольшое клиновидное расширение соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь 3 отверстия в проксимальной части и 1 отверстие в дистальной части для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины, либо фиксировать к пластине мягкотканный массив. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 8 круглых блокировочных отверстия, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В теле пластины имеется одно круглое косое отверстие под блокировочный винт диаметром не более 3,5 мм. В диафизарной части пластина должна иметь 7 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Пластина должна быть длиной 180 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 152 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VII, 7отв. R шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь небольшое клиновидное расширение соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь 3 отверстия в проксимальной части и 1 отверстие в дистальной части для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины, либо фиксировать к пластине мягкотканный массив. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 8 круглых блокировочных отверстия, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В теле пластины имеется одно круглое косое отверстие под блокировочный винт диаметром не более 3,5 мм. В диафизарной части пластина должна иметь 7 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Пластина должна быть длиной 180 мм. Пластина должна быть для правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 153 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VII, 9отв. L шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь небольшое клиновидное расширение соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь 3 отверстия в проксимальной части и 1 отверстие в дистальной части для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины, либо фиксировать к пластине мягкотканный массив. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 8 круглых блокировочных отверстия, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В теле пластины имеется одно круглое косое отверстие под блокировочный винт диаметром не более 3,5 мм. В диафизарной части пластина должна иметь 9 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Пластина должна быть длиной 216 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 154 Проксимальная латеральная пластина для берцовой кости VII, 9отв. R шт 1 Пластина опорная для латерального мыщелка голени должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Проксимальная часть должна быть отогнута кнаружи и иметь небольшое клиновидное расширение соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина должна иметь 3 отверстия в проксимальной части и 1 отверстие в дистальной части для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины, либо фиксировать к пластине мягкотканный массив. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В метаэпифизарной части пластина должна иметь 8 круглых блокировочных отверстия, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения поддержки суставной поверхности. В теле пластины имеется одно круглое косое отверстие под блокировочный винт диаметром не более 3,5 мм. В диафизарной части пластина должна иметь 9 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 4,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Пластина должна быть длиной 216 мм. Пластина должна быть для правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 155 Латеральная пластина для малоберцовой кости 5отв, L шт 3 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и сферически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела малоберцовой кости. Пластина имеет в дистальной части 5 отверстий для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 5 отверстий, из них два овальных, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина пластины должна составлять не менее 8,0 мм и не более 9,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,0 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 95,0 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 156 Латеральная пластина для малоберцовой кости 5отв, R шт 3 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и сферически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела малоберцовой кости. Пластина имеет в дистальной части 5 отверстий для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 5 отверстий, из них два овальных, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина пластины должна составлять не менее 8,0 мм и не более 9,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,0 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 95,0 мм. Пластина должна быть для правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 157 Латеральная пластина для малоберцовой кости 7отв, L шт 3 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и сферически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела малоберцовой кости. Пластина имеет в дистальной части 5 отверстий для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 7 отверстий, из них два овальных, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина пластины должна составлять не менее 8,0 мм и не более 9,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,0 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 121,0 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 158 Латеральная пластина для малоберцовой кости 7отв, R шт 3 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и сферически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела малоберцовой кости. Пластина имеет в дистальной части 5 отверстий для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 7 отверстий, из них два овальных, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина пластины должна составлять не менее 8,0 мм и не более 9,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,0 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 121,0 мм. Пластина должна быть для правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 159 Латеральная пластина для малоберцовой кости 9отв, L шт 3 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и сферически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела малоберцовой кости. Пластина имеет в дистальной части 5 отверстий для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 9 отверстий, из них два овальных, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина пластины должна составлять не менее 8,0 мм и не более 9,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,0 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 147,0 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 160 Латеральная пластина для малоберцовой кости 9отв, R шт 3 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и сферически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела малоберцовой кости. Пластина имеет в дистальной части 5 отверстий для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 9 отверстий, из них два овальных, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина пластины должна составлять не менее 8,0 мм и не более 9,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,0 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 147,0 мм. Пластина должна быть для правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 161 Латеральная пластина для малоберцовой кости 10отв, L шт 3 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и сферически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела малоберцовой кости. Пластина имеет в дистальной части 5 отверстий для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 10 отверстий, из них два овальных, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина пластины должна составлять не менее 8,0 мм и не более 9,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,0 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 160,0 мм. Пластина должна быть для левой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 162 Латеральная пластина для малоберцовой кости 10отв, R шт 3 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи и сферически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела малоберцовой кости. Пластина имеет в дистальной части 5 отверстий для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 10 отверстий, из них два овальных, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина пластины должна составлять не менее 8,0 мм и не более 9,5 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,0 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 160,0 мм. Пластина должна быть для правой конечности. Изделие должно иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 163 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для берцовой кости, 6 отв. шт 1 Прямая тибиальная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Пластина должна иметь на концах по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В диафизарной части пластины должно быть расположено 6 отверстий, из них по центру пластины два овальных, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 4,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые симметрично расположенные блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Длина пластины должна составлять 128,5 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 164 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для берцовой кости, 8 отв. шт 1 Прямая тибиальная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Пластина должна иметь на концах по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В диафизарной части пластины должно быть расположено 8 отверстий, из них по центру пластины два овальных, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 4,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые симметрично расположенные блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Длина пластины должна составлять 163,5 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 165 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для берцовой кости, 10 отв. шт 1 Прямая тибиальная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Пластина должна иметь на концах по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В диафизарной части пластины должно быть расположено 10 отверстий, из них по центру пластины два овальных, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 4,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые симметрично расположенные блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 5,0 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 17,0 мм и не более 18,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Длина пластины должна составлять 198,5 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% Лот №3 Имплантаты для остеосинтеза плечевой кости 1 Стержень для плечевой к. с реконстр. 8x220 шт 5 Стержнь реконструктивный, предназначен для фиксации переломов плечевой кости. Стержень имеет анатомическую формн, длина L=220, 240 мм, 260 мм, 280 мм, фиксация стержня при помощи целенаправителя, диаметр дистальной части d=8мм и 9 мм. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 5мм. Диаметр проксимальной части стержня 10мм. В дистальной части стержня расположены 4 нерезьбовые отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 5мм, 15мм и 25мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 4 резьбовые отверстия М5,1х1,5мм на расстоянии 11мм, 17,5мм, 23,5мм и 30мм, обеспечивающие фиксацию в двух плоскостях (AP и сагиттальной). Отверстия расположены по спирали. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части стержня на глубине 0,6мм. Каналы начинаются на расстоянии 48мм от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня наклонена под углом 6° относительно дистальной. В реконструктивных отверстиях можно в порядке замены применять винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М7х1мм под слепой винт длинной 10мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% 2 Стержень для плечевой к. с реконстр. 8x240 шт 5 0% 3 Стержень для плечевой к. с реконстр. 8x260 шт 2 0% 4 Стержень для плечевой к. с реконстр. 9x220 шт 3 0% 5 Стержень для плечевой к. с реконстр. 9x240 шт 4 0% 6 Стержень для плечевой к. с реконстр. 9x260 шт 3 0% 7 Стержень для плечевой к. с реконстр. 9x280 шт 2 0% 8 Стержень для плечевой к. с компресс 8x220 шт 2 Стержнь компрессионный предназначен для фиксации переломов плечевой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина L=180мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм. Фиксация стержня при помощи целенаправителя, диаметр дистальной части d=8мм и 9 мм. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 5мм. Диаметр проксимальной части стержня 10мм. В дистальной части стержня расположены 4 нерезьбовые отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 5мм, 15мм,25мм и 35мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 отверстия: 1 динамическое отверстие на расстоянии 18,25мм от верхушки стержня позволяющее выполнить компрессию на промежутке 7,5мм и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 38мм от верхушки стержня. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части стержня на глубине 0,5мм. Каналы начинаются на расстоянии 48мм от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня наклонена под углом 6° относительно дистальной. В реконструктивных отверстиях можно в порядке замены применять винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М7х1мм под слепой винт длинной 10мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. 0% 9 Стержень для плечевой к. с компресс 8x240 шт 5 0% 10 Стержень для плечевой к. с компресс 8x260 шт 2 0% 11 Стержень для плечевой к. с компресс 8x280 шт 2 0% 12 Стержень для плечевой к. с компресс 9x180 шт 1 0% 13 Стержень для плечевой к. с компресс 9x220 шт 2 0% 14 Стержень для плечевой к. с компресс 9x240 шт 3 0% 15 Стержень для плечевой к. с компресс 9x260 шт 4 0% 16 Стержень для плечевой к. с компресс 9x280 шт 2 0% 17 Стержень для плечевой к. с компресс 9x300 шт 1 0% 18 Стержень сплошной для плечевой к. с компресс 7x220 шт 1 Стержнь компрессионный предназначен для фиксации переломов плечевой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина L= 220 мм, 240 мм, 260 мм. Фиксация стержня при помощи целенаправителя, диаметр дистальной части d= 7мм. Стержень неканюлированный. Диаметр проксимальной части стержня 10мм. В дистальной части стержня расположены 4 нерезьбовые отверстия диаметром 3,5мм на расстоянии 5мм, 15мм,25мм и 35мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 отверстия: 1 динамическое отверстие на расстоянии 18,25мм от верхушки стержня позволяющее выполнить компрессию на промежутке 7,5мм и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 38мм от верхушки стержня. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части стержня на глубине 0,5мм. Каналы начинаются на расстоянии 48мм от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня наклонена под углом 6° относительно дистальной. В реконструктивных отверстиях можно в порядке замены применять винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М7х1мм под слепой винт длинной 10мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. 0% 19 Стержень сплошной для плечевой к. с компресс 7x240 шт 2 0% 20 Стержень сплошной для плечевой к. с компресс 7x260 шт 1 0% 21 Винт слепой M7-0 шт 10 0% 22 Винт компрессионный M7x1 шт 20 0% 23 Винт дистальный 4.5 L-25 шт 10 Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 25 мм, 30 мм, 35 мм, резьба на ножке винта полная, длинной на 6мм меньше длинны винта, для каждой длинны винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. 0% 24 Винт дистальный 4.5 L-30 шт 40 0% 25 Винт дистальный 4.5 L-35 шт 120 0% 26 Винт дистальный 3.5 L-30 шт 2 Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 3,5мм, длина винтов 30 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм, резьба на ножке винта полная, длинной на 6мм меньше длинны винта, для каждой длинны винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 4,5мм под шестигранную отвертку S2,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. 0% 27 Винт дистальный 3.5 L-35 шт 4 0% 28 Винт дистальный 3.5 L-40 шт 2 0% 29 Винт дистальный 5.0 L-50 шт 20 Винт дистальный - диаметр винтов должен быть 5 мм, длина винтов 50 мм, резьба на ножке винта полная, головка винта цилиндрическая по шестигранную отвертку S3,5 мм, винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 30 Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 5отв. L-88 шт 2 Пластина узкая компрессионная с ограниченным контактом шириной 11 мм, толщиной 2,8 мм, длиной88 мм, 103 мм, 118 мм, 133 мм, 163 мм, 193 мм. 5, 6, 7, 8, 10 и 12 блокируемых отверстий для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую, также по протяженности пластины от 4 до 18 овальных компрессионные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 31 Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 6отв. L-103 шт 3 0% 32 Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 7отв. L-118 шт 3 0% 33 Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв. L-133 шт 3 0% 34 Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 10отв. L-163 шт 2 0% 35 Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 12отв. L-193 шт 3 0% 36 Пластина для плечевой кости 3отв.L-101 шт 12 Пластина для плечевой кости, для фиксации переломов шейки и головки плечевой кости, длиной 101 и 116 мм, 3 и 4 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины для винтов диаметром 3,5 мм, в проксимальной части 9 отверстий для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Также должны быть 3 и 4 овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм в диафизарной части пластины. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 37 Пластина для плечевой кости 4отв.L-116 шт 13 0% 38 Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 3отв.L-89R шт 1 Пластина для плечевой кости дистальная медиальная (правая, левая), длиной 89 мм, 107 мм, 121 мм, 136 мм, толщиной 2,8 мм. Количество отверстий 3, 4, 5 и 6 для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины имеются 3, 4, 5, 6 компрессионные отверстия для кортикальных винтов диметром 3,5 мм. Также в дистальной части 4 отверстии для блокирующих винтов диаметром 2.4 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 39 Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 4отв.L-107R шт 1 0% 40 Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 5отв.L-121R шт 2 0% 41 Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 6отв.L-136R шт 1 0% 42 Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 3отв.L-89L шт 1 0% 43 Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 4отв.L-107L шт 2 0% 44 Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 5отв.L-121L шт 1 0% 45 Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 6отв.L-136L шт 1 0% 46 Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 3отв.L-95R шт 1 Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная (правая, левая), длиной 95 мм, 109 мм, 123 мм, 137 мм, толщиной 2,8 мм. Количество отверстий 3, 4, 5 и 6 для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Также в диафизарной части пластины имеются от 3 до 6 компрессионные отверстия для кортикальных винтов диметром 3,5 мм. В дистальной части 6 блокирующих отверстии диаметром 2.4 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 47 Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 4отв.L-109R шт 1 0% 48 Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 5отв.L-123R шт 2 0% 49 Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 6отв.L-137R шт 1 0% 50 Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 3отв.L-95L шт 1 0% 51 Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 4отв.L-109L шт 2 0% 52 Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 5отв.L-123L шт 1 0% 53 Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 6отв.L-137L шт 1 0% 54 Пластина реконструктивная прямая 5отв. шт 3 Пластина реконструктивная прямая, для фиксации переломов трубчатых костей, длиной от 88 до 340 мм. 5, 7, 8, 10 блокируемых отверстий по протяженности пластины, для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3.5 мм, для осуществления компрессии. Толщина пластин 2,8 мм, ширина 11 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 55 Пластина реконструктивная прямая 7отв. шт 2 0% 56 Пластина реконструктивная прямая 8отв. шт 1 0% 57 Пластина реконструктивная прямая 10отв. шт 1 0% 58 пластина для мыщелков плечевой кости дорсолатеральная правая 12отв.L-150R шт 2 Пластины для плечевой кости дистальные медиальные и дистальные дорсолатеральные (правая, левая), длиной 150 мм, 151 мм, 164 мм, 170 мм, толщиной 3,0 мм. Количество отверстий в диафизарной части 12 для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины имеются 3, 4, 5, 6 компрессионные отверстия для кортикальных винтов диметром 3,5 мм. Также в дистальной части 4 отверстии для блокирующих винтов диаметром 2.4 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 59 пластина для мыщелков плечевой кости дорсолатеральная левая 12отв.L-150L шт 2 0% 60 пластина для плечевой кости дистальная дорсомедиальная правая 12отв.L-164R шт 2 0% 61 пластина для плечевой кости дистальная дорсомедиальная левая 12отв.L-164L шт 2 0% 62 пластина для плечевой кости дистальная медиальная II левая 12отв.L-170L шт 2 0% 63 пластина для плечевой кости дистальная медиальная II правая 12отв.L-170R шт 2 0% 64 пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная II левая 12отв.L-151L шт 2 0% 65 пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная II правая 12отв.L-151R шт 2 0% 66 винт 3.5x24H шт 80 Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм,. Диаметр головки винта 5 мм, под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 67 винт 3.5x26H шт 90 0% 68 винт 3.5x28H шт 80 0% 69 винт 3.5x30H шт 90 0% 70 винт 3.5x32H шт 80 0% 71 винт 3.5x34H шт 80 0% 72 винт 3.5x36H шт 80 0% 73 винт 3.5x38H шт 80 0% 74 винт 3.5x40H шт 90 0% 75 винт 3.5x42H шт 80 0% 76 винт 3.5x44H шт 80 0% 77 винт 3.5x46H шт 80 0% 78 винт 3.5x48H шт 80 0% 79 винт 3.5x50H шт 90 0% 80 винт 2.4x24H шт 5 Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 2,4 мм. Длина винтов 24 мм, 26 мм, 30 мм, 34 мм, 36 мм, 40 мм. Диаметр головки винта 4,5 мм, под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов желтым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 81 винт 2.4x26H шт 5 0% 82 винт 2.4x30H шт 5 0% 83 винт 2.4x34H шт 5 0% 84 винт 2.4x36H шт 5 0% 85 винт 2.4x40H шт 5 0% 86 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x24H шт 16 Винты кортикальные: диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов 24 мм, 26 мм, 30 мм, 32 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм. Диаметр головки винта 6 мм, высота головки винта 3,1 мм, под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов желтым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 87 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x26H шт 15 0% 88 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x30H шт 35 0% 89 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x32H шт 10 0% 90 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x34H шт 10 0% 91 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x36H шт 10 0% 92 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x40H шт 45 0% 93 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x45H шт 20 0% 94 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x50H шт 25 0% 95 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x55H шт 10 0% 96 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x60H шт 10 0% 97 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x65H шт 5 0% 98 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 5 отв. шт 1 Прямая плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет трапецевидной формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В диафизарной части пластины должно быть расположено 5 отверстий, из них по центру пластины два овальных отверстия, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий диафизарной части пластины должно составлять не менее 14,0, мм и не более 15,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Высота профиля диафизарной части пластины должна составлять не менее 3,5 мм и не более 4,5 мм. Длина пластины должна составлять 93,2 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 99 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 6 отв. шт 2 Прямая плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет трапецевидной формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В диафизарной части пластины должно быть расположено 6 отверстий, из них по центру пластины два овальных отверстия, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий диафизарной части пластины должно составлять не менее 14,0, мм и не более 15,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Высота профиля диафизарной части пластины должна составлять не менее 3,5 мм и не более 4,5 мм. Длина пластины должна составлять 107,9 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 100 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 7 отв. шт 1 Прямая плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет трапецевидной формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В диафизарной части пластины должно быть расположено 7 отверстий, из них по центру пластины два овальных отверстия, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий диафизарной части пластины должно составлять не менее 14,0, мм и не более 15,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Высота профиля диафизарной части пластины должна составлять не менее 3,5 мм и не более 4,5 мм. Длина пластины должна составлять 122,6 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 101 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 8 отв. шт 2 Прямая плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет трапецевидной формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В диафизарной части пластины должно быть расположено 8 отверстий, из них по центру пластины два овальных отверстия, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий диафизарной части пластины должно составлять не менее 14,0, мм и не более 15,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Высота профиля диафизарной части пластины должна составлять не менее 3,5 мм и не более 4,5 мм. Длина пластины должна составлять 137,3 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 102 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 9 отв. шт 1 Прямая плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет трапецевидной формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В диафизарной части пластины должно быть расположено 9 отверстий, из них по центру пластины два овальных отверстия, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий диафизарной части пластины должно составлять не менее 14,0, мм и не более 15,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Высота профиля диафизарной части пластины должна составлять не менее 3,5 мм и не более 4,5 мм. Длина пластины должна составлять 152,0 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 103 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 10 отв. шт 1 Прямая плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет трапецевидной формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В диафизарной части пластины должно быть расположено 10 отверстий, из них по центру пластины два овальных отверстия, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий диафизарной части пластины должно составлять не менее 14,0, мм и не более 15,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Высота профиля диафизарной части пластины должна составлять не менее 3,5 мм и не более 4,5 мм. Длина пластины должна составлять 166,7 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 104 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 11 отв. шт 1 Прямая плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет трапецевидной формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В диафизарной части пластины должно быть расположено 11 отверстий, из них по центру пластины два овальных отверстия, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий диафизарной части пластины должно составлять не менее 14,0, мм и не более 15,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Высота профиля диафизарной части пластины должна составлять не менее 3,5 мм и не более 4,5 мм. Длина пластины должна составлять 181,4 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 105 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для плечевой кости, 12 отв. шт 1 Прямая плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет трапецевидной формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В диафизарной части пластины должно быть расположено 12 отверстий, из них по центру пластины два овальных отверстия, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не менее 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий диафизарной части пластины должно составлять не менее 14,0, мм и не более 15,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Высота профиля диафизарной части пластины должна составлять не менее 3,5 мм и не более 4,5 мм. Длина пластины должна составлять 196,1 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 106 3.5 Проксимальная латеральная пластина для плечевой кости II, 2отв. длинная шт 9 Проксимальная латеральная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Проксимальная часть пластины должна быть преформированна и иметь прямоугольное расширение, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 11 отверстий в проксимальной части и 1 отверстие в дистальной части для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины, и позволяющих фиксировать к пластине мягкотканный массив и одно отверстие для фиксации направителя. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной части пластина должна иметь 9 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. В диафизарной части пластина должна иметь 2 отверстия, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий не менее 18,0 мм и не более 19,0 мм. Ширина диафизарной части пластины не менее 12,0 и не более 13,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Длина пластины должна быть 86 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 107 3.5 Проксимальная латеральная пластина для плечевой кости II, 3отв. длинная шт 9 Проксимальная латеральная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Проксимальная часть пластины должна быть преформированна и иметь прямоугольное расширение, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 11 отверстий в проксимальной части и 1 отверстие в дистальной части для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины, и позволяющих фиксировать к пластине мягкотканный массив и одно отверстие для фиксации направителя. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной части пластина должна иметь 9 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. В диафизарной части пластина должна иметь 3 отверстия, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий не менее 18,0 мм и не более 19,0 мм. Ширина диафизарной части пластины не менее 12,0 и не более 13,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Длина пластины должна быть 104 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 108 3.5 Проксимальная латеральная пластина для плечевой кости II, 5отв. длинная шт 1 Проксимальная латеральная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Проксимальная часть пластины должна быть преформированна и иметь прямоугольное расширение, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 11 отверстий в проксимальной части и 1 отверстие в дистальной части для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины, и позволяющих фиксировать к пластине мягкотканный массив и одно отверстие для фиксации направителя. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной части пластина должна иметь 9 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. В диафизарной части пластина должна иметь 5 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий не менее 18,0 мм и не более 19,0 мм. Ширина диафизарной части пластины не менее 12,0 и не более 13,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Длина пластины должна быть 140 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 109 3.5 Проксимальная латеральная пластина для плечевой кости II, 6отв. длинная шт 1 Проксимальная латеральная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Проксимальная часть пластины должна быть преформированна и иметь прямоугольное расширение, соответствующее анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 11 отверстий в проксимальной части и 1 отверстие в дистальной части для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины, и позволяющих фиксировать к пластине мягкотканный массив и одно отверстие для фиксации направителя. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной части пластина должна иметь 9 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. В диафизарной части пластина должна иметь 6 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий не менее 18,0 мм и не более 19,0 мм. Ширина диафизарной части пластины не менее 12,0 и не более 13,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 4,0 мм и не более 5,0 мм. Длина пластины должна быть 158 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 110 Дистальная пластина для плечевой кости 3отв, L шт 2 Дистальная медиальная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не более 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 3 отверстия, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 3,5 мм. Длина пластины должна составлять 58 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 111 Дистальная пластина для плечевой кости 3отв, R шт 2 Дистальная медиальная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не более 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 3 отверстия, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 3,5 мм. Длина пластины должна составлять 58 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 112 Дистальная пластина для плечевой кости 5отв, L шт 2 Дистальная медиальная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не более 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 5 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 3,5 мм. Длина пластины должна составлять 84 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 113 Дистальная пластина для плечевой кости 5отв, R шт 2 Дистальная медиальная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не более 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 5 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 3,5 мм. Длина пластины должна составлять 84 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 114 Дистальная пластина для плечевой кости 7отв, L шт 2 Дистальная медиальная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не более 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 7 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 3,5 мм. Длина пластины должна составлять 110 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 115 Дистальная пластина для плечевой кости 7отв, R шт 2 Дистальная медиальная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не более 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 7 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 3,5 мм. Длина пластины должна составлять 110 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 116 Дистальная пластина для плечевой кости 9отв, L шт 2 Дистальная медиальная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не более 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 9 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 3,5 мм. Длина пластины должна составлять 136 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 117 Дистальная пластина для плечевой кости 9отв, R шт 2 Дистальная медиальная плечевая пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не более 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь 9 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 3,5 мм. Длина пластины должна составлять 136 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 118 Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 4отв, L шт 2 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи, иметь выступ книзу и быть конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий для винтов диаметром не более 2,7 мм, из них два в выступе, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь одно овальное отверстие, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта. В диафизарной части пластина должна иметь круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 70 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 119 Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 4отв, R шт 2 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи, иметь выступ книзу и быть конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий для винтов диаметром не более 2,7 мм, из них два в выступе, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь одно овальное отверстие, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта. В диафизарной части пластина должна иметь круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 70 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 120 Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 6отв, L шт 2 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи, иметь выступ книзу и быть конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий для винтов диаметром не более 2,7 мм, из них два в выступе, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь одно овальное отверстие, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта. В диафизарной части пластина должна иметь круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 94 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 121 Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 6отв, R шт 2 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи, иметь выступ книзу и быть конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий для винтов диаметром не более 2,7 мм, из них два в выступе, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь одно овальное отверстие, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта. В диафизарной части пластина должна иметь круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 94 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 122 Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 8отв, L шт 2 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи, иметь выступ книзу и быть конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий для винтов диаметром не более 2,7 мм, из них два в выступе, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь одно овальное отверстие, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта. В диафизарной части пластина должна иметь круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 120 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 123 Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 8отв, R шт 2 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи, иметь выступ книзу и быть конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий для винтов диаметром не более 2,7 мм, из них два в выступе, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь одно овальное отверстие, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта. В диафизарной части пластина должна иметь круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 120 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 124 Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 10отв, L шт 2 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи, иметь выступ книзу и быть конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий для винтов диаметром не более 2,7 мм, из них два в выступе, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь одно овальное отверстие, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта. В диафизарной части пластина должна иметь круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 146 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 125 Дистальная латеральная пластина для плечевой кости 10отв, R шт 2 Пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута кнаружи, иметь выступ книзу и быть конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий для винтов диаметром не более 2,7 мм, из них два в выступе, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь одно овальное отверстие, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта. В диафизарной части пластина должна иметь круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 146 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 126 Ровная пластина для реконструкции II, 8отв. шт 1 Реконструктивная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна иметь 8 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром 3,5 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля диафизарной части пластины должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 72 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 127 Ровная пластина для реконструкции II, 10отв. шт 1 Реконструктивная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Пластина должна иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна иметь 10 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром 3,5 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля диафизарной части пластины должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 96 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 128 Фиксирующий винт 3.5х26мм шт 70 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 26 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 129 Фиксирующий винт 3.5х28мм шт 80 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 28 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 130 Фиксирующий винт 3.5х30мм шт 80 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 30 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 131 Фиксирующий винт 3.5х35мм шт 70 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 35 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 132 Фиксирующий винт 3.5х40мм шт 50 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 40 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 133 Фиксирующий винт 3.5х45мм шт 50 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 45 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 134 Фиксирующий винт 3.5х50мм шт 50 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 135 Фиксирующий винт 3.5х55мм шт 20 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 55мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 136 Фиксирующий винт 3.5х60мм шт 20 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 60 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 137 Фиксирующий винт 3.5х65мм шт 20 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 65мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 138 Фиксирующий винт 3.5х70мм шт 20 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 70 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 139 Фиксирующий винт 2,7х26мм шт 20 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 26 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 140 Фиксирующий винт 2,7х30мм шт 20 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 30 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 141 Фиксирующий винт 2,7х34мм шт 20 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 34 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 142 Фиксирующий винт 2,7х36мм шт 20 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 36 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 143 Фиксирующий винт 2,7х40мм шт 20 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 40 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 144 Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х30 шт 15 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 30мм, с резьбой по всей длине. Головка винта должна быть конической формы. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь шестигранный шлиц. 0% 145 Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х40 шт 15 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 40мм, с резьбой по всей длине. Головка винта должна быть конической формы. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь шестигранный шлиц. 0% 146 Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х50 шт 15 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 50мм, с резьбой по всей длине. Головка винта должна быть конической формы. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь шестигранный шлиц. 0% Лот №4 Имплантаты для остеосинтеза костей предплечья 1 Стержень для предплечья и малоберцовой кости 4x240 шт 4 Стержнь предназначен для фиксации переломов предплечья, малоберцовой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина L=180 мм, 200 мм, 220мм 240 мм, 260 мм, фиксация стержня при помощи целенаправителя, диаметр дистальной части d=4мм и 5 мм. Стержень неканюлированный. Диаметр проксимальной части стержня 6мм длинной 39мм. В дистальной части стержня расположено 1 нерезьбовое отверстие диаметром 1,6мм на расстоянии 10мм от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 отверстия: 1 динамическое отверстие диаметром 2,7мм на расстоянии 12мм от верхушки стержня позволяющее выполнить компрессию на промежутке 2,5мм и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 2,7мм на расстоянии 20мм от верхушки стержня. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М4мм под слепой винт длинной 8мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось стержня, размером 2,5х2мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Конец стержня конический, вершинный угол 30°. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 2 Стержень для предплечья и малоберцовой кости 4x260 шт 2 0% 3 Стержень для предплечья и малоберцовой кости 5x220 шт 1 0% 4 Стержень для предплечья и малоберцовой кости 5x240 шт 2 0% 5 Стержень для предплечья и малоберцовой кости 5x260 шт 3 0% 6 Винт слепой M4x0.7 шт 4 0% 7 Винт компрессионный M4 шт 2 0% 8 Стержень для предплечья с компрессией 4x200 шт 2 0% 9 Стержень для предплечья с компрессией 4x220 шт 4 0% 10 Стержень для предплечья с компрессией 4x240 шт 2 0% 11 Стержень для предплечья с компрессией 5x180 шт 1 0% 12 Стержень для предплечья с компрессией 5x200 шт 1 0% 13 Стержень для предплечья с компрессией 5x220 шт 1 0% 14 Стержень для предплечья с компрессией 5x240 шт 1 0% 15 Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x16 шт 10 0% 16 Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x18 шт 3 0% 17 Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x20 шт 4 0% 18 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x16H шт 10 0% 19 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x18H шт 10 0% 20 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20H шт 10 0% 21 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x22H шт 10 0% 22 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x24H шт 10 0% 23 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x26H шт 10 0% 24 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x30H шт 10 0% 25 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x36H шт 10 0% 26 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x40H шт 10 0% 27 Пластина для лучевой кости широкая, левая 3отв.L-53 шт 3 Пластина для лучевой кости широкая, левая и правая, для ладонной поверхности дистального отдела лучевой кости, длиной 53 мм, 64 мм, 75 мм с шагом по 11мм, 3;4 и 5 блокируемых отверстия в диафизарной части пластины. Ширина проксимальной части 27 мм. В дистальной части 7 блокируемых отверстий для блокирующих винтов, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов, для осуществления компрессии. Толщина пластин 1,8 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин зеленым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 28 Пластина для лучевой кости широкая, левая 4отв.L-64 шт 2 0% 29 Пластина для лучевой кости широкая, левая 5отв.L-75 шт 1 0% 30 Пластина для лучевой кости широкая, правая 3отв.L-53 шт 2 0% 31 Пластина для лучевой кости широкая, правая 4отв.L-64 шт 2 0% 32 Пластина для лучевой кости широкая, правая 5отв.L-75 шт 1 0% 33 Пластина для лучевой кости узкая, левая 3отв.L-53 шт 1 Пластина для лучевой кости узкая, левая и правая, для ладонной поверхности дистального отдела лучевой кости, длиной 53 мм, 64 мм, 75 мм, 3; 4 и 5 блокируемых отверстия в диафизарной части пластины, для блокирующих винтов диаметром 2.4 мм, и 2, 3, 4 отверстии для кортикальных самонарезающих винтов диаметром 2.7 мм. Ширина проксимальной части 21 мм. В дистальной части 5 блокируемых отверстий для блокирующих винтов диаметром 2.4 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов, для осуществления компрессии. Толщина пластин 1,8 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин зеленым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 34 Пластина для лучевой кости узкая, левая 4отв.L-64 шт 1 0% 35 Пластина для лучевой кости узкая, левая 5отв.L-75 шт 1 0% 36 Пластина для лучевой кости узкая, правая 3отв.L-53 шт 1 0% 37 Пластина для лучевой кости узкая, правая 4отв.L-64 шт 1 0% 38 Пластина для лучевой кости узкая, правая 5отв.L-75 шт 1 0% 39 Пластина для локтевого отростка, левая 4отв.L-121 шт 1 Пластина для локтевого отростка (левая, правая), длиной 121 мм,151 мм. 181 мм, толщиной 2,8 мм. Количество отверстий 4, 6 и 8 для блокирующих винтов, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную целиндрическую. В диафизарной части пластины имеются компрессионные отверстия для кортикальных винтов диметром 3,5 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин коричневым цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 40 Пластина для локтевого отростка, левая 6отв.L-151 шт 1 0% 41 Пластина для локтевого отростка, левая 8отв.L-181 шт 1 0% 42 Пластина для локтевого отростка, правая 4отв.L-121 шт 1 0% 43 Пластина для локтевого отростка, правая 6отв.L-151 шт 1 0% 44 Пластина для локтевого отростка, правая 8отв.L-181 шт 1 0% 45 пластина ладонная для лучевой кости левая 9отв. L шт 1 Пластина для лучевой кости ладонная длинная, левая и правая, для ладонной поверхности дистального отдела лучевой кости, длиной от 122 до 194 мм 9; 11, 13 и 15 блокируемых отверстия в диафизарной части пластины, для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, и 2 отверстия для кортикальных самонарезающих винтов диаметром 3,5 мм. Ширина проксимальной части 21 мм. В проксимальной части 5 блокируемых отверстий для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Толщина пластин 2,5 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин зеленым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 46 пластина ладонная для лучевой кости левая 11отв. L шт 2 0% 47 пластина ладонная для лучевой кости левая 13отв. L шт 2 0% 48 пластина ладонная для лучевой кости левая 15отв. L шт 1 0% 49 пластина ладонная для лучевой кости правая 9отв. R шт 1 0% 50 пластина ладонная для лучевой кости правая 11отв. R шт 2 0% 51 пластина ладонная для лучевой кости правая 13отв. R шт 2 0% 52 пластина ладонная для лучевой кости правая 15отв. R шт 1 0% 53 винт 2.4x16T шт 25 Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 2,4 мм. Длина винтов 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 40 мм. Диаметр головки винта 4 мм, под отвертку Т8 «звездочка». Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов зеленым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 54 винт 2.4x18T шт 15 0% 55 винт 2.4x20T шт 25 0% 56 винт 2.4x22T шт 10 0% 57 винт 2.4x24T шт 15 0% 58 винт 2.4x26T шт 10 0% 59 винт 2.4x28T шт 10 0% 60 винт 2.4x30T шт 10 0% 61 винт 2.4x32T шт 5 0% 62 винт 2.4x40T шт 5 0% 63 винт 2.7x14T шт 10 Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 2,7 мм. Длина винтов 14 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 26 мм. Диаметр головки винта 4 мм, под отвертку Т8 «звездочка». Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов зеленым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 64 винт 2.7x18T шт 10 0% 65 винт 2.7x20T шт 10 0% 66 винт 2.7x22T шт 10 0% 67 винт 2.7x26T шт 5 0% 68 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для локтевой и лучевой кости, 6 отв. шт 1 Узкая прямая пластина для костей предплечья должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина имеет на концах по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий, из которых два овальных отверстия по центру пластины, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не более 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,0 мм и не более 12,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 99 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 69 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для локтевой и лучевой кости, 7 отв. шт 1 Узкая прямая пластина для костей предплечья должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина имеет на концах по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 7 отверстий, из которых два овальных отверстия по центру пластины, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не более 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,0 мм и не более 12,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 112 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 70 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для локтевой и лучевой кости, 8 отв. шт 1 Узкая прямая пластина для костей предплечья должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина имеет на концах по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 8 отверстий, из которых два овальных отверстия по центру пластины, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не более 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,0 мм и не более 12,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 125 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 71 Низкоконтактная динамическая компрессионная пластина для локтевой и лучевой кости, 9 отв. шт 1 Узкая прямая пластина для костей предплечья должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина имеет на концах по одному отверстию для спиц Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 9 отверстий, из которых два овальных отверстия по центру пластины, позволяющих проводить провизорную фиксацию кортикальными винтами диаметром не более 3,5 мм, введенными в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винтов, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 13,0 мм и не более 14,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 11,0 мм и не более 12,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Длина пластины должна быть 138 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% Лот №5 Имплантаты для остеосинтеза ключицы 1 Пластина ключичная с крючком, левая 5отв.H-12 шт 8 Пластина ключичная с крючком, левая и правая. Толщина пластины 3,5 мм, 5;6 и 7 блокируемых отверстий, под блокируемые винты диаметром 3,5 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Пластина должна иметь Г-образный крючок, высотой 12 и 15 мм, который заводится под акромиальный конец лопатки. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов, для осуществления компрессии. Маркировка пластин коричневым цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% 2 Пластина ключичная с крючком, левая 6отв.H-12 шт 8 0% 3 Пластина ключичная с крючком, левая 7отв.H-12 шт 6 0% 4 Пластина ключичная с крючком, правая 5отв.H-12 шт 8 0% 5 Пластина ключичная с крючком, правая 6отв.H-12 шт 8 0% 6 Пластина ключичная с крючком, правая 7отв.H-12 шт 6 0% 7 Пластина ключичная с крючком, левая 5отв.H-15 шт 1 0% 8 Пластина ключичная с крючком, левая 6отв.H-15 шт 1 0% 9 Пластина ключичная с крючком, левая 7отв.H-15 шт 1 0% 10 Пластина ключичная с крючком, правая 5отв.H-15 шт 1 0% 11 Пластина ключичная с крючком, правая 6отв.H-15 шт 1 0% 12 Пластина ключичная с крючком, правая 7отв.H-15 шт 1 0% 13 Пластина ключичная S-образная 5отв.L-90 R шт 3 Пластина ключичная S-образная, правая и левая, для фиксации переломов ключицы, длиной 90 мм, 99 мм, 108 мм, 116 мм.5, 6, 7, 8 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм, в акромиальном конце 5 блокируемых отверстий для блокируемых винтов диаметром 2.4 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3.5 мм, для осуществления компрессии. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 14 Пластина ключичная S-образная 6отв.L-99 R шт 3 0% 15 Пластина ключичная S-образная 7отв.L-108 R шт 3 0% 16 Пластина ключичная S-образная 8отв.L-116 R шт 4 0% 17 Пластина ключичная S-образная 5отв.L-90 L шт 3 0% 18 Пластина ключичная S-образная 6отв.L-99 L шт 4 0% 19 Пластина ключичная S-образная 7отв.L-108 L шт 3 0% 20 Пластина ключичная S-образная 8отв.L-116 L шт 3 0% 21 пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, 6отв. R шт 3 Пластина ключичная S-образная диафизарная, правая и левая, для фиксации переломов ключицы, без расширения для акромиального конца ключицы, длиной от 57 до 114 мм. 6, 7, 8, 9 и 10 блокируемых отверстий, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Не имеет овальных, компрессионных отверстий для кортикальных винтов. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 22 пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, 7отв. R шт 3 0% 23 пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, 8отв. R шт 4 0% 24 пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, 9отв. R шт 3 0% 25 пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, 10отв. R шт 3 0% 26 пластина ключичная S-образная, диафизарная левая, 6отв. L шт 4 0% 27 пластина ключичная S-образная, диафизарная левая, 7отв. L шт 3 0% 28 пластина ключичная S-образная, диафизарная левая, 8отв. L шт 4 0% 29 пластина ключичная S-образная, диафизарная левая, 9отв. L шт 3 0% 30 пластина ключичная S-образная, диафизарная левая, 10отв. L шт 4 0% 31 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x16H шт 10 Винты кортикальные: диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм. Диаметр головки винта 6 мм, высота головки винта 3,1 мм, под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов желтым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 32 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x18H шт 30 0% 33 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20H шт 30 0% 34 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x22H шт 30 0% 35 винт 3.5x14H шт 60 Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, Диаметр головки винта 5 мм, под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 36 винт 3.5x16H шт 100 0% 37 винт 3.5x18H шт 150 0% 38 винт 3.5x20H шт 150 0% 39 винт 3.5x22H шт 150 0% 40 винт 2.4x16H шт 20 Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 2,4 мм. Длина винтов 16 мм, 18 мм, 20 мм. Диаметр головки винта 4,5 мм, под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов желтым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 41 винт 2.4x18H шт 15 0% 42 винт 2.4x20H шт 20 0% 43 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x16T шт 5 Винты кортикальные: диаметр винтов 2,7 мм. Длина винтов 16 мм, 18 мм, 20 мм, 24 мм, 36 мм. Диаметр головки винта 5 мм, под отвертку Т8 «звездочка». Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов желтым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 44 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x18T шт 5 0% 45 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20T шт 5 0% 46 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x24T шт 5 0% 47 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x36T шт 5 0% 48 Пластина для ключицы 5отв,L шт 2 Ключичная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом s-образной анатомической кривизны ключицы и иметь в латеральной части сферическое расширение. Должна иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина в медиальной части должна иметь отверстие для спицы Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине минимизирует возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В латеральной части пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 2,7 мм и одно под винт не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. Тело пластины должно иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Ширина латеральной части пластины составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Длина пластины должна быть 100 мм. Высота профиля не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 49 Пластина для ключицы 5отв,R шт 2 Ключичная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом s-образной анатомической кривизны ключицы и иметь в латеральной части сферическое расширение. Должна иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина в медиальной части должна иметь отверстие для спицы Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине минимизирует возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В латеральной части пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 2,7 мм и одно под винт не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. Тело пластины должно иметь 5 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Ширина латеральной части пластины составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Длина пластины должна быть 100 мм. Высота профиля не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 50 Пластина для ключицы 6отв,L шт 2 Ключичная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом s-образной анатомической кривизны ключицы и иметь в латеральной части сферическое расширение. Должна иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина в медиальной части должна иметь отверстие для спицы Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине минимизирует возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В латеральной части пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 2,7 мм и одно под винт не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. Тело пластины должно иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Ширина латеральной части пластины составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Длина пластины должна быть 112 мм. Высота профиля не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 51 Пластина для ключицы 6отв,R шт 2 Ключичная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом s-образной анатомической кривизны ключицы и иметь в латеральной части сферическое расширение. Должна иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина в медиальной части должна иметь отверстие для спицы Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине минимизирует возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В латеральной части пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 2,7 мм и одно под винт не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. Тело пластины должно иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Ширина латеральной части пластины составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Длина пластины должна быть 112 мм. Высота профиля не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 52 Пластина для ключицы 7отв,L шт 2 Ключичная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом s-образной анатомической кривизны ключицы и иметь в латеральной части сферическое расширение. Должна иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина в медиальной части должна иметь отверстие для спицы Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине минимизирует возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В латеральной части пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 2,7 мм и одно под винт не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. Тело пластины должно иметь 7 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Ширина латеральной части пластины составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Длина пластины должна быть 124 мм. Высота профиля не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 53 Пластина для ключицы 7отв,R шт 2 Ключичная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом s-образной анатомической кривизны ключицы и иметь в латеральной части сферическое расширение. Должна иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина в медиальной части должна иметь отверстие для спицы Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине минимизирует возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В латеральной части пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 2,7 мм и одно под винт не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. Тело пластины должно иметь 7 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Ширина латеральной части пластины составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Длина пластины должна быть 124 мм. Высота профиля не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 54 Пластина для ключицы 8отв,L шт 2 Ключичная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом s-образной анатомической кривизны ключицы и иметь в латеральной части сферическое расширение. Должна иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина в медиальной части должна иметь отверстие для спицы Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине минимизирует возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В латеральной части пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 2,7 мм и одно под винт не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. Тело пластины должно иметь 8 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Ширина латеральной части пластины составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Длина пластины должна быть 135 мм. Высота профиля не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 55 Пластина для ключицы 8отв,R шт 2 Ключичная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом s-образной анатомической кривизны ключицы и иметь в латеральной части сферическое расширение. Должна иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина в медиальной части должна иметь отверстие для спицы Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине минимизирует возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В латеральной части пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 2,7 мм и одно под винт не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. Тело пластины должно иметь 8 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Ширина латеральной части пластины составляет не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Длина пластины должна быть 135 мм. Высота профиля не менее 3,0 мм и не более 4,0 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. 0% 56 Ключичная пластина для диафиза II, 6отв, L шт 2 Ключичная диафизарная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом S-образной анатомической кривизны ключицы и иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна быть предназначена под блокированные винты диаметром не более 3,5 мм и иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 11,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 71,9 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя 0% 57 Ключичная пластина для диафиза II, 6отв, R шт 2 Ключичная диафизарная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом S-образной анатомической кривизны ключицы и иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна быть предназначена под блокированные винты диаметром не более 3,5 мм и иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 11,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 71,9 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя 0% 58 Ключичная пластина для диафиза II, 7отв, L шт 2 Ключичная диафизарная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом S-образной анатомической кривизны ключицы и иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна быть предназначена под блокированные винты диаметром не более 3,5 мм и иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 7 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 11,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 83,9 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя 0% 59 Ключичная пластина для диафиза II, 7отв, R шт 2 Ключичная диафизарная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом S-образной анатомической кривизны ключицы и иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна быть предназначена под блокированные винты диаметром не более 3,5 мм и иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 7 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 11,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 83,9 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя 0% 60 Ключичная пластина для диафиза II, 8отв, L шт 2 Ключичная диафизарная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом S-образной анатомической кривизны ключицы и иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна быть предназначена под блокированные винты диаметром не более 3,5 мм и иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 8 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 11,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 95,8 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя 0% 61 Ключичная пластина для диафиза II, 8отв, R шт 2 Ключичная диафизарная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом S-образной анатомической кривизны ключицы и иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна быть предназначена под блокированные винты диаметром не более 3,5 мм и иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 8 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 11,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 95,8 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя 0% 62 Ключичная пластина для диафиза II, 9отв, L шт 2 Ключичная диафизарная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом S-образной анатомической кривизны ключицы и иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна быть предназначена под блокированные винты диаметром не более 3,5 мм и иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 9 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 11,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 107,5 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя 0% 63 Ключичная пластина для диафиза II, 9отв, R шт 2 Ключичная диафизарная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом S-образной анатомической кривизны ключицы и иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна быть предназначена под блокированные винты диаметром не более 3,5 мм и иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 9 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 11,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 107,5 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя 0% 64 Ключичная пластина для диафиза II, 10отв, L шт 2 Ключичная диафизарная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом S-образной анатомической кривизны ключицы и иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна быть предназначена под блокированные винты диаметром не более 3,5 мм и иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 10 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 11,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 118,9 мм. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя 0% 65 Ключичная пластина для диафиза II, 10отв, R шт 2 Ключичная диафизарная пластина должна быть изготовлена из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Пластина должна быть преформирована с учетом S-образной анатомической кривизны ключицы и иметь боковые выборки, позволяющие легко ее адаптировать к анатомическим контурам. Пластина должна быть предназначена под блокированные винты диаметром не более 3,5 мм и иметь возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 10 круглых блокировочных отверстий под винты диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 11,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 118,9 мм. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя 0% 66 Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х16 шт 10 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 16 мм, с резьбой по всей длине. Головка винта должна быть конической формы. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь шестигранный шлиц. 0% 67 Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х18 шт 10 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 18мм, с резьбой по всей длине. Головка винта должна быть конической формы. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь шестигранный шлиц. 0% 68 Кортикальный винт, полностью резьбовой 3,5х20 шт 10 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм, с резьбой по всей длине. Головка винта должна быть конической формы. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь шестигранный шлиц. 0% 69 Фиксирующий винт 3.5х12мм шт 20 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 12 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 70 Фиксирующий винт 3.5х14мм шт 60 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 14 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 71 Фиксирующий винт 3.5х16мм шт 70 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 16 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 72 Фиксирующий винт 3.5х18мм шт 80 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 18 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 73 Фиксирующий винт 3.5х20мм шт 80 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть конической с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 74 Фиксирующий винт 2,7х22мм шт 60 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 22 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 75 Фиксирующий винт 2,7х24мм шт 50 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 24 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 76 Фиксирующий винт 2,7х12мм шт 5 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 12 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 77 Фиксирующий винт 2,7х14мм шт 15 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 14 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 78 Фиксирующий винт 2,7х16мм шт 15 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 16 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 79 Фиксирующий винт 2,7х18мм шт 15 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 18 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента. 0% 80 Фиксирующий винт 2,7х20мм шт 15 Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 20 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа, что улучшает передачу крутящего момента. 0% Лот №6 Имплантаты для остеосинтеза костей таза 1 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x30 мм шт 5 Винт кортикальный самонарезающий: диаметр винтов 2,7 мм. Длина винтов 30 мм, 34 мм, 40. Диаметр головки винта 5 мм. Высота головки винта 2,1 мм. Имеет шлиц под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на ножке винта: на всю длину ножки винта. Винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% 2 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x34 мм шт 5 0% 3 Винт кортикальный самонарезающий 2.7x40 мм шт 5 0% 4 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x12 мм шт 20 Кортикальные винты: диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов от 12 до 95 мм, с шагом 2 мм для винтов длиной от 12 до 40 мм, и с шагом 5 мм от длины 40 до 95 мм. Диаметр головки винта 6 мм. Высота головки винта 3,1 мм. Имеет шлиц под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на ножке винта: на всю длину ножки винта. Винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 5 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x14 мм шт 20 0% 6 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x16 мм шт 20 0% 7 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x18 мм шт 150 0% 8 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20 мм шт 150 0% 9 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x22 мм шт 60 0% 10 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x24 мм шт 60 0% 11 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x26 мм шт 60 0% 12 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x28 мм шт 60 0% 13 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x30 мм шт 60 0% 14 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x32 мм шт 60 0% 15 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x34 мм шт 60 0% 16 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x36 мм шт 60 0% 17 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x38 мм шт 60 0% 18 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x40 мм шт 60 0% 19 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x45 мм шт 50 0% 20 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x50 мм шт 50 0% 21 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x55 мм шт 50 0% 22 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x60 мм шт 50 0% 23 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x65 мм шт 20 0% 24 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x70 мм шт 20 0% 25 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x75 мм шт 20 0% 26 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x80 мм шт 20 0% 27 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x85 мм шт 10 0% 28 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x90 мм шт 5 0% 29 Винт кортикальный самонарезающий 3.5x95 мм шт 5 0% 30 винт 3.5x20H шт 10 Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов 20 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 36 мм, 40 мм. Диаметр головки винта 5 мм, под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 31 винт 3.5x24H шт 10 0% 32 винт 3.5x26H шт 5 0% 33 винт 3.5x28H шт 5 0% 34 винт 3.5x30H шт 10 0% 35 винт 3.5x36H шт 10 0% 36 винт 3.5x40H шт 10 0% 37 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х13х40 шт 2 Спонгиозные канюлированные винты: диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов 40 мм, 46 мм, 50 мм, 54 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм. Диаметр головки винта 6 мм, высота головки 3,1 мм должна иметь шлиц под шестигранную отвертку S2,5 мм. Варианты резьбы на ножке винта: высотой от 13 до 28 мм, в зависимости от общей длины винта. Диаметр канюлированного отверстия 1,15 мм. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 38 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х15х46 шт 10 0% 39 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х16х50 шт 10 0% 40 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х17х54 шт 2 0% 41 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х20х60 шт 2 0% 42 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х22х65 шт 2 0% 43 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х24х70 шт 2 0% 44 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х26х75 шт 2 0% 45 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 3,5х28х80 шт 2 0% 46 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x16/80 мм шт 2 Канюлированные винты: диаметр винтов 7,0 мм. Длина винтов от 50 до 115 мм с шагом 5 мм. Диаметр головки винта 9,5 мм. Высота головки винта 5,6 мм, имеет шлиц под шестигранную канюлированную отвертку S5. Диаметр канюлированного отверстия 2,1 мм. Варианты резьбы на ножке винта: высотой 16 мм и 32 мм. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 47 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x16/90 мм шт 2 0% 48 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/50H шт 5 0% 49 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/60H шт 10 0% 50 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/65H шт 5 0% 51 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/70H шт 10 0% 52 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/75H шт 5 0% 53 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/80H шт 3 0% 54 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/85H шт 3 0% 55 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/90H шт 3 0% 56 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/95H шт 5 0% 57 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/100H шт 3 0% 58 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/105H шт 3 0% 59 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/110H шт 5 0% 60 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/115H шт 3 0% 61 Шайба 4.5x10 шт 5 Шайба свнешним диаметром 10 мм, внутренним диаметром 4,5 мм, должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Имплантаты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 62 Шайба 7.0x20 шт 5 Шайба свнешним диаметром 20 мм, внутренним диаметром 7,0 мм, должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Имплантаты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 63 Пластина J-образная реконструктивная правая - 3,5 мм 14 отв. шт 2 Пластины реконструктивные, J-образные левые и правые. Применяются для остеосинтеза переломов костей таза, ширина пластин 10 мм и толщиной 2 мм. Длина пластин 163 мм. Количество отверстий под кортикальные винты диаметром 3.5 мм 14 отв. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 64 Пластина J-образная реконструктивная левая - 3,5 мм 14 отв. шт 2 0% 65 Пластина реконструктивная R100 - 3,5 мм 6 отв. шт 2 Пластины реконструктивные, полукруглые R100. Применяются для остеосинтеза переломов костей таза, ширина пластин 10 мм и толщиной 2 мм. Длина пластин 82 мм, 104 мм, 124 мм, 143 мм, 159 мм. Количество отверстий под кортикальные винты диаметром 3.5 мм 6, 8, 10, 12 и 16. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 66 Пластина реконструктивная R100 - 3,5 мм 8 отв. шт 3 0% 67 Пластина реконструктивная R100 - 3,5 мм 10 отв. шт 4 0% 68 Пластина реконструктивная R100 - 3,5 мм 12 отв. шт 4 0% 69 Пластина реконструктивная R100 - 3,5 мм 16 отв. шт 2 0% 70 Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 8 отв. шт 5 Пластины реконструктивные, прямые. Применяются для остеосинтеза переломов костей таза, ширина пластин 10 мм и толщиной 2 мм. Длина пластин 102 мм, 114 мм, 126 мм, 150 мм, 174 мм, 246 мм. Количество отверстий под кортикальные винты диаметром 3.5 мм 8, 9, 10, 12, 14 и 20 отв. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 71 Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 9 отв. шт 5 0% 72 Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 10 отв. шт 10 0% 73 Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 12 отв. шт 7 0% 74 Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 14 отв. шт 3 0% 75 Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 20 отв. шт 2 0% 76 Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 9 отв. шт 1 Пластины реконструктивные, прямые. Применяются для остеосинтеза переломов костей таза, ширина пластин 10 мм и толщиной 2 мм. Длина пластин 114 мм, 126 мм, 150 мм. Количество резьбовых блокируемых отверстий под блокируемые винты диаметром 3.5 мм 9, 10 и 12 отв. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 77 Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 10 отв. шт 1 0% 78 Пластина реконструктивная прямая - 3,5мм 12 отв. шт 1 0% 79 Пластина J-образная реконструктивная правая - 3,5 мм 14 отв. шт 1 Пластины реконструктивные, J-образные левые и правые. Применяются для остеосинтеза переломов костей таза, ширина пластин 10 мм и толщиной 2 мм. Длина пластин 163 мм. Количество отверстий под блокируемые винты диаметром 3.5 мм 14 отв. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 80 Пластина J-образная реконструктивная левая - 3,5 мм 14 отв. шт 1 0% Лот №7 Имплантаты для остеосинтеза кисти, стопы и другой уточненной кости 1 Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-24 шт 15 Винт компрессионный канюлированный: предназначены для лечения вальгусной деформации первого пальца стопы. Должен иметь два диаметра резьбы по краям винта 3,9 мм и 3,0 мм, канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 1,15 мм, имеет шестигранное углубление под отвертку S2,0. Длина винтов 24 мм, 26 мм и 30 мм. Маркировка винтов желтым цветом. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% 2 Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-26 шт 45 0% 3 Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L-30 шт 35 0% 4 Пластина реконструктивная 5отв. шт 3 Пластина реконструктивная, для фиксации переломов плюсневых костей, длиной 74 мм, 84 мм, 94 мм, 124 мм. 5, 6, 7 и 10 блокируемых отверстий по протяженности пластины, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов, для осуществления компрессии. Толщина пластин 1,8 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин зеленым цветом. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 5 Пластина реконструктивная 6отв. шт 3 0% 6 Пластина реконструктивная 7отв. шт 3 0% 7 Пластина реконструктивная 10отв. шт 3 0% 8 винт 2.4x10T шт 60 Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 2,4 мм. Длина винтов 10 мм, 14 мм. Диаметр головки винта 4 мм, под отвертку Т8 «звездочка». Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка винтов зеленым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 9 винт 2.4x14T шт 40 0% 10 Микропластина T - образная 6отв. - 2,0 шт 2 Микропластины реконструктивные, для фиксации переломов мелких костей, костей челюстно-лицевой области. Должны иметь различную форму: Т- образные, L- образные, Прямые. Должны быть совместимы только с микровинтами диаметром 2,0 мм. Толщина пластин 1.0 мм. Количество отверстий для микровинтов диаметром 2,0 мм 4, 6, 10 отв. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 0% 11 Микропластина T - образная 6отв. - 2,0 шт 2 0% 12 Микропластина T - образная 6отв. - 2,0 шт 2 0% 13 Микропластина прямая 6отв. - 2,0 шт 2 0% 14 Микропластина прямая 6отв. L-35 - 2.0 шт 2 0% 15 Микропластина прямая 10отв. - 2,0 шт 2 0% 16 Микропластина само. L-образная 6отв. левая - 2,0 шт 2 0% 17 Микропластина само. L-образная 6отв. правая - 2,0 шт 2 0% 18 Микропластина само. прямaя 4отв. - 2,0 шт 2 0% 19 Микропластина само. прямaя 4отв. - 2,0 шт 2 0% 20 Микропластина само. прямaя 6отв. - 2,0 шт 2 0% 21 Микровинт 2.0x6 шт 50 Диаметр винтов 2мм, длина винтов 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, диаметром 3мм, высотой 0,9мм под квадратную отвертку 1,2мм (глубина шлица 0,75мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет его фиксировать без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 2 подточки длинной 2мм и нарезаны по радиусу R2мм. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Винт зелёного цвета. 0% 22 Микровинт 2.0x8 шт 100 0% 23 Микровинт 2.0x10 шт 50 0% 24 Микровинт 2.0x12 шт 20 0% 25 Пластина прямая 1/3 трубки 6отв.L-82 шт 5 Пластина прямая 1/3 трубки, Пластины должны иметь форму 1/3 трубки диаметром 9 мм, толщиной 1 мм, шириной 9 мм, длиной 82 мм, 96 мм, 71 мм, 87 мм, 103 мм, количество отверстий под кортикальные винты диаметром 3,5 мм 4, 5, 6 и 7 отв. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 26 Пластина прямая 1/3 трубки 7отв.L-96 шт 5 0% 27 Пластина прямая 1/3 трубки 4отв.L-71 шт 5 0% 28 Пластина прямая 1/3 трубки 5отв.L-87 шт 5 0% 29 Пластина прямая 1/3 трубки 6отв.L-103 шт 5 0% 30 Пластина Т-образная, 6отв.L-78 шт 1 Пластина Т-образная. Толщиной 1,2 мм, длиной 78 мм и 100 мм, шириной в проксимальной части 31 мм и в диафизарной части 11 мм, количество отверстий для кортикальных винтов диаметром 3,5; 4,0 мм – 6 и 8 отв, имеется овальное отверстие в диафизарной части для создания компрессии. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 31 Пластина Т-образная, 8отв.L-100 шт 1 0% 32 Пластина реконструктивная прямая 6отв. L-70 шт 20 Пластины реконструктивные. Применяются для остеосинтеза переломов костей таза, трубчатых костей, ширина пластин 10 мм и толщиной 2 мм. Длина пластин 70 мм, 94 мм, 118 мм, 142 мм. Количество отверстий под кортикальные винты диаметром 3.5 мм 6, 8, 10 и 12. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 33 Пластина реконструктивная прямая 8отв. L-94 шт 20 0% 34 Пластина реконструктивная прямая 10отв. L-118 шт 20 0% 35 Пластина реконструктивная прямая 12отв. L-142 шт 10 0% 36 Пластина прямая 8отв. L-42 шт 2 0% 37 Пластина прямая узкая с ограниченным контактом, компрессивная тонкая 7отв. L-90 шт 1 Пластина прямая, узкая, компрессионная с ограниченным контактом. Пластины толщиной 2,5 мм, шириной 11 мм, длиной 90 мм, 103 мм, 116 мм, 129 мм, с ограниченным контактом, количество отверстий под кортикальные винты диаметром 3,5 мм 7, 8, 9 и 10 отв. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 38 Пластина прямая узкая с ограниченным контактом, компрессивная тонкая 8отв. L-103 шт 3 0% 39 Пластина прямая узкая с ограниченным контактом, компрессивная тонкая 9отв. L-116 шт 5 0% 40 Пластина прямая узкая с ограниченным контактом, компрессивная тонкая 10отв. L-129 шт 1 0% 41 Межвертельная угловая пластина 70/110°/106 шт 2 Пластина межвертельная, для остеотомии шейки бедренной кости. Пластины толщиной 3,0 мм, шириной 16 мм, длиной 106 мм и 84 мм, количество отверстий под кортикальные винты диаметром 4,5 мм 4 отв., под спонгиозные винты диаметром 6,5 мм 2отв. Длина клина 70 и 80 мм. Угол клина 110° и 130° Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 42 Межвертельная угловая пластина 80/110°/106 шт 5 0% 43 Межвертельная угловая пластина 70/130°/84 шт 2 0% 44 Межвертельная угловая пластина 80/130°/84 шт 3 0% 45 Пластина прямая, узкая с ограниченным контактом, компрессионная 9отв.L-116 шт 1 Пластина узкая, самокомпрессирующая тонкая, шириной 10,2 мм, толщиной 3,2 мм, длиной 85 мм, 113 мм, 116 мм, 125 мм. Отверстия в пластине овальные компрессионные под кортикальные винты диаметром 3,5 мм. Количество отверстий под кортикальные винты 3,5 мм 7, 9 и 10отв. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии . Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 46 Пластина прямая узкая, самокомпрессирующая, тонкая 9отв. L-113 шт 3 0% 47 Пластина прямая узкая, самокомпрессирующая, тонкая 10отв. L-125 шт 3 0% 48 Пластина прямая узкая, тонкая, компрессионная - 3.5 7отв.L-85 шт 1 0% 49 Компрессионный винт шт 2 Компрессионный винт ДСБ/ДСК изготовлен из нержавеющей стали, длина винта 30мм с резьбой по всей длине винта. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 50 Винт для присоединения 12.5/27/90 шт 1 Винт для присоединения изготовлен из нержавеющей стали. Диаметр резьбовой части 12,5мм, длинной 27мм. Общая длина винта 90 и 100 мм. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 51 Винт для присоединения 12.5/27/100 шт 1 0% 52 Пластина для бедренного винта 3отв. 38/135° шт 1 Пластина бедренного винта изготовлена из нержавеющей стали, соответствующей международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Угол сопряжения между цилиндрической и диафизарной частью пластины составляет 135 градусов, длина цилиндрической части – 38мм; толщина диафизарной части 6мм, ширина 18мм. Длина диафизарной части 84 мм и 116 мм. Количество отверстий в диафизарной части 3 и 5 под винты диаметром 4,5мм. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии . Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 53 Пластина для бедренного винта 5отв. 38/135° шт 1 0% 54 Винт маллеолярный самонарезающий 4.5x22/45 мм шт 1 Маллеолярные винты: диаметр винтов 4,5 мм в резьбовой части, 3,0 мм в без резьбовой части винтов. Длина винтов 45 мм и 65 мм. Диаметр головки винта 8 мм, высота головки винтов 5,0 имеет шлиц под шестигранную отвертку S3,5 мм. Резьба на ножке винта: не полная 22 мм и 31 мм в зависимости от длины винтов. Винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии . Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 55 Винт маллеолярный самонарезающий 4.5x31/65 мм шт 1 0% 56 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x12/45 мм шт 1 Канюлированные винты: диаметр винтов 4,5 мм. Длина винтов 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм. Диаметр головки винта 6,0 мм. Высота головки винта 4,6 мм. Диаметр канюлированного отверстия 1,15 мм. Варианты резьбы на ножке винта: высотой 12 и 16 мм. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 57 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x16/50 мм шт 2 0% 58 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x16/55 мм шт 2 0% 59 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x16/60 мм шт 1 0% 60 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 4.5x16/65 мм шт 2 0% 61 Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий4.5x16/70 мм шт 2 0% 62 Винт спонгиозный самонарезающий 4.5x30/60 мм шт 1 Спонгиозные винты: диаметр винтов 4,5 мм. Длина винтов 60 и 65 мм. Диаметр головки винта 6,0 мм. Высота головки винта 3,3 мм. Варианты резьбы на ножке винта: не полная высотой30 и 32 мм в зависимости от длины винтов. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 63 Винт спонгиозный самонарезающий 4.5x32/65 мм шт 2 0% 64 Спица Киршнера с перьевой заточкой 1.5x210 шт 20 Диаметр спиц от 0,8 до 2,0 мм. Длина спиц от 80 до 380 мм. Спицы подразделяются на гладкие и с упорной площадкой. Заточка спиц: трехгранная, или перьевая на выбор специалиста. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора до 120 кг. (12,2 н.) включительно. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 65 Спица Киршнера с перьевой заточкой 2.0x380 шт 100 0% 66 Спица без упора L=370 мм, d=1,8 мм с перьевой заточкой шт 700 Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8мм и 1,5 мм. Спицы подразделяются на гладкие (без упора) и с упорной площадкой. Форма режущей части: одногранная (перьевая). Хвостовики спиц должны обладать следующими параметрами: длина 10+1 мм, максимальная ширина 1,8 мм, толщина 1,1-0,1 мм. Поверхность спиц полированная до шероховатости Ra = 0.2 мкм. Спица должна иметь поверхность обработанную электролитно-плазменным методом. Радиус притупления рабочей части спиц не более 0,03 мм. Спица должна выдерживать усилия на разрыв не менее 130кгс/мм 2 Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора до 120 кг. (12,2 н.) включительно. Упор на спице должен быть выполнен из серебро - содержащего припоя ПСрМЦ-37. Применяемые материалы: прутки с высокой нагортовкой поверхности ТУ 14-1-3192-81 из нержавеющей стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632-72. 0% 67 Спица с упором L=400 мм, d=1,8 мм с перьевой заточкой шт 50 0% 68 Спица без упора, L=150 мм, d=1,5 мм с перьевой заточкой шт 50 0% 69 Проволока серкляжная, сталь 0,4мм/10м шт 3 Проволока серкляжная: применяется для соединения костных отломков, диаметр проволоки от 0,5 мм до 1,5 мм. Поставляется в бухтах по 10 м. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное 0% 70 Проволока серкляжная, сталь 0,7мм/10м шт 5 0% 71 Проволока серкляжная, сталь 0,8мм/10м шт 5 0% 72 Проволока серкляжная, сталь 1.2мм/10м шт 3 0% 73 Спица Киршнера с трехгранной заточкой 1.2x150 шт 150 Диаметр спиц от 0,8 до 2,0 мм. Длина спиц от 80 до 380 мм. Спицы подразделяются на гладкие и с упорной площадкой. Заточка спиц: трехгранная, или перьевая на выбор специалиста. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора до 120 кг. (12,2 н.) включительно. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. 0% 74 Спица Киршнера с трехгранной заточкой 1.2x210 шт 150 0% 75 Спица Киршнера с трехгранной заточкой 1.5x210 шт 200 0% 76 Спица Киршнера с трехгранной заточкой 2.0x380 шт 500 0% Лот №8 Инструменты для остеосинтеза 1 Отвертка под шестигранник S 2.5 шт 2 Инструменты для остеосинтеза должны быть изготовлены из коррозионностойких сталей, в связи с высоким содержанием хрома на поверхности нержавеющей стали образуется пассивная пленка, защищающая инструмент от коррозии. В результате электрохимической обработки алюминия на его поверхности образуется защитная окисная пленка натурального цвета (серебристо-серая), которая может быть окрашена в разные цвета, чаще бирюзово-синий. Отвертка под шестигранник S 2.5 - Отвертка под шестигранник площадь рабочей части 2.5 мм. Отвертка под шестигранник S 3.5 - Отвертка под шестигранник площадь рабочей части 3.5 мм ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика г. Алматы, ул.Папанина, 220 0% 2 Отвертка под шестигранник S 3.5 шт 2 0% 3 Сверло 4.5/250 шт 5 Сверла медицинские, размерами: 4,5х250 мм, 1,8х180 мм, 2,5х300 мм, 6,5х300 мм используется для рассверливания отверстий в кости, для последующего ввинчивания винтов, или иных фиксаторов и имплантов. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. Сверло канюлированное медицинское, длиной 150 мм и диаметром 2,5 и 7,0 мм используется для рассверливания отверстий в кости, для последующего ввинчивания винтов, или иных фиксаторов и имплантов. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. 0% 4 Сверло 1.8/180 шт 5 0% 5 Сверло 6.5/300 шт 2 0% 6 Сверло 2.5/300 шт 2 0% 7 Пила Джигли 500 мм шт 10 0% 8 Сверло интрамедуллярное гибкое 7.0 шт 1 Канюлированные интрамедуллярные гибкие сверла применяются для рассверливания костномозгового канала, при интрамедуллярном остеосинтезе блокирующими стержнями, для создания ровного канала соответствующего диаметру вводимого стержня. Изготовлено из спиралевидно завитой стали, что позволяет сверлу изгибаться, не нарушая анатомические изгибы костномозгового канала. Все сверла имеют атакующий наконечник, диаметром от ø 7 до ø 13 мм с шагом 1 мм. Длина сверла 47.5 см. На каждом сверле имеется гайка, для соединения с Т-образным воротком, выполняющим роль рукоятки. Также должен иметься вариант сверел с наконечником Hudson (универсальный наконечник для соединения с эллектрическими дрелями разных производителей). Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. 0% 9 Сверло интрамедуллярное гибкое 8.0 шт 1 0% 10 Сверло интрамедуллярное гибкое 9.0 шт 1 0% 11 Сверло интрамедуллярное гибкое 10.0 шт 1 0% 12 Сверло интрамедуллярное гибкое 11.0 шт 1 0% 13 Сверло интрамедуллярное гибкое 12.0 шт 1 0% 14 Сверло интрамедуллярное гибкое 13.0 шт 1 0% 15 Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 7.0 шт 1 0% 16 Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 8.0 шт 1 0% 17 Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 9.0 шт 1 0% 18 Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 10.0 шт 1 0% 19 Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 11.0 шт 1 0% 20 Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 12.0 шт 1 0% 21 Сверло интрамедуллярное гибкое (Hudson) 13.0 шт 1 0% 22 Сверло с измерительной шкалой 3.5/250 шт 10 Сверла медицинские, размерами 3,5х250 мм, 3,5х220 мм, 2,8х220 мм, 4,5х220 мм, 3,5х300 мм, 6,5х300 мм, 3,2х220 мм, 2,8х220 мм используются для рассверливания отверстий в кости, для последующего ввинчивания винтов, или иных фиксаторов и имплантов. Имеется вариант сверел с измерительной шкалой, для определения глубины сверления. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. Сверло канюлированное медицинское. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. 0% 23 Сверло с измерительной шкалой 3.5/220 шт 10 0% 24 Сверло с измерительной шкалой 2.8/220 шт 10 0% 25 Сверло с измерительной шкалой 4.5/220 шт 5 0% 26 Сверло с измерительной шкалой 3.5/300 шт 10 0% 27 Сверло 6.5 шт 2 0% 28 Сверло канюлированное 6.5/300 шт 1 0% 29 Сверло с измерительной шкалой 3.2/220 шт 5 0% 30 Сверло с измерительной шкалой 2.8/220 шт 5 0% 31 Инструменты для удаления стержней шт 2 Инструменты для удаления стержней должны быть изготовлены из коррозионностойких сталей, в связи с высоким содержанием хрома на поверхности нержавеющей стали образуется пассивная пленка, защищающая инструмент от коррозии. Ручки, рукоятки, держатели инструментов (отверток, шил, ключей, некоторых долот и остеотомов), должны быть изготовлены из сплавов алюминия или текстолита. В результате электрохимической обработки алюминия на его поверхности образуется защитная окисная пленка натурального цвета (серебристо-серая), которая может быть окрашена в разные цвета, чаще бирюзово-синий. Изделия из алюминия с обработанной поверхностью должны обладать высокой стойкостью к коррозии. Соединитель для экстрактора M12x1,75, Соединитель M10x1,5/M12, Соединитель для экстрактора M8/M12, Соединитель для экстрактора M4/M12, Соединитель M6x1/M12, Молоток щелевидный, Импактор-экстрактор, Ключ для присоединения, Соединитель M8x1,25/M12, СоединительM10x1/M12, Соединитель M7/M12, Быстросоединение, Наконечник S2,5-1/4, Наконечник S3,5-1/4, Наконечник S4-1/4, Наконечник S5-1/4, Наконечник T25-1/4, Наконечник, T30-1/4. Индивидуальная упаковка инструментов должна быть изготовлена из прозрачной полиэтиленовой пленки. В индивидуальной упаковке имеется одно изделие. На упаковку должна быть наклеена товарная этикетка, нагосударственном и русском языках, на которой должны быть указаны: название и размер изделия, номер изделия по каталогу (REF), номер производственной партии (LОТ), а также вид материала и наименование завода-производителя. Инструменты из нержавеющей стали, алюминия, текстолита должны выдерживать полный цикл автоклавирования при минимальной температуре 134°С, и максимальной 140°С и давления 2-4 атмосферы. Инструменты должны быть изготовлены согласно требований ISO 7153-1. 0% 32 Инструменты для удаления винтов блокируемых винтов шт 2 Инструменты для остеосинтеза должны быть изготовлены из коррозионностойких сталей, в связи с высоким содержанием хрома на поверхности нержавеющей стали образуется пассивная пленка, защищающая инструмент от коррозии. Ручки, рукоятки, держатели инструментов (отверток, шил, ключей, некоторых долот и остеотомов), должны быть изготовлены из сплавов алюминия или текстолита. В результате электрохимической обработки алюминия на его поверхности образуется защитная окисная пленка натурального цвета (серебристо-серая), которая может быть окрашена в разные цвета, чаще бирюзово-синий. Изделия из алюминия с обработанной поверхностью должны обладать высокой стойкостью к коррозии. В набор инструментов для удаления винтов должны входить: Захват для винтов 1,5-2,7 мм - 1шт; захват для винтов 3,5-6,5 мм - 1 шт; экстрактор для винтов - Т8 - 1 шт; экстрактор для винтов - Т15/S2,5 - 1шт; экстрактор для винтов - Т25/S3,5 - 1шт; экстрактор для винтов - Т30/S5 - 1шт; наконечник Т8/100-1/4 - 1шт; наконечник Т15/100-1/4 - 1шт; наконечник Т25/100-1/4 - 1 шт; наконечник Т30/100 - 1/4 - 1шт; наконечник S2,5/100-1/4 - 1шт; наконечник S3,5/100-1/4 - 1шт; наконечник S5/100-1/4 - 1шт; трепан 2,4/2,7 - 1шт; трепан 3,5 - 1шт; трепан 5,0 - 1шт; трепан 7,3 - 1шт; экстрактор для винтов 2,4/2,7 - 1шт; экстрактор для винтов - 3,5 - 1шт; экстрактор для винтов - 5,0 - 1шт; экстрактор для винтов - 7,3 - 1шт; рукоятка Т с быстроразъемным соединением - 1шт; подставка д/инструментов д/удаления винтов - 1шт; алюминиевая перфорированная поккрышка 1/1 595х275х15мм Серая - 1шт; контейнер со сплошным дном 1/1 595х275х86мм - 1шт. Инструменты из нержавеющей стали, алюминия, текстолита должны выдерживать полный цикл автоклавирования при минимальной температуре 134°С, и максимальной 140°С и давления 2-4 атмосферы. Инструменты должны быть изготовлены согласно требований ISO 7153-1. 0% 33 Сверло 2.6 шт 4 Сверла медицинские, 2,6 мм, 3,4 мм, 4,7 мм, 6,2 используются для рассверливания отверстий титановых винтах, для последующего их удаления. Должны быть стерильными в индивидуальной упаковке. Материал изготовления: Каленая сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. 0% 34 Сверло 3.4 шт 4 0% 35 Сверло 4.7 шт 4 0% 36 Сверло 6.2 шт 4 0% 37 Пневмомажета на бедро, размер 85х14 см. шт 2 Пневмоманжета бедренная: размерами 85х14 см, предназначена для пережатия крупных кровеносных сосудов (артерий и вен), обеспечивает бескровное операционное поле, во время проведения операций на нижних конечностях. Изготавливается из полиамидной ткани. В специальном кармане внутри пневмоманжеты помещен латексный баллон с питающим шлангом, выступающим снаружи пневмоманжеты. Конец шланга снабжен соединительной деталью для подключения пневмоманжеты к насосу. Для получения большей жесткости целой пневмоманжеты, она была упрочнена силиконовым вкладышем, на внешней и внутренней поверхности полиамидного чехла вшиты липкие фиксирующие ленты. Длина резинового шланга не менее 90 см. Максимальное давление в манжете не должно превышать величины 500 мм.рт.ст. 0% 38 Пневмоманжета на плечо, размер 62х7 см. шт 1 Пневмоманжета плечевая: размерами 62х7 см, предназначена для пережатия крупных кровеносных сосудов (артерий и вен), обеспечивает бескровное операционное поле, во время проведения операций на верхних конечностях. Изготавливается из полиамидной ткани. В специальном кармане внутри пневмоманжеты помещен латексный баллон с питающим шлангом, выступающим снаружи пневмоманжеты. Конец шланга снабжен соединительной деталью для подключения пневмоманжеты к насосу. Для получения большей жесткости целой пневмоманжеты, она была упрочнена силиконовым вкладышем, на внешней и внутренней поверхности полиамидного чехла вшиты липкие фиксирующие ленты. Длина резинового шланга не менее 90 см. Максимальное давление в манжете не должно превышать величины 500 мм.рт.ст. 0% 39 Насос ручной с манометром шт 2 Насос ручной с манометром: предназначен для подачи атмосферного воздуха в пневмоманжеты. Состоит из: 1. Манометра- для определения давления атмосферного воздуза поступающего в манжету, 2. Регулятора пускового клапана, 3. Соединительного наконечника и спирального резинового шланга, 4. Корпуса и поршня насоса с голубой матовой рифленой ручкой. Кусачки, инструмент используемый для рассечения стержней, диаметром до 6,0мм, для достижения нужной длины при травматологических операциях. Длина инструмента 480 мм. Инструменты для остеосинтеза изготавливаются из антикаррозийных сталей,согласно стандарту ISO 7153-1. В связи с высоким содержанием хрома, на поверхности нержавеющей стали образуется пассивная пленка, защищающая инструмент от коррозии. 0% 40 Фреза хирургическая, размером 4,0 мм; шт 5 Фреза хирургическая, размером 4,0 мм Агрессивная. Диаметр не более 4 мм. Стерильные, одноразовые. В упаковке не менее 5 шт. имеет микрочип, позволяющий автоматически определять тип рабочей насадки при подключении к рукоятке шейвера. 0% 41 Фреза хирургическая, размером 5,0 мм; шт 2 Фреза хирургическая, размером 5,0 мм; Агрессивная. Диаметр не более 5 мм. Стерильные, одноразовые, в упаковке не менее 5 шт, имеет микрочип, позволяющий автоматически определять тип рабочей насадки при подключении к рукоятке шейвера. 0% Главный врач Сейдуманов М.Т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

К тендерной документации

Форма

(Кому)

_______________________________________

(наименование заказчика, организатора

закупа или единого дистрибьютора)

(От кого)

__________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного медицинского социального страхования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729,

______________________________________________________________________

(название тендера/двухэтапного тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация),

______________________________________________________________________,

______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить

поставку товаров, фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по следующим лотам:

______________________________________________________________________

(подробное описание товаров, фармацевтических услуг)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка действует в течение

______________________ дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

(прописью)

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество

(при его наличии)

Печать

(при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению

______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

________________________

Приложение 4

К тендерной документации

Форма

Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________

Приложение 5

К тендерной документации

Форма

Справка об отсутствии просроченной задолженности

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на __________________ подтверждает отсутствие просроченной задолженности по всем видам его обязательств длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан

___________________________________________________________________

(указать полное наименование физического лица,

___________________________________________________________________

осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, телефон, адрес, БИН/ИИН*, БИК**), обсуживающегося в данном банке/филиале банка, выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов.

Дата

Подпись

Печать

(при наличии)

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер;

**БИК - банковский идентификационный код.

Приложение 6

К тендерной документации

Форма

Таблица цен потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот)

| № | содержание | наименование товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр.5 х стр.6, в ____ |  |
| 8. | Общая цена, в ________ на условиях ___________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 8.1. 8.2. |  |
| 9. | Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2. |  |

______________ __________________________________

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Печать

(при наличии)

_______________________

Приложение 7

К тендерной документации

Форма

Банковская гарантия

Наименование банка__________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому _______________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

Гарантийное обязательство № ____

___________________ «____» ___________ _____ г.

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что

___________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке

___________________________________________________________________,

организованном _____________________________________________________

(наименование заказчика, организатора закупа

и готов осуществить поставку (оказать услугу)____________________________

на общую сумму _______________________________________________ тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документацией от «___» _________ _______ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим, мы ____________________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

___________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;

3) победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта Дата и адрес

Печать

(при наличии)

_________________________

Приложение 7-1

К тендерной документации

Банковская гарантия

(форма обеспечения тендерной заявки)

Наименование банка_______________________________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому

__________________________________________

(наименование и реквизиты единого дистрибьютора или организатора закупок в соответствии с пунктом 88-1 указанных Правил)

Гарантийное обязательство № __________

________________________________________________________________________«___» __________ г.

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что ____________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупке ________________________________________________________________________организованном,

(наименование единого дистрибьютора или организатора закупок)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

__________________________________________

(наименование и объем товаров, работ и услуг) ________________________________________

на общую сумму ______________________________________________________________ в тенге.

(прописью)

Согласно условиям закупа способом тендера с использованием двухэтапных процедур предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы__________________________________________________________________________

(наименование банка)

настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную_________________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату по основаниям, предусмотренным пунктом 107 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу окончательного срока действия тендерной заявки - «___» _________. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес. |
| --- | --- |

В приложение 7 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 08.11.12 г. № 1415 (см. стар. ред.)

Приложение 8

К тендерной документации

Форма

Типовой договор закупа

| г .Алматы | «__» _______ 2018 г. |
| --- | --- |

ГКП «Городская клиническая больница № 4» на праве хозяйственного ведения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сейдуманова М.Т. действующего на оснований Устава, с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем - «Поставщик», в лице ____________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением  Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (предмет закупа), прошедшего в году _____ № _______ от «___» __________ _____ года заключили настоящий Договор закупа (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

2. Общая стоимость товаров  составляет:_________________ (далее - общая сумма договора).

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

4) сопутствующие услуги – годовое сервисное обслуживание  оборудования , закупаемых товаров, услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

5) Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;

6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) 3% обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

5. Форма оплаты перечисление .

(перечисление, за наличный расчет, аккредитив и т.д.)

6. Сроки выплат по факту поставки товара, предоставления услуг, при предоставлении необходимых документов в течение 30 календарных дней.

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) накладная на отпуск запасов на сторону, счет на оплату , счет-фактура.

16. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают технической спецификации, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

17. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному Договору.

18. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

19. Упаковка и маркировка товара, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать требованиям к закупаемым лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения и медицинской технике (ПП РК № 1729 от 30.10.2009 г.).

8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

20. Эта гарантия действительна в течение 365  дней после

доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.

25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

31. Если в период выполнения Договора Поставщик или его субподрядчик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

34. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, электронного письма,  телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

46. Срок действия Договора:  до 31 декабря 2018года.

47. Адреса и реквизиты Сторон:

Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

_________________________