г. Алматы                                                                                                                                                                                                                                                       «22» июля 2020 года.

КГП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения  расположенное по адресу, г. Алматы, ул. Папанина, 220, объявляет о проведении запроса ценовых предложений по закупу ИМН для эндоскопических осмотров и проведения ЭРХПГ, ЭПСТ и литоэкстракции на 2020 год.

| № | Наименование товаров | Техническая спецификация | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. | Сумма тг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноразовый длинный прямой проводник | Проводник для манипуляций в панкреато-билиарной зоне Длина проводника От 4300 до 4500 мм Диаметр проводника 0,035 дюйма Нитиноловый сердечник Наличие Длина гидрофильного покрытия в дистальной части От 50 до 70 мм Фторсодержащее покрытие проксимальной части Наличие Форма дистального кончика Прямая Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие Возможность использования с электрохирургическими инструментами Наличие Пластиковая оболочка Наличие Порт для введения физраствора на оболочке Наличие Стерильность Наличие | штука | 2 | 143 450,00 | 286 900,00 |
|  | Одноразовый короткий прямой проводник | Проводник для манипуляций в панкреато-билиарной зоне Длина проводника 2700 мм Диаметр проводника 0,035 дюйма Нитиноловый сердечник Наличие Длина гидрофильного покрытия в дистальной части От 50 до 70 мм Фторсодержащее покрытие проксимальной части Наличие Форма дистального кончика Прямая Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие Возможность использования с электрохирургическими инструментами Наличие Пластиковая оболочка Наличие Порт для введения физраствора на оболочке Наличие Стерильность Наличие | штука | 2 | 143 450,00 | 286 900,00 |
|  | Двухпросветный одноразовый папиллотом | Нож Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента От 1650 до 1750 мм Длина дистальной части От 6 до 7 мм Длина режущей струны От 25 до 27 мм Диаметр дистальной части 4,5 Fr Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части Не менее 4 штук Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,035 дюйма Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие Стерильность Наличие | штука | 2 | 148 200,00 | 296 400,00 |
|  | Двухпросветный одноразовый папиллотом | Нож Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента От 1650 до 1750 мм Длина дистальной части От 13 до 15 мм Длина режущей струны От 20 до 22 мм Диаметр дистальной части 4,5 Fr Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части Не менее 4 штук Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,035 дюйма Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие Стерильность Наличие | штука | 1 | 148 200,00 | 148 200,00 |
|  | Одноразовый игольчатый папиллотом | Нож Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента От 1650 до 1750 мм Длина выдвигающейся иглы От 4 до 5 мм Диаметр иглы От 0,2 до 0,3 мм Диаметр дистальной части 5 Fr Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие Длина изоляционного покрытия От 3 до 3,5 мм Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок" Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части Не менее 3 штук Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,035 дюйма Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие Стерильность Наличие | штука | 1 | 289 750,00 | 289 750,00 |
|  | Одноразовый трехпросветный баллон для извлечения камней | Баллон для экстракции камней из панкреато-билиарной зоны 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 3,2 мм Длина инструмента От 1850 до 1950 мм Инъекционное отверстие выше баллона Наличие Порт для введения жидкостей с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для проводника в дистальной части Наличие Порт для подачи воздуха с запорным краном с разъемом "Луер-Лок" Наличие Три шприца для точного раздувания баллона Наличие Размеры раздутого баллона при использовании первого шприца От 8 до 10 мм Размеры раздутого баллона при использовании второго шприца От 11 до 13 мм Размеры раздутого баллона при использовании третьего шприца От 14 до 16 мм Рентгенконтрастные метки в дистальной части Не менее 2 штук Совместимость с проводником 0,035 дюйма Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие Стерильность Наличие | штука | 1 | 164 350,00 | 164 350,00 |
|  | Одноразовый трехпросветный баллон для извлечения камней | Баллон для экстракции камней из панкреато-билиарной зоны 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 3,2 мм Длина инструмента От 1850 до 1950 мм Инъекционное отверстие ниже баллона Наличие Порт для введения жидкостей с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для проводника в дистальной части Наличие Порт для подачи воздуха с запорным краном с разъемом "Луер-Лок" Наличие Три шприца для точного раздувания баллона Наличие Размеры раздутого баллона при использовании первого шприца От 8 до 10 мм Размеры раздутого баллона при использовании второго шприца От 11 до 13 мм Размеры раздутого баллона при использовании третьего шприца От 14 до 16 мм Рентгенконтрастные метки в дистальной части Не менее 2 штук Совместимость с проводником 0,035 дюйма Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие Стерильность Наличие | штука | 1 | 164 350,00 | 164 350,00 |
|  | Одноразовые корзинки для извлечения камней | Щипцы захватывающие 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента От 1900 до 2000 мм Восьмипроволочная корзинка Наличие Четырехпроволочная конструкция корзинки в проксимальной части Наличие Диаметр корзинки От 20 до 22 мм Функция вращения корзинки Наличие Пластиковая оболочка Наличие Атравматичный закругленный дистальный конец Наличие Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Стерильность Наличие | штука | 1 | 275 500,00 | 275 500,00 |
|  | Одноразовые корзинки для извлечения камней | Щипцы захватывающие 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 3,7 мм Длина инструмента От 1900 до 2000 мм Восьмипроволочная корзинка Наличие Четырехпроволочная конструкция корзинки в проксимальной части Наличие Диаметр корзинки От 20 до 22 мм Пластиковая оболочка Наличие Дистальный конец совместимый с проводником 0,035" Наличие Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Стерильность Наличие | штука | 1 | 275 500,00 | 275 500,00 |
|  | Билиарные пластиковые стенты 10 Fr (70 мм) | Дренаж билиарный. Совместимость с инструментальным каналом 3,7 мм Диаметр 10 Fr Конструкция без изгибов Наличие Коническая форма концов Наличие Антимиграционные лепестки на концах Наличие Отверстия на концах Наличие Длина между лепестками От 65 до 75 мм Материал изготовления Пластик Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие Совместимость с устройством для введения Наличие Стерильность Наличие | штука | 2 | 35 150,00 | 70 300,00 |
|  | Билиарные пластиковые стенты 10 Fr (90 мм) | Дренаж билиарный Совместимость с инструментальным каналом 3,7 мм Диаметр 10 Fr Конструкция без изгибов Наличие Коническая форма концов Наличие Антимиграционные лепестки на концах Наличие Отверстия на концах Наличие Длина между лепестками От 85 до 95 мм Материал изготовления Пластик Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие Совместимость с устройством для введения Наличие Стерильность Наличие | штука | 2 | 35 150,00 | 70 300,00 |
|  | Панкреатический прямой стент, 7 Fr (40 мм) | Дренаж билиарный Совместимость с инструментальным каналом 3,2 мм Диаметр 7 Fr Конструкция без изгибов Наличие Антимиграционные лепестки на концах Наличие Длина между лепестками От 35 до 45 мм Отверстия по всей длине дренажа Наличие Материал изготовления Пластик Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие Стерильность Наличие | штука | 1 | 83 600,00 | 83 600,00 |
|  | Панкреатический s-образный стент, 7 Fr (60 мм) | Дренаж билиарный Совместимость с инструментальным каналом 3,2 мм Диаметр 7 Fr Конструкция без изгибов Наличие Антимиграционные лепестки на концах Наличие Длина между лепестками От 55 до 65 мм Отверстия по всей длине дренажа Наличие Материал изготовления Пластик Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие Стерильность Наличие | штука | 1 | 83 600,00 | 83 600,00 |
|  | Клипсы для одноразовых и многоразовых аппликаторов | Клипсы Совместимость с перезаряжаемым клип-аппликатором Наличие Угол загиба дистальной части браншей От 130 до 140 градусов Длина браншей От 7 до 8 мм Индивидуальный пластиковый картридж Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 40 штук | упаковка | 2 | 524 400,00 | 1 048 800,00 |
|  | Клипсы для одноразовых и многоразовых аппликаторов | Клипсы Совместимость с перезаряжаемым клип-аппликатором Наличие Угол загиба дистальной части браншей от 85 до 95 градусов Длина браншей от 8,5 до 9,5 мм Индивидуальный пластиковый картридж Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 40 штук | упаковка | 1 | 524 400,00 | 524 400,00 |
|  | Многоразовые щипцы для горячей биопсии | Щипцы биопсийные Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента От 2200 до 2300 мм Бранши овального типа с отверстиями Наличие Механизм «Качающиеся бранши» Наличие Конструкция без иглы Наличие Пластиковая оплетка вводимой части Наличие Разъем для подключения к электрохирургическому блоку Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 5 штук | упаковка | 1 | 182 400,00 | 182 400,00 |
|  | Многоразове биопсийные щипцы с овальными браншами и иглой | Щипцы биопсийные 1 уп. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента От 2200 до 2300 мм Бранши овального типа с отверстиями Наличие Механизм «Качающиеся бранши» Наличие Игла для фиксации инструмента Наличие Пластиковая оплетка вводимой части Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 20 штук | упаковка | 1 | 135 850,00 | 135 850,00 |
|  | Щипцы биопсийные, тип «КОЛОНО», С ОВАЛЬНЫМИ ЧАШЕЧКАМИ | Щипцы биопсийные 1 уп. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента От 2200 до 2300 мм Бранши овального типа с отверстиями Наличие Механизм «Качающиеся бранши» Наличие Конструкция без иглы Наличие Пластиковая оплетка вводимой части Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 20 штук | упаковка | 1 | 135 850,00 | 135 850,00 |
|  | Иньектор тип «тефлоновая», с атравматичным металлическим дистальным концом | Инъектор, (игла инъекционная) тип «тефлоновая», с атравматическим металлическим дистальным концом, диаметр иглы 0,5 мм, длина иглы 4 мм, одноразовая, в стерильной упаковке, в комплекте с фиксатором для страховки непроизвольного открытия, ручка с замком типа «кнопка», цветовая маркировка – красная, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, 5 штук в упаковке. | упаковка | 1 | 85 000,00 | 85 000,00 |
|  | Лигатор эндоскопический, 7 зарядный | Лигатор эгдосокпический Длина инструмента От 2300 до 2500 мм Длина иглы От 4,0 до 4,5 мм Диаметр иглы 25 G Угол среза иглы От 20 до 22 градусов Трехгранная форма острия иглы Наличие Пластиковая оболочка Наличие Интегрированная ручка с функцией фиксации иглы Наличие Нескользящий материал ручки Наличие Разъем "Луер-Лок" для соединения со шприцем Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 5 штук Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента От 2300 до 2500 мм Длина иглы От 4,0 до 4,5 мм Диаметр иглы 26 G Угол среза иглы От 20 до 22 градусов Трехгранная форма острия иглы Наличие Пластиковая оболочка Наличие Интегрированная ручка с функцией фиксации иглы Наличие Нескользящий материал ручки Наличие Разъем "Луер-Лок" для соединения со шприцем Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 5 штук | упаковка | 1 | 198 550,00 | 198 550,00 |
|  | Суперстент уретральный, размерами 4.8 (Fr); длиной 26 (см). (открытый с обеих сторон, с проводником) | Суперстент уретральный с нитью, открытый с обеих сторон, с проводником. Размер 4.8 Fr, длина 26 см. Размер проводника 0.032'', длина проводника 150 см. Проводник из нержавеющей стали с фторопластовым покрытием, жесткий с одной стороны и гибкий с другой. Стент изготовлен из специального карбон полиуретана, который минимизирует инкрустацию пигтейла (катетер в форме свиного хвостика). Стент и толкатель имеют рентгеноконтрастную метку. Наличие зажима. Низкий уровень икрустации. Эластичность стента усиливается после установки в полость. Периодичность стентирования 180 и более дней. Простота и удобство установки стента. | набор | 50 | 20 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | Суперстент уретральный, размерами 4.8 (Fr); длиной 26 (см). (открытый с обеих сторон, без проводника) | Суперстент уретральный с нитью, открытый с обеих сторон, без проводника. Размер 4.8 Fr, длина 26 см. Стент изготовлен из специального карбон полиуретана, который минимизирует инкрустацию пигтейла (катетер в форме свиного хвостика). Стент и толкатель имеют рентгеноконтрастную метку. Наличие зажима. Низкий уровень икрустации. Эластичность стента усиливается после установки в полость. Периодичность стентирования 180 и более дней. Простота и удобство установки стента. | набор | 150 | 15 430,00 | 2 295 000,00 |

Место поставки: город Алматы, Папанина 220;

Требуемые срок поставки товара: в течение 5 календарных дней со дня устной заявки заказчика;

Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением: до 17 часов 00 минут «29» июля 2020 года, по адресу: город Алматы, Папанина 220, отдел государственных закупок;

Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 08 часов 00 минут «30» июля 2020 года, по адресу: город Алматы, Папанина 220, отдел государственных закупок;

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3 - 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 (727) 300 36 19.

И.о главного врача                                                                                      Байзолданова А.Т.