 **Утверждаю**

**Главный врач КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» УОЗ города Алматы**

**Бейсенбеков С.З.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Объявление  
 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №3**

**г. Алматы «11» марта 2022 г**

КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» УОЗ г.Алматы расположенный по адресу город Алматы, улица Папанина 220 объявляет о проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений в соответствии Главы 9 постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила) на сумму: 13 316 500,00 (тринадцать миллионов триста шестнадцать тысяч пятьсот) тенге 00 тиын.

**Перечень закупаемых товаров:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая характеристика (комплектация) закупаемых товаров** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена (тенге)** | **Сумма (тенге)** |
| 1 | Шприц 50 мл. | Шприцы трехкомпонентные одноразовые стерильные объемом 50 мл, | Штука | 5 000 | 66,4 | 332 000,00 |
| 2 | Канюля аспирационная для многократного забора медикаментов с антибактериальным воздушным фильтром, стандартный | Устройство многократного отбора медикаментов с антибактериальным воздушным фильтром 0,45мм стандартный наконечник с клапаном | Штука | 1 000 | 80 | 80 000,00 |
| 3 | Игла спинальная для региональной анестезии тип Квинке, размером 29G | Иглы спинальные для региональной анестезии длина 90 - с проводниковой иглы размерами,  29 G (0,32 мм)- 22 G\*38 mm/мм с проводниковой иглой G острые Квинке, c проводниковой иглы, Наличие прозрачного окна визуализации в павильоне иглы с эффектом увеличительного стекла, позволяет быстро определять обратный ток ликвора с позиционированием иглы в субарахноидальном пространстве; | Штука | 1 500 | 1200 | 1 800 000,00 |
| 4 | Вата нестерильная 100гр. | Вата нестерильная, белоснежного цвета, 100гр. | Упаковка | 100 | 180 | 18 000,00 |
| 5 | Световоды с иглой | Комплект изделий для внутривенного лазерного облучения крови. Рабочий диапазон длин волн - от мягкого ультрафиолетового до ближнего инфракрасного (360-800 нм). Комплект должен состоять из магистрального световода и сменных световодных стерильных насадок однократного применения в индивидуальной упаковке.  Стандартная насадкас иглой диаметром 0,8 мм и световод - диаметром 500 мкм. | Штука | 1 000 | 285 | 285 000,00 |
| 6 | Шприц 190мл, для ретгенконтрастных веществ и физиологического раствора | Шприц для рентгенконтрастных веществ и физиологического раствора, к устройству для внутривенного введения MEDRAD Salient. Объем полимерной емкости для набора контраста, не менее 190 мл Материал изготовления – Полиэтилентерефталат. Не содержит ЛАТЕКСА. C индикаторами заполняемости шприцов контрастом и физ.раствором.Максимальное расчётное давление, не менее300 psi /2068 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее -10,0 мл/с. Комплектация: -шприц, объемом не менее 190 мл с пылезащитным колпачком и крышкой, -трубка быстрого наполнения | Штука | 100 | 13500 | 1 350 000,00 |
| 7 | Трубка соединительная одноразовая стерильная к емкости полимерной стерильной одноразовой, для рентгенконтрастных веществ к инъекторной системе | Трубка соединительная одноразовая стерильная к емкости полимерной стерильной одноразовой, для рентгенконтрастных веществ к инъекторной системе. Комплектация: магистраль высокого давления с коннектором. Длина магистрали – 150 см. Внутренний диаметр трубки – 0,060 ± 0,002дюймов. Внешний диаметр трубки – 0,100 ± 0,002 дюймов. Материал изготовления коннектора и трубки – поливинилхлорид. Максимальное расчётное давление, не менее – 300 psi. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее – 10,0 мл/с. | Штука | 100 | 3500 | 350 000,00 |
| 8 | Ксеноновая лампа | Ксеноновая лампа мощность 300 Вт, напряжение 14В, сила электрического тока 21А, срок службы 500 часов для видеоэндоскопического комплекс 4К производства Olympus Medical System Corp.для общей хирургии с принадлежностями | Штука | 1 | 1028500 | 1 028 500,00 |
| 9 | Комплект расходных материалов плазмафереза | Комплект расходных материалов для сбора плазмы к аппарату автоматического доноворского плазмафереза Haemonetics PCS2 | Упаковка | 120 | 19000 | 2 280 000,00 |
| 10 | Бинт стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный,  размерами 7м х 14 см в индивидуальной упаковке | Штука | 45 000 | 125 | 5 625 000,00 |
| 11 | Костный воск 2,5 граммов | Нерассасывающийся стерильный хирургический материал – костный воск, состоящий из следующих компонентов: пчелиный воск - 72,45% по весу, парафин -15,05% по весу, изопропилпальмитат -12,50% по весу. Предназначен для остановки кровотечения из разделенной, просверленной костной ткани, стесанных краев или костных фрагментов путем механического заполнения костных каналов, содержащих кровоточащие капилляры. Имеет белый цвет и поставляется в твердом виде, пластинки по 2,5 гр. | Штука | 120 | 1400 | 168 000,00 |
| ИТОГО | | | | | | **13 316 500,00** |

1. Условия поставки:

Поставка на условиях ИНКОТЕРМС 2020 в течении пяти календарных дней с момента получения заявки от заказчика (город Алматы, улица Папанина 220) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы, **Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа, оплата производится по мере поступления бюджетных средств.**

2) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений;

КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» УОЗ города Алматы, улица Папанина 220, четвертый этаж, отдел государственных закупок, окончательный срок представления подачи ценовых предложений до 11:00 (времени Нур-Султан) «18» марта 2022 года.

3) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями - 12:00 (времени Нур-Султан) «18» марта 2022 года, КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» УОЗ города Алматы, улица Папанина 220, четвертый этаж, отдел государственных закупок.

4) Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику должны соответствовать Главе 3 Правил.

5) Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования должны соответствовать Главе 4 Правил.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в **запечатанном виде**.