 **Утверждаю**

 **Главный врач**

**КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4»**

**УОЗ города Алматы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.С. Досмаилов**

**Объявление
 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №9**

 **г. Алматы «07» декабря 2022 г.**

КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» УОЗ г.Алматы, расположенное по адресу город Алматы, Турксибский район, улица Папанина, 220 объявляет о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений в соответствии с Главой 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила), а также Постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года № 667 «О приостановлении действия глав 7, 8 раздела 2 и глав 10, 11, 13 и 14 раздела 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375, и внесении в них изменений и дополнений» на сумму: 1 764 070,00 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи семьдесят) тенге 00 тиын.

**Перечень закупаемых товаров:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая характеристика (комплектация) закупаемых товаров** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена (тенге)** | **Сумма (тенге)** |
| 1 | Многоразование оптическое волокно диаметром 550мкм для аппарата Litho Quanta System S.p.A. | Многоразование оптическое волокно диаметром 550мкм для аппарата Litho Quanta System S.p.A. | штука | 1 | 1 500 000 | 1 500 000,00 |
| 2 | Окисленная восстановленная целлюлоза 2,6\*5,1 см РCF11 | Стерильное абсорбируемое гемостатические средство в виде семислойной ваты, изготовлено путем окисления восстановленной целлюлозы. Материал белый со слабым запахом карамели. Продукт может ушиваться без повреждения структуры. Продукты могут урезаться при использовании в эндоскопических процедурах. Прекрасно воспринимается организмом полностью рассасывается. Состав материала: Восстановленная целлюлоза.Стерилизация: Гамма стерилизация.Механизм действия: Остановка кровотечения за счет низкого РН.А. Спецификация сырого материала:1. Материал: Восстановленная целлюлоза2. Цвет: Слегка белый, яркийВ. Спецификация готового продукта:1. Материал: Окисленная восстановленная целлюлоза2. Цвет: Бледно – желтый 3. Содержание карбоксила в %: 18,2 4. Время гемостаза 2 – 3 минуты5. Абсорбирование Invitro: 7 – 14 дня6. РН уровень: В организме 2,2 от 1 до 24 часовС. Антибактериальный эффект: показывает некоторое бактериостатической и бактерицидное действие против грам + и – бактерии, включая аэробные и анаэробные инфекции. | штука | 1 | 4 133 | 41 330,00 |
| 3 | Окисленная восстановленная целлюлоза 5\*35 см РCS17 | Стерильное абсорбируемое гемостатические средство в виде гемостатической марли изготовлено путем окисления восстановленной целлюлозы. Материал белый со слабым запахом карамели. Продукт может ушиваться без повреждения структуры. Продукты могут урезаться при использовании в эндоскопических процедурах. Прекрасно воспринимается организмом полностью рассасывается. Состав материала: Восстановленная целлюлоза.Стерилизация: Гамма стерилизация.Механизм действия: Остановка кровотечения за счет низкого РН.А. Спецификация сырого материала:1. Материал: Восстановленная целлюлоза2. Цвет: Слегка белый, яркийВ. Спецификация готового продукта:1. Материал: Окисленная восстановленная целлюлоза2. Цвет: Бледно – желтый 3. Содержание карбоксила в %: 18,2 4. Время гемостаза 2 – 3 минуты5. Абсорбирование Invitro: 7 – 14 дня6. РН уровень: В организме 2,2 от 1 до 24 часовС. Антибактериальный эффект: показывает некоторое бактериостатической и бактерицидное действие против грам + и – бактерии, включая аэробные и анаэробные инфекции. | штука | 10 | 9 297 | 92 970,00 |
| 4 | Окисленная восстановленная целлюлоза 5\*7,5 см РCS16 | Стерильное абсорбируемое гемостатические средство в виде гемостатической марли изготовлено путем окисления восстановленной целлюлозы. Материал белый со слабым запахом карамели. Продукт может ушиваться без повреждения структуры. Продукты могут урезаться при использовании в эндоскопических процедурах. Прекрасно воспринимается организмом полностью рассасывается. Состав материала: Восстановленная целлюлоза.Стерилизация: Гамма стерилизация.Механизм действия: Остановка кровотечения за счет низкого РН.А. Спецификация сырого материала:1. Материал: Восстановленная целлюлоза2. Цвет: Слегка белый, яркийВ. Спецификация готового продукта:1. Материал: Окисленная восстановленная целлюлоза2. Цвет: Бледно – желтый 3. Содержание карбоксила в %: 18,2 4. Время гемостаза 2 – 3 минуты5. Абсорбирование Invitro: 7 – 14 дня6. РН уровень: В организме 2,2 от 1 до 24 часовС. Антибактериальный эффект: показывает некоторое бактериостатической и бактерицидное действие против грам + и – бактерии, включая аэробные и анаэробные инфекции. | штука | 10 | 3 995 | 39 950,00 |
| 5 | Окисленная восстановленная целлюлоза 7.6\*10.2 см РCK12 | Стерильное абсорбируемое гемостатические средство в виде гемостатической вязанной ткани путем окисления восстановленной целлюлозы. Материал белый со слабым запахом карамели. Продукт может ушиваться без повреждения структуры. Продукты могут урезаться при использовании в эндоскопических процедурах. Прекрасно воспринимается организмом полностью рассасывается. Состав материала: Восстановленная целлюлоза.Стерилизация: Гамма стерилизация.Механизм действия: Остановка кровотечения за счет низкого РН.А. Спецификация сырого материала:1. Материал: Восстановленная целлюлоза2. Цвет: Слегка белый, яркийВ. Спецификация готового продукта:1. Материал: Окисленная восстановленная целлюлоза2. Цвет: Бледно – желтый 3. Содержание карбоксила в %: 18,2 4. Время гемостаза 2 – 3 минуты5. Абсорбирование Invitro: 7 – 14 дня6. РН уровень: В организме 2,2 от 1 до 24 часовС. Антибактериальный эффект: показывает некоторое бактериостатической и бактерицидное действие против грам + и – бактерии, включая аэробные и анаэробные инфекции. | штука | 10 | 8 982 | 89 820,00 |
| **ИТОГО: 1 764 070,00** |

1. Условия поставки:

Поставка на условиях ИНКОТЕРМС 2020 в течении пяти календарных дней с момента получения заявки от заказчика (город Алматы, Турксибский район, улица Папанина, 220) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы,

**Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа, оплата производится по мере поступления бюджетных средств.**

1. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений:

**КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» УОЗ города Алматы**, Турксибский район, улица Папанина, 220, четвертый этаж, отдел государственных закупок, окончательный срок представления подачи ценовых предложений до 12:00 часов «14» декабря 2022 года.

3) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями - 12:30 часов «14» декабря 2022 года. КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» УОЗ города Алматы, Турксибский район, улица Папанина 220, четвертый этаж, отдел государственных закупок.

4) Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику должны соответствовать Главе 3 Правил.

5) Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования должны соответствовать Главе 4 Правил.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в **запечатанном виде**.

Заявка потенциального поставщика запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу: **г. Алматы, Турксибский район,** **улица Папанина 220, 4 этаж (Администрация), кабинет отдела государственных закупок и содержать слова «Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №9» и «Не вскрывать до 12:30 часов «14» декабря 2022 года».**